Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“Endoskopijas piederumu piegāde”

identifikācijas Nr. BKUS 2026/1-TP

ZIŅOJUMS

Rīga, 2026.gada 8.jūnijā

Pasūtītāja nosaukums:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Iepirkuma identifikācijas numurs:

BKUS 2026/2-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte atklātam konkursam

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Endoskopijas piederumu piegāde

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

J.Jeļisejeva, I.Ločmele

Ieinteresētie piegādātāji, kas piedalās apspriedē

Apspriedē piedalījās 4 ieinteresētie piegādātāji

Pretendenta (-u), komentāri:

No piegādātājiem tika saņemti komentāri par tehnisko specifikāciju. Apkopojot izteiktos priekšlikumus, tika nolemts: KOMENTĀRI:; PIEŅEMTAIS LĒMUMS:. PIEGĀDĀTĀJS Nr.1. 8.pozīcija (8.1.3.punkts) – Lai neierobežotu konkurenci un būtiski paplašinātu potenciālo dalībnieku skaitu, veicinot plašāku dalībnieku iesaisti un ekonomiski izdevīgāku piedāvājumu saņemšanu, ierosinām norādīt pielaidi, 70mm +/-12mm 8.pozīcija (8.1.5.punkts) – Lai neierobežotu konkurenci un būtiski paplašinātu potenciālo dalībnieku skaitu, veicinot plašāku dalībnieku iesaisti un ekonomiski izdevīgāku piedāvājumu saņemšanu, ierosinām norādīt pielaidi, kas nekādi neietekmē produkta pielietojumu, 2700mm +/-10mm. 11.pozīcija (11.2.2.punkts) – Lūgums izdalīt vienreizlietojamas iemutes atsevišķā iepirkuma daļā, lai netiktu mazināta konkurence. 16.pozīcija (16.1.punkts) – Lai neierobežotu konkurenci un būtiski paplašinātu potenciālo dalībnieku skaitu, veicinot plašāku dalībnieku iesaisti un ekonomiski izdevīgāku piedāvājumu saņemšanu, lūdzam norādīt konkrēta piegādātāja pulvera nosaukumu kā atsauci nevis kā konkrētu produktu. Tirgū ir pieejami arī citi hemostāzes pulvera komplekti. 16.pozīcija (16.1.4.punkts) – Lūdzam norādīt pielaidi 2400mm +/- 20mm. 16.pozīcija (16.1.5.punkts) – Lūdzam papildināt tekstu ar vārdiem vai ekvivalenta sistēma. Jo tirgū pieejami hemostāzes pulvera komplekti, kuriem nav nepieciešams HEPA filtrs.; 8.pozīcija (8.1.3.punkts) – Komentārs tiek ņemts vērā, specifikācija tiks precizēta. 8.pozīcija (8.1.5.punkts) – Komentārs nav aktuāls, jo obligātajā prasībā Nr.11 jau ir definētas pielaides. 11.pozīcija (11.2.2.punkts) – Komentārs tiek ņemts vērā, specifikācija tiks precizēta. 16.pozīcija (16.1.punkts) – Komentārs tiek ņemts vērā, specifikācija tiks precizēta. 16.pozīcija (16.1.4.punkts) – Komentārs nav aktuāls, jo obligātajā prasībā nr.11 jau ir definētas pielaides. 16.pozīcija (16.1.5.punkts) – Komentārs tiek ņemts vērā, specifikācija tiks precizēta.. PIEGĀDĀTĀJS Nr.2. 9.pozīcija (9.1.5.punkts) – Skavu atvērums 9 mm, 11mm, 13mm un 16mm. 11.pozīcija (11.1.1.punkts) – Iemutes izmērs 27 / 22 mm. 11.pozīcija (11.2.2.punkts) – Lūgums izdalīt vienreizlietojamas iemutes atsevišķā iepirkuma daļā, lai netiktu mazināta konkurence.; 9.pozīcija (9.1.5.punkts) – Komentārs tiek ņemts vērā, specifikācija tiks precizēta. 11.pozīcija (11.1.1.punkts) – Komentārs netiek ņemts vērā, jo pieaugušo izmērs nav aktuāls. 11.pozīcija (11.2.2.punkts) – Komentārs tiek ņemts vērā, specifikācija tiks precizēta.. PIEGĀDĀTĀJS Nr.3. Tika iesniegts piedāvājum un nebija neviens komentārs vai priekšlikums.. PIEGĀDĀTĀJS Nr.4. Tika iesniegts piedāvājum un nebija neviens komentārs vai priekšlikums..

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā iepirkuma dokumentācijas prasības ir atbilstošas. - Plānotā paredzamā līgumcena atbilst iepirkuma plānā prognozētajai cenai. - Izsludināt iepirkumu kā Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu – atklāts konkurss.

Ziņojumu sagatavoja:

Iveta Ločmele

iveta.locmele@bkus.lv