Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem 

[bookmark: _Hlk75790307][bookmark: _Hlk99351793]Jautājums: 
Lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas 8. punktā ietverto formulējumu:
“Pretendents var piedāvāt mazāka apjoma fasējumu kā norādīts 6. ailē, bet pēc 10. ailē norādītā apjoma fasējumā, 11. ailē esošajam daudzumam jāatbilst 5. un 6. ailes reizinājuma summai.”
Vai pareizi saprotam, ka gadījumā, ja, piemēram, 5. ailē norādīts fasējumu skaits 1000, 6. ailē norādīts fasējuma apjoms 100 vienības, bet pretendents piedāvā fasējumu ar 50 vienībām (10. aile), tad 11. ailē norādāmais fasējumu skaits ir 2000, lai kopējais piedāvātais apjoms (2000 × 50 = 100 000 vienības) atbilstu 5. un 6. ailes reizinājumā noteiktajam kopējam apjomam (1000 × 100 = 100 000 vienības)?

Atbilde:
Komisija apstiprina, ka ieinteresētā piegādātāja aprēķins ir pareizs.

Jautājums: 
Papildus lūdzam precizēt, vai ir iespējams palielināt 1. daļas 11. pozīcijas “Mikropreparātu kasetes (Patoloģijas institūtam)” maksimālo apjomu fasējumā no 1000 gab. uz 2000 gab.

Atbilde:
Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi tehniskās specifikācijas 1.pozīcijas “Patoloģijas institūta preces un piederumi I” 11. apakšpozīcijā “Mikropreparātu kasetes (Patoloģijas institūtam)”, nosakot paredzamo fasējumu skaitu 3 gadiem – 250 un maksimālais apjoms fasējumā 2000 gabali.

Jautājums:
Lūdzam precizēt, vai ir iespējams palielināt tehniskajā specifikācijā 1. daļas 3. pozīcijas Dekalcinācijas šķīdums maksimālo apjomu fasējumā no 500 ml uz 1000 ml?
Atbilde:
[bookmark: _GoBack]Komisija informē, ka tiks veikti grozījumi tehniskās specifikācijas 1.pozīcijas “Patoloģijas institūta preces un piederumi I” 3.apakšpozīcijā “Dekalcinācijas šķīdums”, nosakot paredzamo fasējumu skaitu 3 gadiem – 23 un maksimālais apjoms fasējumā 1000 ml.


Papildus Komisija informē, ka tika precizēta paraugu iesniegšanas vieta.  Tehniskajā specifikācijā norādīto apakšpozīciju preču paraugus, līdz Nolikumā un EIS norādītajam piedāvājuma iesniegšanas datumam, jāiesniedz Iepirkumu daļā, Pilsoņu ielā 13, korpuss D13, 2.stāvā.


Ņemot vērā veiktos grozījumus iepirkuma dokumentācijā, tiks mainīts piedāvājuma iesniegšanas datums. Lūdzam sekot līdz aktuālajai iepirkuma informācijai EIS www.eis.gov.lv pie konkrētā Atklātā konkursa.

