Rīgā	2026. gada 5. februārī

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par Latvijas Organiskās sintēzes institūta izsludināto iepirkumu „ Latvijas Organiskās sintēzes institūta vājstrāvas iekārtu apkope”,

iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2026/02 MI.

Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un Iepirkumu komisijas atbildes:

Jautājums:

Lūdzam precizēt cik kopā ir ugunsdzēsības aparātu kuriem ir nepieciešams veikt apkopi.

Atbilde:

Ikgadējā ugunsdzēsības aparātu ikgadējā tehniskā apkope un vizuālā apskate jāveic 230 aparātiem.

Cieņā

Elīna Greiziņa

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu speciāliste

Tel. 67014884