2. pielikums

centralizēta atklāta konkursa

“Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas ielā 4/6, Daugavpilī”

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/210 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

centralizētam atklātam konkursam “Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas ielā 4/6, Daugavpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/210 (turpmāk – Konkurss).

Konkursa tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 2026. gada 26. janvāris.

Mēs, _________________________________________________________________________,

(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs)

piedāvājam nodrošināt fiziskās apsardzes pakalpojumus atbilstoši Konkursa nolikuma obligātajām prasībām:

| Nr. p.k. | Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības to izpildei | Pretendenta piedāvājums (pretendents aizpilda katru aili) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt Pasūtītāja objektā Rīgas iela 4/6, Daugavpilī (turpmāk – Objekts) fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu, tajā skaitā ugunsdrošības un videonovērošanas sistēmu (turpmāk – Sistēmas) darbības nodrošināšanu un Sistēmu iekārtu (turpmāk – Iekārtas) tehniskās apkopes un remontu saskaņā ar VID prasībām (turpmāk viss kopā – Pakalpojums). |  |
| 2. | Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska pieteikuma nosūtīšanas dienas uz Izpildītāja pilnvarotās personas elektroniskā pasta adresi. Par Objekta pieņemšanu apsardzē Pušu pilnvarotās personas paraksta Pasūtītāja pilnvarotās personas sagatavotu pieņemšanas-nodošanas aktu. |  |
| 3. | Nodrošināt fizisko apsardzi (pēc Pasūtītāja pieprasījuma apsardzes laiks un apsardzes darbinieku skaits var tikt mainīts) no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.17.00 līdz plkst. 8.15, piektdienās no plkst.15.00 līdz nākamās darba dienas plkst.8.15, (pirmssvētku dienās stundu ātrāk), bet brīvdienās un svētku dienās diennakts (24 stundas diennaktī). Objektā apsardzi veic 1 (viens) darbinieks. |  |
| 4. | Dežūras laikā kontrolēt materiālo vērtību izvešanu (iznešanu) no Objekta un ievešanu (ienešanu) Objektā un teritorijā, ievērojot Objektā noteikto caurlaižu režīmu, kā arī veikt durvju mehānisko slēdzeņu atslēgu uzskaitu un izsniegšanu pēc nepieciešamības. |  |
| 5. | Dežūras laikā vienu reizi 2 (divās) stundās veikt Objekta apgaitu (ēkas koplietošanas telpas, teritorija). |  |
| 6. | Ar aktu pieņemt lietošanā Objektos uzstādītās ugunsdrošības signalizācijas un apsardzes un/vai videonovērošanas sistēmas un iekārtas, nodrošinot to darbību un tehnisko apkopi. Nodrošināt trauksmes signāla nonākšanu līdz Izpildītāja centralizētajai apsardzes pultij. |  |
| 7. | Pēc trauksmes signāla saņemšanas nodrošināt operatīvās apsardzes darbinieku ierašanos Objektā ne vēlāk kā 7 (septiņu) minūšu laikā pēc attiecīga signāla saņemšanas un par notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā no konstatēšanas brīža ziņot Pasūtītāja pilnvarotajai personai. |  |
| 8. | Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem, jābūt apsardzes sertifikātam un nodarbinātā apliecībai. Apsardzes darbiniekam, veicot apsardzes darbību ir jābūt formas tērpā, kuram ir uzšuve (emblēma) ar Izpildītāja identifikācijas simbolu, ar kuru apsardzes darbiniekam ir noslēgts darba līgums, uz formas tērpa krūšu daļā ir identifikācijas norāde ar apsardzes darbinieka vārdu vai vārda pirmo burtu un uzvārdu (vai piesprausta darbinieka apliecība). Uz transportlīdzekļa, kurš tiek izmantots apsardzes darbības veikšanai, ir jābūt skaidri izlasāmam apsardzes komersanta nosaukumam, kas ļauj konstatēt tā piederību konkrētajam apsardzes komersantam. |  |
| 9. | Veicot fizisko apsardzi, Izpildītājs novērš iespējamos pārkāpumus un noziedzīgus nodarījumus, nodrošina materiālo vērtību, darbinieku, apmeklētāju, ēkas apsaimniekotāja darbinieku drošību Objektā, kā arī ir materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies apsardzes darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā. |  |
| 10. | Veikt sistēmu iekārtu apkopi objektā 1 (vienu) reizi ceturksnī, veicot par to ierakstu apkopes žurnālā, un iesniegt apkopes darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ierašanās laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi. |  |
| 11. | Sistēmu iekārtu diagnostiku par iespējamo bojājumu novēršanu (ja tas ir iespējams) Izpildītājs veic 1 (vienas) darbdienas laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas. |  |
| 12. | Ja Izpildītājs konstatē, ka Iekārtai ir nepieciešami remontdarbi, Izpildītājs pēc Iekārtu diagnostikas 1 (vienas) darbdienas laikā Pasūtītāja pilnvarotai personai iesniedz diagnostikas/defektācijas aktu, ka arī saskaņošanai remontdarbu tāmi (ja remonts ir iespējams). Remontdarbu tāmē tiek norādīts paredzamais remonta pabeigšanas laiks un remonta ilgums stundās, remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu cenas un kopējās remontdarbu izmaksas. |  |
| 13. | Pasūtītāja pilnvarotā persona 3 (trīs) darbdienu laikā izvērtē Izpildītāja iesniegto remontdarbu tāmi un to saskaņo vai noraida, elektroniski nosūtot attiecīgo informāciju Izpildītāja pilnvarotajai personai. Pasūtītāja pilnvarotā persona, izvērtējot remonta izmaksas, ir tiesīga nesaskaņot Izpildītāja iesniegto remonta tāmi, atbildē norādot uz turpmāko rīcību. |  |
| 14. | Pēc tāmes abpusējas saskaņošanas Izpildītājs veic nepieciešamos remontdarbus tāmē saskaņotajā termiņā un apjomā. Pēc remonta izpildes Izpildītājs sagatavo remontdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotās personas, un kas ir pamats Izpildītāja e-rēķina sagatavošanai par paveiktajiem darbiem. Ja Pasūtītāju neapmierina izpildīto darbu kvalitāte, tas neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kamēr netiks novērsti visi darbu trūkumi. |  |
| 15. | Garantijas termiņš veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām ir 24 (divdesmit četri) mēneši no remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 16. | Atklājušos Iekārtu bojājumu bezmaksas novēršanas termiņš garantijas laikā ir 1 (vienas) dienas laikā no paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža. |  |
| 17. | Izpildītājam ir kompetentas valsts iestādes izsniegta spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apsardzes pakalpojumu sniegšanā, kurā norādīti apsardzes pakalpojumu veidi, kurus atļauts sniegt. |  |
| 18. | Apsardzes pakalpojumu apdrošināšana saskaņā ar Apsardzes darbības likumā noteikto. |  |
| 19. | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt remontdarbu tāmi par tehniskās apsardzes ierīkošanu objektā vai noteiktā telpā. |  |
| 20. | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sagatavo un iesniedz nepieciešamo dokumentāciju, tajā skaitā tāmi, par tehniskās apsardzes ierīkošanu Objektā vai noteiktā telpā. Pēc dokumentācijas, tajā skaitā tāmes, saskaņošanas Pasūtītāja saskaņotajā apjomā Izpildītājs Objektā veic tehniskās apsardzes ierīkošanu, kā arī nodrošina tehniskās apsardzes apkopi 1 (vienu) reizi ceturksnī, veicot par to ierakstu apkopes žurnālā, kā arī iesniedz apkopes darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ierašanās laiku saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. |  |
| 21. | Izpildītājs nodrošina VID atbildīgo personu apmācību un instruktāžu objektā uzstādīto apsardzes iekārtu izmantošanā (telpas kuras nodrošinātas ar tehnisko apsardzi un pieslēgtas apsardzes pakalpojumu nodrošinātāja tehniskajai apsardzes pultij). |  |
| 22. | Ja izpildītājs uzskata, ka nepieciešams uzlabot VID objekta tehniskās apsardzes, videonovērošanas, ugunsdzēsības sistēmu, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas sagatavot un iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai izskatīšanai un saskaņošanai nepieciešamo uzlabojumu sarakstu un veicamo remontdarbu un materiālu tāmi. Remontdarbus nodrošina tikai pēc minētās tāmes saskaņošanas un Pasūtītāja saskaņotajā apjomā. Pēc darbu veikšanas sagatavot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotās personas. Ja Pasūtītāju neapmierina izpildīto darbu kvalitāte, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kamēr netiek novērsti visi darbu trūkumi. |  |
| 23. | Paredzēt iespēju un apmācību identificējamām Pasūtītāja personām (skaits pēc nepieciešamības) (katrai savs kods) veikt objekta Tehniskās apsardzes sistēmas pieslēgšanu un atslēgšanu. |  |
| 24. | Bez maksas sniegt konsultācijas pa tālruni/e-pastu par signalizācijas darbību. |  |

aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM” vai “NODROŠINĀSIM”, vai “PIEKRĪTAM”, vai citādi raksturojot savas spējas nodrošināt pakalpojumu.