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Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iepirkumu komisijas atbilde ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Iepirkuma nosaukums -  Ķīmijas preču, laboratorijas trauku, materiālu un piederumu piegāde
Iepirkuma ID Nr. VSIA LVĢMC 2025/33
Atbildes sagatavotas 26.02.2026.
Piegādātāja jautājums:  
Saskaņā ar 37.42. punkta prasību ir norādīti 45 mL parauga trauciņi, 1000 gab./iepakojumā. Tomēr ar Thermo Fisher Gallery iekārtu ir saderīgi parauga trauciņi ar šādiem tilpumiem: 0,5 mL, 2 mL, 4 mL un 7 mL.
Lūdzam precizēt — vai Pasūtītājs bija domājis 4 mL parauga trauciņus?

Komisijas atbilde:
Komisija precizē, ka tehniskās specifikācijas 37.42. punktā ir paredzēti 4 ml parauga trauciņi.

Atbildi saskaņā ar Komisijas lēmumu (26.02.2026. protokols Nr.33-2) sagatavoja
Komisijas sekretāre Antra Muižniece-Stakāne.
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