
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Atklātā konkursa “Atkārtoti lietojamo ķirurģijas instrumentu piegāde”,
 Id. Nr. LRS 2026/2,
Jautājumi, atbildes un skaidrojumi


														2026. gada 19. februārī

Jautājums:
Lūdzu precizēt konkursa LRS 2026/2 specifikācijas sekojošo pozīciju prasības:
	567
	Aesculap
	OM452R
	Kirete - adenoīdu, BECKMANN, izliekta, garums 220 mm, asmens platums: 11 mm


Pēc atsauces instrumenta garums ir 225 mm. Lūdzam precizēt, kāds garums ir vajadzīgs

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., instrumenta garums ir 220mm.


Jautājums:
	568
	Aesculap
	OM453R
	Kirete - adenoīdu, BECKMANN, izliekta, garums 220 mm, asmens platums: 12 mm


Pēc atsauces instrumenta garums ir 225 mm. Lūdzam precizēt, kāds garums ir vajadzīgs

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., instrumenta garums ir 220 mm.


Jautājums:
	570
	Aesculap
	OM455R
	Kirete - adenoīdu, BECKMANN, izliekta, garums 220 mm, asmens platums: 15 mm


Pēc atsauces asmens platums: 17 mm. Lūdzam precizēt, kāds asmens platums ir vajadzīgs

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., asmens platums ir 15 mm.


Jautājums:
	571
	Aesculap
	OM456R
	Kirete - adenoīdu, BECKMANN, izliekta, garums 220 mm, asmens platums: 15 mm


Pēc atsauces asmens platums: 17 mm. Lūdzam precizēt, kāds asmens platums ir vajadzīgs

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., asmens platums  ir 17 mm.


Jautājums:
	590
	Aesculap
	OM711R
	Šķēres - SWECKENDIEK, adenotomijai,  garums 195 mm


Vai ir iespējams piemērot pielaidi + -5 mm?

[bookmark: _Hlk222737792]Atbilde: Vēršam uzmanību, ka Tehniskās specifikācijas vispārīgo prasību 3. punktā paredzēts, ka pretendents var piedāvāt instrumentus, kuru skaitliskie parametri no Tehniskajā specifikācijā norādītajiem atšķiras +/- 5% robežās, ja nav norādīts citādi. Ieinteresētā piegādātāja norādītais lielums +/- 5mm iekļaujas pieļaujamajā 5% pielaidē.


Jautājums:
	597
	nopa
	KB 204/30 
	Zonde - dzemdes, Martin, garums 300mm


Pēc atsauces instrumenta garums ir 320 mm. Lūdzam precizēt, kāds garums ir vajadzīgs.

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., instrumenta garums ir 300 mm.




2026. gada 16. februārī

Jautājums:
Vai 164 pozīcijā piedāvāt Šķēres TOENNIS-ADSON, liektas, garums 175mm, kas atbilst Aesculap artikula numuram BC273W vai vadīties pēc tenniskās specifikācijas apraksta, kur minēta Kirete - kaulu (ar vienu darba galu), TOENNIS-ADSON, liekts, platums 6mm, gala izmērs 2mm, garums 160-175mm?

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., 164. pozīcijā paredzētas šķēres TOENNIS-ADSON, liektas, garums 175 mm.






Jautājums:
Vai 169 pozīcijā vadīties pēc prasītā Aesculap artikula numura BC294W, kur instrumenta garums ir 145mm, vai pēc tehniskās specifikācijas apraksta Šķēres - medicīniskās, METZENBAUM, liektas, garums 180mm (ar neasiem galiem) ar pārklājumu, šīm šķērēm artikula numurs ir BC295W?

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., 169. pozīcijā paredzētas Durotip šķēres, garums 145 mm.


Jautājums:
Pozīcijas 189 un 190 ir ar vienādiem artikula numuriem un nosaukumu WELLER, vai drīkst piedāvāt vienu instrumentu abās pozīcijās atbilstoši prasītajam Aesculap artikula numuram BC620R?

Atbilde: Ir pieļaujams piedāvāt vienu un to pašu instrumentu abās pozīcijās, ja tas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.


Jautājums:
Lūdzu precizēt vai 193. pozīcijā domātas šķēres, pēc prasītā Aesculap artikula numura BC702R vai Spaile - audu (pincete), WERTHEIM, taisna, neass/neass, garums 145mm ?

Atbilde:
Tehniskajā specifikācijā konstatēta pārrakstīšanās kļūda. 193. pozīcijā paredzētas šķēres.


Jautājums:
Lūdzu precizēt vai 215 pozīcijā vadīties pēc prasītā Aesculap artikula numura BD222R, kur pincetes garums 120mm, vai pēc tehniskās specifikācijas apraksta - Spaile - audu (pincete), ADSON, taisna, smalka, garums 180mm (ar noapaļotu galu)?

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., 215. pozīcijā paredzēta pincete ar garumu 120 mm.


Jautājums:
Vai pozīcijās 291 – 294 (šujamās adatas) drīkst piedāvāt iepakojuma cenu, ja iepakojumu nedala pa atsevišķām adatām?

Atbilde: Ir pieļaujams norādīt iepakojuma cenu, tehniskajā specifikācijā skaidri norādot, ka tā nav vienas vienības cena.


Jautājums:
Lūdzu precizēt 305 pozīcijas Aesculap artikula numuru (prasītais neeksistē BM0367R) vai  tehniskās specifikācijas aprakstu - Adatturis - MAYO-HEGAR DUROGRIP, taisns, garums  205 mm, bez iedobes, robots.

Atbilde: Atbilstoši aktuālajai Tehniskajai specifikācijai, kas grozīta 10.02.2026., pareizais artikula numurs ir BM067R.



2026. gada 9. februārī
Jautājums:
Vai nolikuma 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums” 4.- 9. un 125. pozīcijā norādītie dilatatoru diametra izmēri ir korekti, jo pēc ražotāja norādītās informācijas šie izmēri ir no 1-7 mm, nevis 0,1-0,7 mm? Lūdzu precizēt dilatatoru diametra izmērus norādītajās pozīcijās.


Atbilde:
Iepirkuma komisija ir izvērtējusi sniegto informāciju un konstatējusi, ka tehniskajā specifikācijā ir pieļautas pārrakstīšanās kļūdas. Lai nodrošinātu viennozīmīgu tehniskās specifikācijas prasību izpratni, tiks veikti precizējumi tehniskajā specifikācijā.

Atbilstošie grozījumi tiks publicēti Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pie iepirkuma.





Aicinām ieinteresētos piegādātājus sekot līdzi Pasūtītāja pircēja profilā pie Atklāta konkursa publicētajai un / vai aktualizētajai informācijai.
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