2026.gada 27.marta Iepirkuma komisijas atbilde
uz ieinteresētā piegādātāja 2026.gada 20.martā uzdoto jautājumu

Pretendenta jautājums
       Lūdzam norādīt 9.4.4.punktā “Vienreizējās lietošanas mikrokanālu elektroforēzes kasetes/testa komplekti” 300 gab., plānoto iegādājamo paraugu skaitu, jo pie tāda formulējuma (kasetes/testa komplekti) nav iespējams aprēķināt cenu un ielikt formulā.

Kasetes un testa komplekti ir divi  atšķirīgi produkti ar citu  veicamo testu skaitu un komplektāciju.
Precizējam, ka, piemēram, mūsu piedāvājumam ar “Vienreizējās lietošanas mikrokanālu elektroforēzes kaseti” var veikt 15 paraugu analīzi / ar 1 komplektu — 105 paraugu analīzi.

Komisijas atbilde:
Pasūtītājs, skaidro, ka paredzētais paraugu skaits saskaņā  ir 300 gab. un cena iesniedzama par atbilstošo skaitu pilnu komplektu, norādot cenu par vienu paraugu.
