## 2.daļa
SIA "_______________________" tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļā Medicīniskās preces Invazīvajai aritmoloģijai
Vispārīgās prasības
1) | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža;
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas;
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu;
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Nr. p.k | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 36 mēnešiem | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* | Ražotājs | Preces modelis, kods | Vienas vienības cena EUR bez PVN | PVN likme, % | Kopējā cena EUR bez PVN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Miokardiāli bipolārie aktīvi fiksējošies elektrodi, 25-54 cm gari ar ievades ierīcēm pastāvīgo elektrokardiostimulatoru miokardiālai implantācijai. 1. Elektrodiem jābūt bipolāriem 2. Elektrodiem jābūt ar integrētu spirālītes tipa fiksatoru 3 līdz 4 mm garu 3. Integrētajam spirālītes tipa fiksatoram jābūt vismaz ar 2 vijumiem 4. Elektrodam jābūt paredzētam epi-miokardiālai implantācijai bez šuvju uzlikšanas 5. Elektrodam jābūt apgādātam ar IS-1 tipa konektoru 6. Komplektā ar elektrodu jābūt ierīcei epi-miokardiālai implantācijai bez šuvju uzlikšanas 7. Elektrodu garumiem jābūt robežās 25-54 cm (implantācijai pieaugušajiem/EKS novietojumam pektorālā pozīcijā) 8. Jābūt tuneli veidojošajai adatai ar abpusēji lietojamo galu ar uzgali tās garums 27cm | gab | 120 | [6 empty] | 0

## 3.daļa
SIA "_______________________" tehniskais un finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3.daļā Medicīniskās preces Invazīvajai kardioloģijai
Vispārīgās prasības
1) | Piegādes laiks: ne ilgāk kā 2 nedēļu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
2) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi – nodokļi, nodevas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), administrācijas, transporta izmaksas, darbs u.c. saistītās izmaksas.
3) | Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
4) | Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu
5) | *Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma
Nr. p.k | Medicīnas preču nosaukums un specifikācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 36 mēnešiem | Pretendenta tehnsikais piedāvājums | Norāde uz datu lapas lpp., kur var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībai* | Ražotājs | Preces modelis, kods | Vienas vienības cena EUR bez PVN | PVN likme, % | Kopējā cena EUR bez PVN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Duālās terapijas stents ar bio-degradējošu zāļu nesošu matricu 1. Lāzergriezts 2. Stenta platforma -316L nerūsējošs tērauds 3. Ārējais pārklājums -polimērs ar 5µm/mm Sirolimus medikamentu (iedarbības laiks 90 dienas) 4. Iekšējais pārklājums - Anti-hCD34 5. Stenta dizains – Dual Helix 6. Stenta sienas biezums 0.0040"" 7. Pieļaujamā stenta saīsinašanās 1,0% 8. Stenta diametrs - 2.5mm, 2.75mm, 3.00mm; 3.50mm, 4,0mm (±0.1 mm) 9. Stenta garums - 9mm, 13mm, 15mm, 18mm, 23mm, 28mm, 33mm, 38mm (±0.1 mm) 10. Elutējošs. Elutēšanas kinētika 90%( elutē 30 dienu laikā), 10% ( elutē 90dienu laikā) 11. Polimērs- Abluminal bioabsorbable 12. Polimēra pilns absorbcijas laiks 3 mēneši 13. Ievades veids - RAPID EXCHANGE 14. Proksimālā ievades sistēmas daļa Hypotube ne lielāka kā 2,3F 15. Distālā sistēmas daļa ne lielāka kā 2.9F 16. Šķērsošanas profils 0,042” (1,06mm) 17. Nominālais spiediens 9 atm; RBP16 atm 18. Piegādes sistēmas darba garums ne mazāks kā 138 cm 19. Saderīgs ar 5F vadītājkatetru 20. Savietojamība ar vadītājstīgu ne lielāku kā 0.014" 21. Pasūtītāja plānotā cena 1.gabala ierīces iegādei nepārsniegs EUR 700.00 (septiņi simti eiro un 00 centi) bez PVN | gab. | 700 | [6 empty] | 0
2. | Oklūzijas ierīce PVL defekta slēgšanai ar saderīgo piegādes kabeli komplektā 1. Paredzēts perkutānai, transkatetra slēgšanai paravalvulārai noplūdei, pēc aortas vai mitrālā mehāniskā ķirurģiskā vārstuļa implantācijas procedūras. 2. Augstas plūsmas embolizācijas ierīce. 3. Multisegmentu un multislāņu pašizpletošā embolizācijas ierīce izgatavota no nitinola stiepļu tīklā. 4. Nitinola stieples apstrādātas ar ”Intaglio procesu”, vai ar analoģisko tehnoloģiju, labākai bioloģiskai saderībai un minimālai niķeļa izdalīšanai 5. Gareniskas formas ierīce sastāv no centrālā ķermeņa un diviem perifēriskiem diskiem 6. Neskarta ierīces garums 6.5mm, ar malu 2 mm, garā ass no 4 mm līdz 14 mm, īsa ass no 2 mm līdz 5 mm 7. Divi RTG marķējumi: viens distālā diska centrā un otrs platīna marķējums distālā diska malā. 8. Oklūders tiek iepriekš pievienots ar īpaši elastīgo kabeli un gatavs lietošanai 9. Oklūders tiek piegādāts, izmantojot gan lūžu, gan vadotni katetru, kas atbilst minimālajām iekšējā diametra prasībām 10 . Šafta izmēram jābūt: 5Fr un 6Fr, 120 cm garumā ar minimālam iekšējas diametram: 0.072" un 0.083" 11. Bez lateksa 12. Pacientu ar implantētu ierīci var skenēt magnētiskās rezonanses aparātā ar 3 teslu stipru magnētisko lauku vai mazāku; ar telpiskā gradientu 1900 Gauss/cm vai mazāku; ar vidējo īpatnējās absorbcijas ātrumu (SAR) 2 W/kg | gab. | 10 | [6 empty] | 0
3. | Balonkatetru sašaurinātu natīvā aortas vārstuļa viru dilatācijai 1. Transfemorālais balonkatetrs sastāv no ass un balona ar divām rentgenstarojumu necaurlaidīgām marķiera joslām, kas norāda balona darba garumu. 2. Ierīces proksimālajā galā ir Y veida savienojums ar balona piepildīšanas atveri, kas marķēta kā BALLOON (Balons), un vadītājstīgas lūmena atveri, kas marķēta kā WIRE (Vads). 3. Balona diametrs: 20mm, 23mm, 25mm 4. Piepildīšanas tilpums: 16ml, 21ml, 26ml 5. Piepildīšanas spiediens: 4atm 6. Ierīces saderība ar maks.vadītājstīgas diametru: 0,89mm 7. Ierīces saderība ar ievades slūžu: 14-16F | gab. | 400 | [6 empty] | 0
4. | Pulsa lauka ablācijas katetrs plaušu vēnu izolācijai ar ievadsistēmu 1. Pulsa lauka ablācijas katetrs saderīgs ar Farastar pulsa lauka ablācijas ģeneratoru 2. Katetra izmantojamais garums vismaz 115 cm 3. Katetra diametrs 12F (4 mm) 4. Katetram tā distālā galā ir vismaz 20 elektrodi 5. Katetram uz roktura ir atzīmētas 3 fiksācijas pozīcijas 6. Ievadsistēmas kopējais garums vismaz 91 cm 7. Ievadsistēmas iekšējais diametrs vismaz 13F (4.3 mm) 8. Ievadsistēmas distālā gala maksimālais atliekums ne mazāks par 35 mm 9. Ievadsistēmas distālajā galā jābūt RTG sistēmā vizualizējamam marķierim 10. Līguma darbības laikā Farastar pulsa lauka ablācijas ģenerators jānodrošina bezatlīdzības patapinājumā | gab. | 75 | [6 empty] | 0
5. | Valvuloplastijas balonkatetrs pacientiem ar kritisku aortas vārstules stenozi 1. Lietošanas indikācijas : 1.1 aortālā vārstuļa predilatācija pirms TAVI procedūras 1.2 aortas isthmus stenoze 1.3 labā un kreisā kambara izejas trakta obstrukcija 1.4 pulmonālā vārstuļa stenoze 1.5 aortālā vārstuļa stenoze 1.6. perifēra pulmonārās artērijas stenoze 2. Atraumatisks gals 3. Īss inflācijas un deflācijas laiks 4. Rentgenpozitīvi zelta marķieri 5. Pieejamie balonu diametri 4-30 mm 6. Pieejamie balonu garumi 20-60 mm 7. RBP 1,5-6 bar un 4-15 bar 8. Nominālais spiediens 1-4,5 bar un 2-6 bar 9. Darba garumi 70, 90 un 100 cm 10. Saderīgi ar stīgām 0,021”, 0,025” un 0,035”. 11. Saderīgi ar ievadslūžām 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F,10F, 12F un 14F proporcionāli balona izmēram. | gab. | 120 | [6 empty] | 0
6. | Intravaskulārais attēlveidošanas mikrokatetrs OCT koronārās angioplastijas stenožu attēldiagnostikai 1. Saderīgs ar Nipro Genuity HF-OCT attēlveidošanas konsoli 2. Katetra ievades sistēmas veids - Rapid exchange 3. Katetra izmērs: 1.8F 4. Darba garums: 165 cm 5. Distālais gals ar hidrofilu pārklājumu 30 cm garumā 6. Ar trīs RTG vizualizējamiem marķieriem 7. Piemērots lietošanai koronārās artērijās ar izmēru 1.3 - 6.0 mm 8. Līguma darbības laikā Nipro Genuity HF-OCT attēlveidošanas konsole jānodrošina bezatlīdzības patapinājumā | gab. | 200 | [6 empty] | 0
7. | Piegādes sistēma dažādu starpātriju defektu un kreisā ātrija ausiņas slēgšanai ar oklūderiem: 1.Sistēma sastāv no: 1.1 Ievada 1.2 Ievadīšanas knaiblēm 1.3 Ievadīšanas apvalka un paplašinātāja 2. Ievads 2.1 Izgatavots no Pebax un PTFE 2.2 Ar diametru 9-14 Fr 2.3 Garums ≥ 14 cm 2.4 Jābūt ar oklūdera iekraušanas piltuvi ar PTFE iekšējo pārklājumu 3. Piegādes knaibles: 3.1 Izgatavotas no 630 tipa nerūsējošā tērauda 3.2 Nav asas (drošas), ar bloķēšanas mehānismu 3.3 Darba garums ≥ 120 cm 3.4 Diametrs ≤ 1,8 mm 3.5 Knaibles žokļa iekšējai telpai jābūt apaļai, lai nodrošinātu oklūzijas elastību 4. Piegādes apvalks 4.1 Izgatavots no Pebax/PTFE/Nerūsējošā tērauda pītas vārpstas ar platīna galu 4.2 Diametrā 7-14 Fr 4.3 Garumā ≥ 80 cm 5. Dilatatoram jābūt ≤ 0,038" diametrā un ≥ 3 cm garākam par piegādes apvalku. | gab. | 200 | [6 empty] | 0
8. | Vienreizlietojams katetrs ar speciālu “Surflash” asinsplūsmas kontroles sistēmu punkcijas laikā 1. Katetrs sastāv no 3 daļām. Katrai daļai jābūt sagatavotai no dažādiem materiāliem: 1.1 Katetra materiāls ir poliuretāns ar bārija sulfāta maisījumu (BaSO4), lai nodrošināt katetra radionecaurlaidību ievietošanas laikā, (kas atteicas uz EN ISO 10555-5 standartu) 1.2 Iekšēja nerūsējoša tērauda katetra adata ar trīssplīpām malām. Surflash™ sistēmai jāatrodas uz iekšējās adatas ārējās sienas, kas palīdz kontrolēt katetra ievietošanu asinsvadā 1.3 Polistirola luera vāciņš ar hidrofobu gaisa filtra membrānu (poliestera hlorēts PVC) nodrošina “flashback” plūsmas vizualizāciju 2. Adatai un katetram jābūt pārklātām ar medicīnisku silikonu. 3. Nepieciešamais katetra ārējais diametrs/Iekšējais diametrs: 20G(1.10mm)/ 0.80mm. 4. Nepieciešamais katetra garums – 32mm 5. Šāda izmēra katetram jānodrošina plūsmas ātrumu 60ml/min 6. Katetram ir individuāls iepakojums ar krāsu etiķeti kodētu pēc izmēra 7. Nesatur dabīgo lateksu | gab. | 1000 | [6 empty] | 0
9. | Intravazālās termoregulācijas katetera komplekts 1. Intravazālās termoregulacijas katetera komplekts, kura sastāvā ietilpst iekārtas daļa (sākuma komplekts) un pacienta kateters. 2. Komplektam jābūt savietojamam ar termoregulācijas iekārtu ALSISUS Thermogard XP™. 3. Siltumapmaiņas katetrs Icy® vai analogs, ir sterils, vienreiz lietojams lokanais katetrs , kas paredzēts ievietošanai no augšstilba vēnas ievadīšanas punkta. 4. Katetram Icy® ir jābūt savietojamamar vienreizējas lietošanas Alsius Thermogard XP™ sākuma komplektam 5. Iekārtas daļa (sākuma koplekts), sterila 6. Temperatūras maiņas spirāle, nerūsējoša tērauda 7. Rullīšu sūkņa daļa 8. Sistēmas uzpildīšanas tvertne (Priming volume) 200 ml 9. Luer tipa savienotājsistēma ar pacienta kateteru 10. Cirkulējošā šķidruma līmeņa kontroles un trauksmes sistēma 11. Pacienta kateters (komplekts), sterils 12. Siltumapmaiņas balonu skaits - ne mazāk kā 3 13. Infūzijas ievadīšanas lumenu skaits- ne mazāk kā 3, Luer tipa savienotāji 14. Ievadīšanas vieta - V. Femoralis 15. Ārējais katetera diametrs ne mazāksa kā 9.3F 16. Katetera garums ne mazāks kā 38 cm 17. Plūsmas ātrums kateterā: 18. Distālajā daļā ne mazāk kā 1900 ml/st. 19. Proksimālajā daļā ne mazāk kā 1300 ml/st. 20. Mediālajā daļā ne mazāk kā 1000 ml/st. 21. Katetera materiāls-rentgenjūtīgs poliuretaāns ar Duraflo pārklājumu 22. Vadošā caurulīte (3.6 mm x 1.0 mm) 23. Asinsvadu paplašinātājs (3.6mm x 0.1mm) 24. 5.0 ml šļirce 25. Ķirurģiskā salvete-pārklājs, sterila 26. Adata (0.7mm x 38mm) 27. Adata (1.3mm x 70mm) 28. Līguma darbības laikā termoregulācijas iekārtu ALSISUS Thermogard XP™ jānodrošina bezatlīdzības patapinājumā | gab. | 100 | [6 empty] | #VALUE!
10. | Elektrokardiostimulators divkameru stimulācijai ar fiziskās slodzes adaptācijas funkciju (DDIR tipa), saderīgi ar MRI 1. 3Teslu MRI skenēšanas iespējas bez ierobežojumiem pacientam. 2. Paredzētais ilgmūžība laiks ir 9 gadi (2,5 V, 500 omi, 100%, 0,4 ms, 60 ppm). Prognozētā ilgmūžība (adaptīvs) 10,2 gadi (A 1,5V, V 2,0V). 3. Kambaru jutības vadība (periodiska): var izvēlēties, cik bieži tā jāpārbauda: 3.1 Amplitūdas robeža: 1,5x; 2x ; 2,5x; 3x; 4x (reizes) 3.2 Minimālā adaptētā amplitūda: 0,5; 0,75 … 2 … 3,5 V 3.3 Uztveršanas pārbaudes biežums: 15; 30 min; 1; 2; 4; 8; 12 stundas; dienas, utt. 3.4 Uztveršanas pārbaudes laiks: 12:00; 1:00 … 23:00 4. AV™+ — meklēšanas funkcija, šī programmējamā funkcija meklē pacienta individuālo AV vadīšanas laiku un pielāgo Sensed AV (SAV) un paced AV (PAV) intervālus, lai veicinātu spontāno sirds kambaru aktivāciju un ātri izsekotu priekškambaru sirdsdarbības ātrumu. Maksimālais AV pagarinājums - 10; 20; 30 … 170 … 250 ms 5. PMT iejaukšanās — Peacmaker Mediated Tachycardia (PMT) iejaukšanās funkcija — šī programmējamā funkcija nodrošina automātisku PMT noteikšanau un pārtraukšanau, pagarinot PVARP uz vienu intervālu. Tas nodrošina, ka nākamais priekškambaru notikums PVARP būs “nepakļāvīgs”. 6. PVC atbildes funkcija — šī funkcija pagarina PVARP, sekojot priekšlaicīgai ventrikulārai kontrakcijai (PVC), lai izvairītos no retrogrādā P-viļņa izsekošanas un novērstu retrogrādo vadīšanu no atriālās stimulācijas kavēšanas. 7. Kambaru drošības stimulēšana — šī funkcija novērš neatbilstošu sirds kambaru stimulēšanas pārtraukšanu. | gab. | 50 | [6 empty] | 0