"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas mēbeļu iegāde 2. daļa”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/14-TP

ZIŅOJUMS

Rīga

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Identifikācijas numurs:

BKUS 2024/14-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas mēbeļu iegāde 2. daļa

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle

| Pretendenti iesnieguši komentārus: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Apspriedē piedalījās četri pretendenti |  |  |

| Pretendenta nosaukums: | Pretendents A | Pretendents B | Pretendents C | Pretendents D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vērtējamā cena EUR bez PVN: | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Iesniegts | Nav iesniegts |
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Jā |  |  |  |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1.pozīcija - Funkcionālā gulta pieaugušo | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 1.2.1.8 Matrača platformas izmēri 197 x 86 cm | 1.2.1.25 punktā prasīts drošs darbības svars 220 kg. Tās ir specializētas gultas pacientiem ar īpaši paaugstinātu svaru. 1.2.3.2 punktā matrača svara izturība vismaz 75 kg |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 1.pozīcija - Funkcionālā gulta pieaugušo | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 1.2.1.8. Prasība tiek pārdefinēta uz “Matrača platformas izmēri ne mazāki kā 197 x 85 cm” | Prasības netiek mainītas. 1.2.3.2. punktā ir norādīta svara izturība piecelšanās stienim. Piecelšanās stienis paredzēts kā atbalsts pacietam mainot pozīciju gultā, tam nav paredzēts turēt visu pacienta svaru |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija - Funkcionālie transporta rati | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 2.2.5. Hidrauliska augstuma regulācija 62 - 93 cm diapazonā 2.2.20., 2.2.21. Opcija nav pieejama | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 2. pozīcija - Funkcionālie transporta rati | Nav iesniegts | Nav iesniegts | 2.2.5. Prasība tiek pārdefinēta “Elektriska vai hidrauliska augstuma regulācija 62-85 cm diapazonā” 2.2.20., 2.2.21. Prasība par pacientu svariem tiek atstāta tehniskajā specifikācijā, jo nodrošina pasūtītājam būtisku ratu funkcionalitāti. | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3.pocīcija - Darba stacijas - procedūru ratiņi | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 3.pocīcija - Darba stacijas - procedūru ratiņi | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 4. pozīcija - Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Kušete (platā) uz riteņiem ar elektriski regulējumu augstumu | Nav iesniegts | Nav iesniegts | NA | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati | Nav iesniegts | 5.2.9. Augstuma regulācija 65-97 cm | Iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 5. pozīcija - Pacientu transportēšanas rati | Nav iesniegts | 5.2.9. Prasība tiek pārdefinēta “Augstuma regulācija hidrauliski vismaz 65-85 cm diapazonā” | NA | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija - Procedūru galdiņš I | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 6. pozīcija - Procedūru galdiņš I | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. pozīcija - Procedūru galdiņš II | 7.2.8. Galds izgatavots no pulverkrāsota tērauda 7.2.9. Galda izmēri 122 x 55 x 90 cm | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 7. pozīcija - Procedūru galdiņš II | 7.2.8. Prasība tiek pārdefinēta “Izgatavots no nerūsējošā tērauda vai cita nerūsējoša materiāla” 7.2.9. Komentārs netiek ņemts vērā, jo piedāvātājs izmērs ir 17 cm lielāks kā specifikācijā definētais izmērs. Tas būtiski izmana iespējas izvietot galdiņu telpā. Tik liela izmēra galdiņi pasūtītājam nav nepieciešami. | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 8. pozīcija - Ēdināšanas virsma | Nav iesniegts | 8.2.3. Augstuma regulācija 80-110 cm | 8.2.3. Mehāniska augstuma regulācija 75-115 cm | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 8. pozīcija - Ēdināšanas virsma | Nav iesniegts | 8.2.3. Prasība tiek pārdefinēta “Mehāniska augstuma regulācija vismaz 80-100 cm ” | 8.2.3. Prasība tiek pārdefinēta “Mehāniska augstuma regulācija vismaz 80-100 cm ” | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 9. pozīcija - Aprūpes krēsls vecākiem | Nav iesniegts | Nav iesniegts | Iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajai specifikācijai | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 9. pozīcija - Aprūpes krēsls vecākiem | Nav iesniegts | Nav iesniegts | NA | Nav iesniegts |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus priekšizpētes paliek nemainīga. - Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt Atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Ginta Kaire-Mače

ginta.kaire.mace@bkus.lv