"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

(reģ. 40003457128)

Tirgus priekšizpētes

“AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas iekārtu iegāde 2. daļa”

identifikācijas Nr. BKUS 2024/11-TP

ZIŅOJUMS

Rīga

Pasūtītāja nosaukums:

"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

Pasūtītāja adrese:

Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

Identifikācijas numurs:

BKUS 2024/11-TP

Iepirkuma procedūras veids:

Tirgus priekšizpēte

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas iekārtu iegāde 2. daļa

Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle

| Pretendenti iesnieguši komentārus: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Apspriedē piedalījās divi pretendenti |  |  |

| Pretendenta nosaukums: | Pretendents A | Pretendents B |
| --- | --- | --- |
| Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt) | Jā |  |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija - Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 1. pozīcija - Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija - Pacienta vitālo funkciju monitors | 2.4.1.4. Lūgums norādīt savienojušo SpO2 kabeļa garumu vismaz 2 m, citādi šis punkts ir pretrunā ar 2.3.4.4. punkta prasību. | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 2. pozīcija - Pacienta vitālo funkciju monitors | 2.4.1.4. Prasība tiek precizēta “Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2m, ja nepieciešams” | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3.pozīcija - Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 3.pozīcija - Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 4. pozīcija - Infūziju sūknis | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Infūziju sūknis | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija - Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 5. pozīcija - Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija - Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls | Nav iesniegts | 7.2.3. Augstuma regulācija vismaz no 65 - 115 cm |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 6. pozīcija - Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls | Nav iesniegts | 7.2.3. Prasība tiek precizēta “Augstuma regulācija vismaz no 65 - 90 cm” |
| Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. Pozīcija - Alaris perfuzoru rezerves daļas | Nav iesniegts | Nav iesniegts |
| Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot) 7. Pozīcija - Alaris perfuzoru rezerves daļas | Nav iesniegts | Nav iesniegts |

Pasūtītāja lēmums:

- Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus priekšizpētes paliek nemainīga. - Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija. - Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas. - Izsludināt Atklātu konkursu.

Ziņojumu sagatavoja:

Ginta Kaire-Mače

ginta.kaire.mace@bkus.lv