"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA
(reģ. 40003457128)
Tirgus priekšizpētes
“AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas iekārtu iegāde 2. daļa”
identifikācijas Nr. BKUS 2024/11-TP 
ZIŅOJUMS

Rīga 
	Pasūtītāja nosaukums:

	"Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" VSIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Rīga, Vienības gatve 45 (LATVIJA), LV-1004

	

	Identifikācijas numurs:

	BKUS 2024/11-TP

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Tirgus priekšizpēte 

	

	Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]

	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss.

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	AVAD un NMPON jaunā korpusa medicīnas iekārtu iegāde 2. daļa



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):

	G.Kaire-Mače, K.Čaikovska, Ā.Vecmane, N.Nulle



	Pretendenti iesnieguši komentārus: 

	1. Apspriedē piedalījās divi pretendenti

	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	Pretendents A
	Pretendents B 

	Līgumcena atbilst Iepirkumu plānā paredzētajai (Jā/ Nē) Ja nē, kādas darbības nepieciešams veikt (palielināt līgumcenu, samazināt paredzamo termiņu, utt)
	Jā

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 1. pozīcija - Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  1. pozīcija - Stacionārs spirogrāfs ar un bez bronhoprovokācijas moduļa
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 2. pozīcija - Pacienta vitālo funkciju monitors
	2.4.1.4. Lūgums norādīt savienojušo SpO2 kabeļa garumu vismaz 2 m, citādi šis punkts ir pretrunā ar 2.3.4.4. punkta prasību.
	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  2. pozīcija - Pacienta vitālo funkciju monitors
	2.4.1.4. Prasība tiek precizēta “Kabelis savienojošais SpO2, daudzreizlietojams, garums vismaz 2m, ja nepieciešams”
	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 3.pozīcija - Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  3.pozīcija - Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  4. pozīcija - Infūziju sūknis
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 4. pozīcija - Infūziju sūknis
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 5. pozīcija - Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  5. pozīcija - Kompjuterizēts perimetrs redzes lauka noteikšanai
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 6. pozīcija - Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls
	Nav iesniegts

	7.2.3. Augstuma regulācija vismaz no 65 - 115 cm

	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  6. pozīcija - Ginekoloģijas izmeklējumu kušete/krēsls
	Nav iesniegts

	7.2.3. Prasība tiek precizēta “Augstuma regulācija vismaz no 65 - 90 cm”

	Pretendenti iesniedza/neiesniedza priekšlikumus Tehniskās specifikācijas izmaiņām (kādus) 7. Pozīcija - Alaris perfuzoru rezerves daļas
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts


	Iesniegtie pretendentu priekšlikumi tika/netika ņemti vērā (pamatot)  7. Pozīcija - Alaris perfuzoru rezerves daļas
	Nav iesniegts

	Nav iesniegts




	 Pasūtītāja lēmums:

	1. Plānotā paredzamā līgumcena pēc tirgus priekšizpētes paliek nemainīga.
2. Ņemot vērā pretendentu komentārus tiks aktualizēta tehniskā specifikācija.
3. Plānotajam iepirkumam izvirzītās prasības ir samērīgas un nav diskriminējošas.
4. Izsludināt Atklātu konkursu.



Ziņojumu sagatavoja:
Ginta Kaire-Mače
ginta.kaire.mace@bkus.lv 
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