ATKLĀTA KONKURSA

“Dažādu medicīnisko ierīču un materiālu piegāde”

identifikācijas Nr. DRS 2025/98

NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR. 7

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) 2026. gada 1. aprīļa sēdē izskatīja ieinteresētās personas iesniegto jautājumu un sniedz uz to sekojošu atbildi.

Ieinteresētās personas jautājums

1. Lūdzam veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā 23. pozīcijā paplašinot 23.2. pozīcijā piedāvājamo šļirces tilpumu no 2.5-3ml un adatas izmēru 21-22G.

2. Lūdzam veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā 23. pozīcijā paplašinot 23.3. pozīcijā piedāvājamo šļirces tilpumu no 2.5-3ml.

Pasūtītāja atbilde uz jautājumu

Iepirkumu komisija skaidro, ka tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā uz šļirces tilpumu un adatas izmēru ir izstrādātas, ņemot vērā pasūtītāja vajadzības un ārstniecības procesa specifiku.

Vienlaikus, izvērtējot iepirkuma priekšmeta nozīmīgumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa tuvošanos, iepirkumu komisija šobrīd nesaskata iespēju veikt grozījumus tehniskajā specifikācijā, jo tas varētu radīt nepieciešamību pārskatīt procedūras termiņus un ietekmēt iepirkuma norises gaitu.

Iepirkumu komisija vienlaikus apliecina, ka jebkurā gadījumā, t.sk. ja netiks saņemti tehniskajai specifikācijai atbilstoši piedāvājumi, tiks izvērtēta iespēja attiecīgo pozīciju izsludināt atkārtoti, nepieciešamības gadījumā pārskatot tehniskās specifikācijas prasības.

Iepirkumu komisija