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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – JNP 2026/79

	Pasūtītāja nosaukums:
	Jelgavas novada pašvaldība

	Adrese:
	Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Reģistrācijas numurs:
	90009118031

	Iepirkumu komisija
	Jelgavas novada iepirkuma komisija, apstiprināta ar Jelgavas novada domes 2025. gada 26. novembra lēmumu (Nr.22)

	Kontaktpersona jautājumos par iepirkumu
	 Iepirkumu komisijas speciāliste Lidija Rube, e-pasts: lidija.rube@jelgavasnovads.lv, tālrunis: 63013072

	Pircēja profils 
	Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma, Pasūtītāja tīmekļvietne (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/832), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.



1.2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība
[bookmark: _Hlk213312645][bookmark: _Hlk213313009]Iepirkuma “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79) Nolikums, tehniskā specifikācija, kā arī Komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/176286   
1.2.1. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildu informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircēja profilā.
1.2.2. Ieinteresētais Pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Pretendents.[footnoteRef:1] [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.] 

1.3. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar zemāko līgumcenu.
1.3. Informācijas aprite un tās pieprasīšanas kārtība
1.3.1. [bookmark: _Hlk20294092]Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju Iepirkuma komisiju un pretendentiem notiek rakstiski, nosūtot informāciju (jautājumu) uz nolikuma 1.1.punktā norādīto kontaktpersonas e-pastu vai, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.3.2. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, iepirkumu komisija (Komisija) to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums (Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), norādot arī uzdoto jautājumu. 
1.3.3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
1.4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gada 17.jūlijam, plkst.10:00. 
1.4.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām - Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.4.3. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma variantu.
1.5. 	Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.5.1. [bookmark: _Hlk213680042]Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2026.gada 17.jūlijā, plkst.10:00.
1.5.2. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
1.5.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.5.4. Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 4 stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 39.panta 4.daļu.
1.5.5. [bookmark: _Toc221807079]Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets: pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.5).
2.2. Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada 12.jūnijs.
2.3. CPV kods: 42416300-8 Pacēlāji, 51511100-8 Pacelšanas iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi.
2.4. [bookmark: _Toc59334723][bookmark: _Toc61422126][bookmark: _Toc134628675]Līguma izpildes vieta: Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes Tautas namā, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031.
2.5. Līguma izpildes termiņš: 4 (četru) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.

3. Pretendentu atlases nosacījumi UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Atlases prasības, prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	Iesniedzamie dokumenti (ja attiecināms):

	3.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.,3.3,3.4.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā
atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.1.
Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu.
Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.2. Uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
Pasūtītājs pārbaudi veiks attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
	Komisija Pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā un rīkojas atbilstoši likumā paredzētajiem risinājumiem.

	3.3. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija pārbauda vai uz  pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Komisija ziņas par pretendentu iegūst datu bāzē www.lursoft.lv.
Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu ziņas par Sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā minētajām personām komisija iegūst vienā no šādiem veidiem:
1) pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu*, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams);
2) patstāvīgi;
3) ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.
*ja pretendentam izziņas ir pieejamas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tad tās var pievienot piedāvājumam.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.


	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Lursoft tīmekļvietnē https://www.lursoft.lv 
[bookmark: _Hlk169688197]b) Citu valstu pretendentiem – jāiesniedz attiecīgas licences vai cita dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa (minētais nosacījums attiecināms arī uz apakšuzņēmējiem, kas reģistrēti ārvalstīs) vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	3.5. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā  (2023, 2024., 2025., kā arī 2026.g līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir vismaz 1 (viena) pacēlāja vai lifta piegādē un uzstādīšanā.
 
Par līguma izpildi ir saņemta Pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments.
	Pretendents iesniedz:
a) informāciju par iepriekšējo pieredzi, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam. 
b) pasūtītāja atsauksmes, izziņas, u.c.  dokumentus.

	3.6. Pretendents var  balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai piesaistīt apakšuzņēmējus*. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

*Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkts). 
Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiro šā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa).
	Pretendents iesniedz:
a) apakšuzņēmēju apliecinājumu, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3, kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
b) personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4.
c) personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.


	[bookmark: _Hlk141968578]3.6. Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums
	Pretendents iesniedz parakstītu un aizpildītu Tehnisko piedāvājumu, atbilstoši Nolikuma pielikumam Nr.5.

	3.7.Finanšu piedāvājums. 
	Finanšu piedāvājumu iesniedz atbilstoši pielikumam Nr.6. Piedāvātā līgumcena jānorāda ar diviem cipariem aiz komata. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi, piegādi un uzstādīšanu Pircējam, remontu Preces garantijas termiņa laikā, kā arī visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas rodas Piegādātājam, izpildot Līgumu.


[bookmark: _Toc337468677][bookmark: _Toc113686411][bookmark: _Toc134418289][bookmark: _Toc134431800][bookmark: _Toc134628694]
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: 
4.1.1. aritmētisku kļūdu pārbaude;
4.1.2. finanšu piedāvājumu vērtēšana;
4.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.1.4. atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude;
4.1.5.  informācijas pārbaude par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas noteikumu pārbaude attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju.
[bookmark: x__Toc113869335]  4.2. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:
4.2.1. Komisija pārbauda vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
4.2.2. Ja Komisijai rodas šaubas, ka iesniegtais finanšu piedāvājums satur nepamatoti zemas cenas pazīmes Publisko iepirkumu likuma izpratnē, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, pretendents tiek noraidīts.
4.2.3. Komisija vērtē, vai finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 3.7. punkta prasībām.
4.2.4. Ja tiek konstatēts, ka finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 3.7. punkta prasībām, tas tiek noraidīts.
[bookmark: x__Toc227313740]4.3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude:
4.3.1. Tehniskā piedāvājuma pārbaudi veic pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
[bookmark: x__Toc227313741]4.4. Kvalifikācijas pārbaude
4.4.1. Komisija veic kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
4.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana:
[bookmark: _Hlk152680294]4.5.1. no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko ar zemāko līgumcenu.
4.5.2. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka  vismaz divu pretendentu piedāvājumu novērtējums iepirkumā atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds,  Komisija veic izlozi, uzaicinot pretendentus piedalīties izlozē (klātienē vai attālināti). Ja pretendentu pārstāvji izvēlas nepiedalīties izlozē, Komisija izlozi veiks bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

5.TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA NOSLĒGT LĪGUMU
5.1. Pasūtītājs tiesības noslēgt līgumu piešķirs pretendentam, kurš atbilst Nolikuma prasībām, un ir saimnieciski izdevīgākais ar zemāko līgumcenu. 
5.2. Iepirkuma līgums:
5.2.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma pielikums nr.6). 
5.2.2. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
6.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
6.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
6.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
6.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
6.2.2. Finanšu piedāvājums (Nolikuma 5.pielikums) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību, summu norādot euro, bez PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
6.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko vai sistēmas parakstu. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;
6.2.4. Ņemot vērā PIL 38. panta astotās daļas regulējumu, iesniedzot piedāvājumu elektroniski, pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus, t.sk. visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, kā vienu kopumu.
6.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
6.4. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
6.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos, kuri ir ievietoti Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
6.6. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tiem jāpievieno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums (ja attiecināms, piemērojot Latvijas Republikā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumus Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”).
6.7. Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā   spēka likumā un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kā arī Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktajām prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
6.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
6.9. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
7.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
7.1.1. nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim;
7.1.2. nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai;
7.1.3. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;
7.1.4. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
7.1.5. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais saimnieciski izdevīgākais, ar zemāko cenu, piedāvājums, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;
7.1.6. ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko, ar zemāko cenu, piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko, ar zemāko cenu, piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
7.1.7. atbilstoši Publisko iepirkumu likumam pieprasīt nepieciešamās izziņas vai citus iesniegto informāciju apstiprinošos dokumentus;
7.1.8. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
7.2.3. pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu;
7.2.4. Pārbaudīt Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, saskaņā ar PIL 9. panta astoto un devīto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
7.2.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
7.2.6. vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
7.2.7. vienlaikus informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
7.2.8. Pēc līguma noslēgšanas nosūtīt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

8. PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
8.1. Pretendenta pienākumi:
8.1.1. iepazīties ar Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
8.1.2. jautājumus un papildus informācijas pieprasījumus par iepirkuma dokumentiem iesniegt pasūtītājam rakstveidā laikus, t.i. tā, lai iepirkuma komisija varētu sniegt atbildi ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
8.1.3. līdz piedāvājuma iesniegšanai regulāri pārbaudīt informāciju, kas tiek ievietota Pasūtītāja pircēja profilā pie attiecīgā iepirkuma un ņemt to vērā, sagatavojot piedāvājumu.
8.1.4. iesniedzot piedāvājumu, ievērot visas Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā izvirzītās prasības;
8.1.5. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes sniedzamas iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā.
8.2. Pretendenta tiesības:
8.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai. Pieprasījums jāiesniedz savlaicīgi un kārtībā kāda noteikta Nolikumā un normatīvajos aktos.

PIELIKUMI
likumam pievienoti šādi pielikumi:

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1. Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. Pieredzes saraksts;
3. Apakšuzņēmēja apliecinājums;
4. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;
5. Tehniskā specifikācija-tehniskais piedāvājums;
6. Finanšu piedāvājums;
7. Līguma projekts.

Nolikuma Pielikums Nr.1
Identifikācijas Nr. JNP 2026/79

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
[bookmark: _Hlk169612876][bookmark: _Hlk97201570][bookmark: _Hlk69303833]iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  

	Pretendents 
(nosaukums, reģ.Nr., adrese)
	

	Pretendenta kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
	



	Pretendenta uzņēmuma statuss

	Pretendenta atbilstība mikro*, mazajam**, vidējam*** uzņēmuma statusam
 
______________(jānorāda atbilstošo)


	Apakšuzņēmēji 

· Obligāti norādīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
· Ja apakšuzņēmējus līgumā izpildē neiesaista, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	
jānorāda apakšuzņēmējs(nosaukums, reģ. Nr., adrese)



	Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	
jānorāda personas, uz kuras iespējām pretendents balstās (nosaukums, reģ. Nr., adrese)


	Personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē ****

Ja augstāk minētās personas nav, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda
	
jānorāda personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme (nosaukums, reģ. Nr., adrese):



1) Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79) mēs apliecinām un garantējam, ka:
1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
2. mēs esam iepazinušies ar Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, necelsim pretenzijas par Nolikumu, un atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu;
3. 	pilnībā iepazinušies ar piegādes apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu piegādi  un novērtējam visus ar līguma izpildi saistītos riskus. 
4. mums ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma Līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām;
5. finanšu piedāvājumā norādītās iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi, piegādi un nodošanu Pircējam, remontu Preces garantijas termiņa laikā, kā arī visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas rodas Piegādātājam, izpildot Līgumu.
6. piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 	no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.
7. līguma izpildē netiks piegādātas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas republikas izcelsmes preces.


2) Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Nolikuma prasībām.

3) Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

*Mikrouzņēmums (uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro)
**Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
***Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
**** Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.





	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)














[bookmark: _Hlk97202013]
Nolikuma Pielikums Nr.2
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/79



[bookmark: _Hlk20130378]PIEREDZES SARAKSTS
iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  

	Nr.p.k
	Informācija par pakalpojuma saņēmēju, norādot kontaktpersonu un tālruni
	Pakalpojuma īss apraksts 

	Pakalpojuma sniegšanas periods
	Piezīmes/
paskaidrojoša informācija (ja nepieciešams)


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Informācija jāiesniedz ar tādu detalizācijas pakāpi, lai Pasūtītājs var izvērtēt Pretendenta pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma 3.5. punkta prasībām. 



Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:




	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)







Nolikuma Pielikums Nr.3
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/79


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  


Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”, iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 

2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

· veikt šādus līguma daļas darbus:

___________________________________________________________________
(īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo līguma daļu sarakstā norādītajam)

· veikt līguma daļas darbus sekojošā apjomā __________________ EUR bez PVN

· nodot pretendentam šādus resursus:
_______________________________________________________________
(īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).




	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)













Nolikuma Pielikums Nr.4
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/79


PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  


Ar šo /personas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:

1) piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā” Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”, iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) persona uz kuras iespējām pretendents balstās, 

2) nodod sekojošas kvalifikācijas prasības:

	Kvalifikācijas prasība, 
kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts un apjoms

	

	

	

	






	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)




	Persona uz kuras iespējām balstās pārstāvis
	

	
	(amats, vārds, uzvārds)













Nolikuma Pielikums Nr.5
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/79

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  

1. Iepirkuma priekšmets:

Pacēlāja uzstādīšana Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes Tautas namā: Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031	Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Galveno darbu uzskaitījums:
-Darba drošības pasākumi. 
-Esošā pacēlāja atvienošana no elektrības, vājstrāvas, demontāža un utilizācija (veic pasūtītājs)
-Jauna pievadkabeļu montāža (vājstrāva, elektrība)
-Šahtas sagatavošana jaunā pacēlāja montāžai
-Jaunā pacēlāja montāža, pieslēgšana elektrībai un vājstrāvas tīkliem, regulēšana
-Testēšana un instruktāžas, vietas sakārtošana, tīrīšana
Pacēlājam jāatbilst spēkā esošajiem Latvijas normatīviem un normatīvajiem aktiem par bīstamām iekārtām LVS EN 81-41:2021.

Pacēlāja kabīnes specifikācija:

Piedziņa Elektriska, ķēdes;
Celšanas augstums, ātrums 3,4 m, 0,15 m/s;
Pieturas/pieejas 2/2_ no divām pretējām pusēm;
Jauda/tīkla spriegums 0,55 kW, 230V, 50Hz, 10A;
Mašīntelpa Atsevišķa telpa nav nepieciešama, pacēlāja elektronika ievietota vadības skapī, kas novietots uz pacēlāja šahtas;

Platforma
Platformas izmērs 1120 x 1480 mm (platums x dziļums);
Griesti Ar iebūvētu LED apgaismojumu;
Grīda Nodilumizturīgs gumijas segums GreyCoin Patter (SC009);
Roku balsts Nerūsējošā tērauda vadības paneļa pusē;
Vadība Vadības panelis ar nerūsējošā tērauda pogām (braila raksts), attiecīgā stāva poga jānospiež un jātur, lai brauktu; vadības paneļa siena veidota no krāsota tērauda RAL7016 tonī;

Pieturvietas
Šahtas durvis A pusē; Automātiskas, 900 x 2000mm, ar stikliem (1d Clear glass); ugunsdrošības klase-0;
Šahtas durvis C pusē; Automātiskas, 900 x 2000mm, ar stikliem (1d Clear glass); ugunsdrošības klase-0
Durvju rokturi Nerūsējošā tērauda;
Izsaukuma pogas Nerūsējošā tērauda, iemontētas pacēlāja šahtas konstrukcijā;
braila raksts uz izsaukuma pogām;

Šahta
Konstrukcija Vieglmetāla paneļu konstrukcija,
Šahtas ārējie izmēri 1250 x 1560mm (platums x dziļums);
Nepieciešamā uzstādīšanas
vieta 1280 x 1590mm (platums x dziļums);
Šahtas galvas augstums 2750mm;
Šahtas bedres dziļums 60 mm, (0 mm, ja tiek izmantota rampa);
Metāla konstrukcijas krāsa No krāsota tērauda RAL7016;

Piezīmes
Ugunsgrēka trauksmes gadījumā pacēlājs nobrauc uz galveno stāvu un paliek tur līdz trauksmes beigām; GSM moduls; Saziņas ierīce starp kabīni un vadības staciju; Audio informācija_balss paziņojums par sasniedzamo stāvu;

Piedāvātajai iekārtai ir jāsniedz 2 gadu garantija.


1. Lai Pretendents sava finanšu piedāvājuma sagatavošanā varētu ievērtēt visas ar pacēlāja uzstādīšanu saistītās izmaksas, Pretendentam ir iespējams pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt objekta apsekošanu Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031. 
1. Ieinteresētais piegādātājs par jebkuriem konstatētajiem papildus darbu apjomiem rakstiski informē pasūtītāju Nolikumā noteiktajā termiņā. Tādā gadījumā pretendentu pienākums ir sagatavot piedāvājumu atbilstoši pasūtītāja veiktajiem norādījumiem pie iepirkuma dokumentācijas, ja tādi tiks publicēti, pamatojoties uz pretendentu iesniegto pamatojošo informāciju.
1. Ja ieinteresētajam piegādātājam, apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.
1. Piedāvājumā jāietver visi iespējamie izdevumi, lai veiktu objektā paredzētos darbus,  tehniskajā specifikācijā minētos darbus un apjomus, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos.
1. Pretendentam piedāvājuma cenā jāietver visi izdevumi, kuri saistīti ar darba organizēšanu objektā (apgaismošana, informācijas zīmes).
1. Finanšu piedāvājumā norādītājai līgumcenai ir jābūt fiksētai uz visu Līguma izpildes laiku un to nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos. 
1. Iepirkuma uzvarētājam jāveic objekta nožogošana atbilstoši Darba drošības noteikumiem un jānodrošina satiksmes drošība un iedzīvotāju drošība pacēlāja uzstādīšanas laikā.
1. Pēc līguma noslēgšanas pasūtītājs nodod iepirkuma uzvarētājam objektu, parakstot attiecīgo pn aktu.
1. Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi jāparedz saskaņā ar Darbu izpildes (kalendāro) grafiku, ko apstiprina pasūtītājs pie līguma noslēgšanas. Vajadzības gadījumā pie līguma noslēgšanas iepirkuma uzvarētājam jāprecizē Darbu izpildes grafiks.
1. Darba uzsākšanas laiks ir ne vēlāk kā 5 darba dienas kopš līguma parakstīšanas dienas.
1. Pēc pacēlāja uzstādīšanas iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam:
· tehniskā izpilddokumentācija:
· pacēlāja pase
· jānodrošina pasūtītāja pārstāvju iekārtas instruktāža (parakstās pasūtītājs, ka ir iepazinies)
1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par darbu pabeigšanu Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, uzstādītāja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba komisija sagatavo defektu aktu un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.
1. Pretendents nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
	Minimālā tehniskās prasība
	Pretendenta piedāvājums

	Ražotājs
	

	Modelis
	

	Pacēlājs. Kabīne: Piedziņa Elektriska, ķēdes;
	

	Celšanas augstums, ātrums vismaz 3,4 m, vismaz 0,15 m/s;
	

	Pieturas/pieejas 2/2_ no divām pretējām pusēm;
	

	Jauda/tīkla spriegums vismaz 0,55 kW, 230V, 50Hz, 10A; 
	

	Platformas izmērs 1120 x 1480 mm (platums x dziļums);
	

	Griesti Ar iebūvētu LED apgaismojumu;
	

	Grīda Nodilumizturīgs gumijas segums GreyCoin Patter (SC009);
	

	Roku balsts Nerūsējošā tērauda vadības paneļa pusē;
	

	Vadība panelis ar nerūsējošā tērauda pogām (braila raksts), attiecīgā stāva poga jānospiež un jātur, lai brauktu; vadības paneļa siena veidota no krāsota tērauda
RAL7016 tonī;
	

	Šahtas durvis A pusē; Automātiskas, 900 x 2000mm, ar stikliem (1d Clear glass); ugunsdrošības klase-0;
Šahtas durvis C pusē; Automātiskas, 900 x 2000mm, ar stikliem (1d Clear glass); ugunsdrošības klase-0
	

	Durvju rokturi Nerūsējošā tērauda;
	

	Izsaukuma pogas Nerūsējošā tērauda, iemontētas pacēlāja šahtas konstrukcijā;
braila raksts uz izsaukuma pogām;
	

	Konstrukcija -Vieglmetāla paneļu konstrukcija,
	

	Šahtas ārējie izmēri 1250 x 1560mm (platums x dziļums) + Jauna pievadkabeļu montāža (vājstrāva, elektrība)
	

	Garantija
Iekārtas, darbu un materiālu kvalitātes garantijas termiņš ir ne mazāk kā 2 (divi) gadi
	





[bookmark: _Hlk121227750]Apliecinām, ka tiks ievērotas visas Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības. Visi darbi tiks veikti saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, normatīvajiem aktiem un ražotāja norādījumiem.


	

Pretendenta pārstāvis
	


	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



 Nolikuma Pielikums Nr.6
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/79

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  

 
	            Objekta nosaukums
	Kopējā līgumcena EUR (bez PVN)
	Pievienotās vērtības nodoklis EUR 21% (PVN)
	Kopējā līgumsumma EUR ar PVN


	Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam
	
	
	







Piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi, piegādi un uzstādīšanu Pircējam, remontu Preces garantijas termiņa laikā, kā arī visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas rodas Piegādātājam, izpildot Līgumu.



	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

























Nolikuma Pielikums Nr.7
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/79

                                              LĪGUMA PROJEKTS
iepirkumam “Pacēlāja piegāde, montēšana un nodošana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes Staļģenes Tautas namam”
 (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/79)  

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 9009118031, juridiskā adrese Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, (turpmāk – Pasūtītājs), tās iestādes – Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes personā, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece, no vienas puses, un 
 _______________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: ______________________ LV-_________, (turpmāk – Piegādātājs), tās pārstāvja _____________________________ personā, kurš darbojas uz _____________ pamata, no otras puses (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk - Puse),
 pamatojoties uz ___. gada _____ iepirkuma “__________”, ID Nr. ___, rezultātiem, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums) :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Piegādātājs apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt Pasūtītājam ______________________, turpmāk - Prece, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums), finanšu piedāvājumu (2. pielikums), bet Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci no Piegādātāja un veikt apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2. LĪGUMA SUMMA
2.1. Kopējā Līguma summa tiek noteikta ____________________ EUR (_______________________________euro ___________ centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) ____________ EUR (____________________________ euro ______ centi). Līguma summa bez PVN - ___________ EUR (____________________________ euro _______ centi) (turpmāk – Līguma cena).
2.2. Līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Preces iegādi, piegādi, uzstādīšanu un nodošanu Pasūtītājam, remontu Preces garantijas termiņa laikā, kā arī visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas rodas Piegādātājam, izpildot Līgumu.

3. SAMAKSAS UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA
3.1. Piegādātājs Preci piegādā un uzstāda ____________________ no Līguma parakstīšanas dienas, Pusēm iepriekš saskaņojot piegādes datumu un laiku, šādā adresē: _______________, Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.
3.2. Pasūtītājs piegādāto Preci, tās uzstādīšanu pieņem atbilstoši Līguma noteikumiem. Par Preces piegādes datumu uzskatāms datums, kad Puses parakstījušas Preces piegādes dokumentu (turpmāk – pavadzīme). 
3.3. Preču piegāde un uzstādīšana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad Līgumā noteiktie darbi ir izpildīti pilnā apjomā, Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam  Preču nodošanas – pieņemšanas aktu un Puses to ir parakstījušas.
3.4. Piegādātājs izraksta rēķinu par preces piegādi un uzstādīšanu ne vēlāk kā piecpadsmitajā dienā no Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas  dienas. 
3.5. Pasūtītājs Līguma summu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no pavadzīmes parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
3.6. No pavadzīmes parakstīšanas brīža uz Pasūtītāju pāriet viss risks par Preces bojājumu vai zaudējumu, ciktāl uz šādu bojājumu vai zaudējumu netiek attiecinātas Piegādātāja garantijas. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis Piegādātājam visus no Līguma izrietošos maksājumus.
3.7. Pasūtītājs, pieņemot Preci, ir tiesīgs pārbaudīt Preces atbilstību un kvalitāti. Ja Prece neatbilst Līguma un tā pielikumā noteiktajām prasībām, tā ir bojāta,  Piegādātājs apmaina to pret atbilstošu Preci 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstošās Preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preču apmaiņu, sedz Piegādātājs. Ja Prece netiek apmainīta 5 darba dienu laikā, Pasūtītājs aprēķina Piegādātājam līgumsodu 0,1 % apmērā no apmaināmās Preces  cenas bez PVN par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % no šīs summas. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Piegādātājam maksājamo Līguma summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
3.8. Gadījumā, ja Piegādātājs ir piegādājis Līguma un tā pielikumā noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tā ir bojāta vai citādi neatbilst Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un minētos faktus nav bijis iespējams konstatēt līdz pavadzīmes parakstīšanas brīdim, Piegādātājs apmaina Preci pret atbilstošu Līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā.  
3.9. Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus sagatavo elektroniski XML formātā, datnei pievienojot PDF failu un nosūtot uz Pircēja iestādes Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes E-adrese: _DEFAULT@ 40900000351.Elektroniski sagatavotajiem rēķiniem (e-rēķins) ir jāatbilst visām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz e-rēķinā norādāmo informāciju. Maksātājs – Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009118031. E-rēķina pamatojuma vai piezīmju laukā obligāti jānorāda Pircēja līguma numurs, Preces  saņēmējs – Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde.

4. PIEGĀDĀTĀJA PIENĀKUMI
4.1. Veikt Preces piegādi,  uzstādīšanu un nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
4.2. Pēc Preces piegādes un uzstādīšanas veikt Preces darba spēju pārbaudi, kā arī iesniegt parakstīšanai Preču nodošanas – pieņemšanas aktu un pēc tā parakstīšanas - rēķinu.
4.3. Veikt piegādātās Preces garantijas remontu vai nomaiņu saskaņā ar Līguma 6. nodaļas noteikumiem.
4.4. Piegādātājs nodrošina, ka:
4.4.1. Preces ir nelietotas, tās nav atradušās demonstrācijā, kā arī tajās nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas, visas Preces ir brīvas no jebkādiem apgrūtinājumiem no trešo personu puses, nevienam citam nav pārdotas, uzdāvinātas, ieķīlātas, iznomātas, izīrētas, nepastāv strīds par tās piederību un ierobežojumi vai aizliegumi tās nodošanai Pasūtītāja īpašumā;
4.4.2. Preces ir bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja un Pasūtītāja noteiktajā komplektācijā. Reizē ar Preču piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam arī visu dokumentāciju par Precēm, tajā skaitā tās uzstādīšanas un lietošanas un citas instrukcijas, sertifikātus, tehnisko dokumentāciju u.tml.;
4.4.3. ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, tās uzstādīšanu parakstot pavadzīmi un Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Prece piegādāta un uzstādīta atbilstoši Līgumam.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Preču nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Līgums nav izpildīts pilnā apjomā vai nav izpildīts atbilstoši tā nosacījumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā jāsniedz pamatots rakstisks atteikums. Pasūtītāja rakstiska atteikuma gadījumā Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo un paraksta divpusēju aktu ar trūkumu uzskaitījumu. 
5.3.  Preces uzstādīšanas laikā Pasūtītājam jānodrošina Piegādātāja darbiniekiem pieeja telpām, kurās ir paredzēta Preces uzstādīšana, un jānodrošina elektrības pieslēgums iepriekš minētajās telpās.

6. GARANTIJAS NOTEIKUMI
6.1. Precei jābūt marķētai un ar instrukciju latviešu valodā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Piegādātājs Precei nodrošina ražotāja noteikto garantijas termiņu, kas atbilst Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu prasībām un nodrošina Pasūtītājam iespēju veikt garantijas remontu adresē – Skolas iela 4, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads. 
6.3. Gadījumā, ja no Pasūtītāja vainas neatkarīgu iemeslu dēļ, Precei garantijas termiņā rodas kāds bojājums vai defekts, vai Prece nestrādā atbilstoši tās darbības kvalitātes prasībām, Pasūtītājs nekavējoties par to rakstiski informē Piegādātāju, un Piegādātājs bez papildus samaksas 30 (trīsdesmit) kalendāro darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža pēc Pasūtītāja izvēles:
6.3.1. veic Preces remontu;
6.3.2. bojāto Preci nomaina pret Preci, kuru Pasūtītājs atzīst par atbilstošu Līguma prasībām;
6.3.3. atmaksā Pasūtītājam naudu, kas Piegādātājam samaksāta par Preci.
6.4. Pēc Līguma 6.3.3. apakšpunktā norādītā maksājuma saņemšanas Pasūtītājs nodod un Piegādātājs pieņem Preci atpakaļ. Piegādātājs Preces atgriešanu nodrošina ar saviem resursiem un uz sava rēķina. Par Preces nodošanu un pieņemšanu Pušu pārstāvji paraksta Preces atgriešanas aktu. 

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.
5.2. Par Līgumā noteiktā Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma cenas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no Piegādātājam izmaksājamās Līguma cenas.
5.3. Par Līguma 4.4.3. apakšpunkta neievērošanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas.
5.4. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,5% apmērā no Līguma cenas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma cenas.
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA
6.1. Līgumu var grozīt ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61.panta prasības. Visi Līguma grozījumi pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas. 
6.2. Līguma grozījumi pieļaujami PIL 61. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, tostarp:
6.2.1. Pasūtītājam  sākotnējā Līguma izpildei ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkuma dokumentācijā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā Iepirkumā iegādātiem darbiem vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības. Līgumcenas pieaugums katru šādu grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Līguma cenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu likuma prasību neievērošana;
6.2.2. Pasūtītājam Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt. Līgumcenas pieaugums katru šādu grozījumu gadījumā nedrīkst pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Līguma cenas. Secīgi veiktu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma vai citu likuma prasību neievērošana;
6.2.3. grozījumi var attiekties uz izmaiņām termiņos, ja izmaiņām par pamatu ir jauni vai iepriekš neparedzēti, objektīvi apstākļi, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, Līguma izpildes laikā un kas Līguma slēgšanas brīdī nepastāvēja vai nebija saprātīgi un precīzi prognozējami;
6.3. Puse, kura iniciē izmaiņas, rakstiski iesniedz otrai Pusei pamatojošu iesniegumu, pēc kā Puses lemj par izmaiņu pieļaujamību.
6.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 
6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu 10 (desmit) dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
6.5.1. ir uzsākta Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija, uzsākts maksātnespējas process vai apturēta Piegādātāja saimnieciskā darbība;
6.5.2. Piegādātājs nepilda Līguma nosacījumus;
6.5.3. Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6.6. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus.

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS UN JAUNA PERSONĀLA UN
APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA
7.1. Piegādātājs Līguma izpildē iesaista tikai tos apakšuzņēmējus, kurus tas norādījis konkursam iesniegtajā piedāvājumā.
7.2. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
7.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Piegādātāja apakšuzņēmējiem;
7.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem;
7.3.3. apakšuzņēmēju maiņas rezultātā tiktu izdarīti grozījumi Piegādātāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
7.3.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 eur no kopējās Līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.5. PIL 42. panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātājam apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši ietekmēja Līgumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.
8.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri radušies starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Pusēm neizdodas atrisināt domstarpības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi no pirmo sarunu uzsākšanas dienas, tad tās risināmas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. PUŠU PĀRSTĀVJI
10.1. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs operatīvai jautājumu risināšanai norīko kontaktpersonu  _______________________, tālr.__________, e-pasts:  ______.
10.2. Pasūtītāja kontaktpersona ir atbildīga par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par pavadzīmes parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķina pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defektu akta parakstīšanu un tml. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt pavadzīmi, pieņemšanas – nodošanas aktu.
10.3. Piegādātājs kā savu pārstāvi jautājumu operatīvai risināšanai norīko kontaktpersonu – _______________, tālr. Nr. +371______________, e-pasts: ________________.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Līgums saglabā spēku attiecībā uz noteikto Preces garantijas termiņu.
11.2. Visas papildu vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā  paziņo par to otrai Pusei.
11.4. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.5. Līgumam pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļas :
11.5.1.  1. pielikums - Tehniskā specifikācija;
11.5.2.  2. pielikums  - Finanšu piedāvājums .
11.6. Līgums sagatavots latviešu valodā, un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse saņem abpusēji elektroniski parakstītu Līgumu.


12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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