## Specifikacija
Apstiprināts 2026.gada 25.marta iepirkuma komisijas sēdē
atklātam konkursam "Zobārstniecības materiālu piegāde III" (identifikācijas Nr. ZVC 2026/2)
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS forma
Vispārīgās prasības:
1) | Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu;
2) | Piegāde 5 darba dienu laikā no pasūtījuma;
3) | Preču derīguma termiņš piegādes brīdī ir ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši .
4) | *Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modeli;
5) | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
7) | Prece ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem;
8) | Paredzamais daudzums norādīts ņemot vērā iepriekšējo gadu patēriņu un tiek izmantots pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina Preces paraugu;
10) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk;
11) | Pasūtītājam nav pienākums iepirkt visu norādīto katras preču vienības apjomu;
12) | ***Vienības cenu var norāda ar 4 cipariem aiz komata
Iepirkuma priekšmeta daļa | Tehniskā specifikācija |  |  | Pretendenta Tehniskais un Finanšu piedāvājums
| Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Mērvienība | Plānotais daudzums 2 (diviem) gadiem | Pretendenta piedāvātie parametri | Piedāvātās preces skaits komplektā/ iepakojumā | Preces ražotājs, Preces kods* | Atsauce uz Pretendenta informatīvo materiālu** | Cena 1(vienai) mērvienībai ***EUR bez PVN | Kopējā summa par plānoto daudzumu EUR bez PVN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = (3x8)
ZOBĀRSTNIECĪBAS MATERIĀLI
1 | Sveķu (resin) modificētais stikla jonomēra cements. Lieto sakņu inleju, dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Dažādas krāsas. Gaismas cietējošs. Komplektā pulveris ar šķidrumu
| Šķidrums | g | 198
| Pulveris | ml | 72l
Vērtējamā cena kopā par 1.pozīciju bez PVN:
2 | Paškodinošie sveķu cementi. Lieto dažādu kroņu un neizņemamo protēžu (tiltu) cementēšanai uz zobiem un implantātu balstiem. Forma: kārtridži 1+1 | gab. | 2
Vērtējamā cena kopā par 2.pozīciju bez PVN:
3 | Plastmasas pagaidu kroņu izgatavošanai. Uz Metilmetamilātu bāzes. Komplektā šķidrums un pulveris
| Šķidrums | ml | 60
| Pulveris | g | 90
Vērtējamā cena kopā par 3.pozīciju bez PVN:
4 | Nospieduma karotes. Plastmasas, perforētas, dažādi izmēri (S, M, L)
| Augšžoklim | gab. | 20
| Apakšžoklim | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par 4.pozīciju bez PVN:
5 | Nospieduma karotes. Metāla, perforētas, dažādi izmēri (S, M, L)
| Augšžoklim | gab. | 20
| Apakšžoklim | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par 5.pozīciju bez PVN:
6 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric ,T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x4g dažādu krāsu šļirces A1, A2, A3, A3,5, B2 , OA ,OA2, OA+ saišu sistēma tilpums 4ml, + kodinātājs + var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 8
Vērtējamā cena kopā par 6.pozīciju bez PVN:
7 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric, T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x4g dažādu krāsu šļirces A1, A2x3, A3x2, B2, saišu sistēma tilpums 5ml, + kodinātājs + var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 4
Vērtējamā cena kopā par 7.pozīciju bez PVN:
8 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric ,T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 7x4g dažādu krāsu šļirces A2, A3, A3,5, CV, CT, P-A2 (Gradia Dyrect) + saišu sistēma tilpums 5ml, + kodinātājs + piederumi | komplekts | 2
| Forma: atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 10
Vērtējamā cena kopā par 8.pozīciju bez PVN:
9 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric, T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Forma: komplekts 8x4g dažādu krāsu šļirces A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, AO2 (Filtek Z550 lielais) + saišu sistēma tilpums 6ml, + kodinātājs + var būt piederumi (piem., otiņa uzklāšanai) | komplekts | 2
| Forma - atsevišķa krāsu šļirce (dažādas krāsas) 4g, komplekta papildināšanai | šļirce | 20
Vērtējamā cena kopā par 9.pozīciju bez PVN:
10 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric, T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Plūstošie - V klases kavitāšu plombēšanai - minimālai invazīvai restaurācijai, dažādas krāsas A2, A3 šļirces, netek un nepil. Gradia LoFlo vai ekvivalents, ne vairāk kā 1,3g šļircē | šlirce | 10
Vērtējamā cena kopā par 10.pozīciju bez PVN:
11 | Hibrīdkompozīti - gaismas cietējošs mikrohibrīda kompozīts ar zemu polimerizācijas saraušanās koeficientu, vienkārša un ātra aplikācijas tehnika. Augsta izturība un nodiluma pretestība. RTG kontrasts un krāsu stabils. Saglabā spīdumu (Charisma - Classic, Filtek - Z550, Tetric ,T - Econom vai analogs). Komplekts, dažādas krāsas šļirces komplekta papildināšanai
| Plūstošie - V klases kavitāšu plombēšanai - minimālai invazīvai restaurācijai, dažādas krāsas A2, A3 A3,5 šļirces, netek un nepil. Filtek vai ekvivalents | šļirce | 10
Vērtējamā cena kopā par 11.pozīciju bez PVN:
12 | STIKLA JONOMĒRA PLOMBES
| Stikla jonomēra plombe, ķīmiski cietējoša, A2 un A3 krāsas, kas sastāv no šķidruma un pulvera + piederumi (Ketac Molar) vai analogs. Komplektā pulveris un šķidrums |  | 4
| Pulveris, iepakojumā 33g | g | 99
| Šķīdums, iepakojumā 12ml | ml | 36
Vērtējamā cena kopā par 12.pozīciju bez PVN:
13 | Stikla jonomēra plombe, ķīmiski un gaismā cietējoša, kapsulās + piederumi (Fuji LC II) vai analogs, krāsa balta A3. Iepakojumā ne vairāk kā 48 kapsulas | kapsula | 480
Vērtējamā cena kopā par 13.pozīciju bez PVN:
SAITES
14 | Vienkomponenta saite (praimers, adhezīvs), nesatur skābi (Riva Bond LC ) vai analogs, tilpums 7,2 ml | ml | 36
Vērtējamā cena kopā par 14,pozīciju bez PVN:
15 | Paškodinoša divkomponentu saite - komplekts sastāv no 2 atsevišķām sistēmām (Praimers un Adhezīvs), tilpums 4ml+4ml | komplekts | 2
Vērtējamā cena kopā par 15.pozīciju bez PVN:
ODERES
16 | Stikla jonomēra odere, gaismas cietējoša, Fuji Lining LC) vai analogs. Komplektā pulveris + šķīdums + var būt piederumi (otiņa uzklāšanai), krāsa A2, A3 |  | 4
| Šķīdums | ml | 27
| Pulveris | g | 40
Vērtējamā cena kopā par 16.pozīciju bez PVN:
17 | Stikla jonomēra odere, ķīmiski cietējoša, Fuji Triage vai analogs. Komplektā pulveris + šķīdums + var būt piederumi (otiņa uzklāšanai), krāsa A2, A3 |  | 4
| Šķīdums | ml | 320
| Pulveris | g | 45
Vērtējamā cena kopā par 17.pozīciju bez PVN:
18 | Bioloģiski saderīgs bioaktīvs materiāls, kas mazina audu reakcijas risku , veicina dentīna ģenēzes reakciju pulpas saglabāšanai un remineralizāciju(Biodentine, MTA Agelus vai analogs). Komplektā pulveris + šķīdums
| Šķīdums | gab | 1
| Pulveris 1g | gab | 1
Vērtējamā cena kopā par 18.pozīciju bez PVN:
19 | Lignīna ruļļi, cellulozes, izmērs Nr.2, diametrs 10mm, iepakojumā ne vairāk kā 250 gab. | rullis | 25000
Vērtējamā cena kopā par 19.pozīciju bez PVN:
20 | Vates bumbiņas 4mm, izmērs Nr.3, iepakojumā 100-300 gab. | gabals | 2500
Vērtējamā cena kopā par 20.pozīciju bez PVN:
21 | Dezinfekcijas līdzeklis sistēmām FD322, uz kvartārā amonija savienojumu bāzes, satur sārmainos tīrošos komponentus, īpašu pretputošanas vielu, korozijas inhibitorus. Iedarbība bakterricīda, fungicīda, virucīda. Dezinficējoša iedarbība līdz 15 min. Paredzēts zobārstniecības iekārtu atsūcējsistēmu dezinfekcijai. Atbilst ES direktīvai 93/42EEC. Dezinficējoša iedarbība līdz 15 min. Gatavs lietošanai. Tilpumi: 1-2l un 4-6l. | litrs | 12
Vērtējamā cena kopā par 21.pozīciju bez PVN:
ENDODONTIJA.
Rokas instrumenti sakņu kanālu apstrādei
22 | K - failes, garums 21m, 25mm, 28mm, 31mm, komplektā 6gab. viena izmēra failes |  | 300
| K L21, izmērs: 8 | komplekts | 4
| K L21, izmērs: 10 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 15 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 20 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 25 | komplekts | 20
| K L21, izmērs: 30 | komplekts | 20
| K L21, izmērs: 35 | komplekts | 10
| K L21, izmērs: 40 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 8 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 15 | komplekts | 10
| K L25, izmērs: 20 | komplekts | 10
| K L25, izmērs: 25 | komplekts | 10
| K L25, izmērs: 30 | komplekts | 20
| K L25, izmērs: 35 | komplekts | 20
| K L25, izmērs: 40 | komplekts | 10
| K L28, izmērs: 8 | komplekts | 2
| K L28, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L28, izmērs: 15 | komplekts | 6
| K L28, izmērs: 20 | komplekts | 6
| K L28, izmērs: 25 | komplekts | 6
| K L28, izmērs: 30 | komplekts | 4
| K L28, izmērs: 35 | komplekts | 4
| K L28, izmērs: 40 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 8 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 15 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 20 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 25 | komplekts | 4
| K L31, izmērs: 30 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 35 | komplekts | 2
| K L31, izmērs: 40 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 8 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 10 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 15 | komplekts | 1
| K L21, izmērs: 20 | komplekts | 2
| K L21, izmērs: 25 | komplekts | 4
| K L21, izmērs: 30 | komplekts | 4
| K L21, izmērs: 35 | komplekts | 2
| K L21, izmērs: 40 | komplekts | 2
| K L25, izmērs: 8 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 10 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 15 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 20 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 25 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 30 | komplekts | 6
| K L25, izmērs: 35 | komplekts | 4
| K L25, izmērs: 40 | komplekts | 4
| Ass 015-040 | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par 22.pozīciju bez PVN:
23 | H - failes, garums 25mm, 31mm, komplektā 6gab. viena izmēra failes |  | 450
| H L25, izmērs: 8 | komplekts | 6
| H L25, izmērs: 10 | komplekts | 6
| H L25, izmērs: 15 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 20 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 25 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 30 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 35 | komplekts | 20
| H L25, izmērs: 40 | komplekts | 6
| H L31, izmērs: 8 | komplekts | 2
| H L31, izmērs: 10 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 15 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 20 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 25 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 30 | komplekts | 4
| H L31, izmērs: 35 | komplekts | 2
| H L31, izmērs: 40 | komplekts | 2
| H Ass 015-040 | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par 23.pozīciju bez PVN:
Instrumenti sakņu kanālu pildīšanai
24 | Lentulo dažāda izmēra, garuma 21mm, 25mm, komplektā 4gab. |  | 30
L21
| Izmērs: 25 | komplekts | 2
| Izmērs: 30 | komplekts | 2
| Izmērs: 35 | komplekts | 2
L25
| Izmērs: 25 | komplekts | 4
| Izmērs: 30 | komplekts | 4
| Aukstie plageri (dažāda izmēra) | komplekts | 4
Vērtējamā cena kopā par 24.pozīciju bez PVN:
25 | Sprederi (gutaperčas blīvētājs), garums 25mm, komplektā 6gab. viena izmēra |  | 20
L25
| Izmērs: 25 | komplekts | 4
| Izmērs: 30 | komplekts | 4
| Izmērs: 35 | komplekts | 2
| Gutta smart Elektriskie sildīšanas uzgaļi (dzeltens un melns marķējums) | gab. | 4
| Satelec Acteon ultraskaņas uzgaļi K25 (F43727) | komplekts | 10
| Satelec Acteon ultraskaņas uzgaļi retreatment (dzeltens) | gab. | 6
Vērtējamā cena kopā par 25.pozīciju bez PVN:
26 | Rotējošie intrumenti, dažādi izmēri kanālu ieeju paplašināšanai leņķa galam |  | 30
LN urbis 204
| Izmērs: 90, 100, 120, 140, 160, 180, komplektā 6 gab. | komplekts | 4
Gaites 204
| Izmērs: 50, 70, 90, 110, 130, 150, komplektā 6 gab. | komplekts | 4
Peeso rīmers 204 S1
| Izmērs: 070 -170, komplektā 6 gab. | komplekts | 2
Vērtējamā cena kopā par 26.pozīciju bez PVN:
27 | Sīleri kanālu pildīšanai
| Ca hidroksīda sīlers sastāv no komplekta: bāzes un katalizatora (pasta+pasta) Sealapex vai analogs |  | 100
| Bāze ne vairāk kā 12g | g | 60
| Katalizators ne vairāk kā 12g | g | 60
Vērtējamā cena kopā par 27.pozīciju bez PVN:
28 | Sveķu sīleris - sastāv no komplekta: bāzes un katalizatora (pasta+pasta) AH pluss vai analogs, ar dazādiem cietēšanas laikiem |  | 50
| Bāzes ne vairāk kā 4ml | ml | 8
| Kattalizators ne vairāk kā 4ml | ml | 8
Vērtējamā cena kopā par 28.pozīciju bez PVN:
29 | Gēls ( lubrikants) kanālu paplašināšanai, šļircēs ne vairāk kā 5g, Canal+ vai ekvivalents | g | 20
Vērtējamā cena kopā par 29.pozīciju bez PVN:
30 | Pulējamās lentītes, dažādas abrazivitātes | gab. | 40
Vērtējamā cena kopā par 30.pozīciju bez PVN:
31 | Zobu pulējie kausiņi, gumijas, dažādas formas, mīkstā aplikuma noņemšanai un zobu virsmu pulēšanai pēc zobakmens noņemšanas | gab. | 50
| Zobu pulējamās birstītes, neilona sariņiem, dažādas abrazivitātes - cietā zobu pigmenta noņemšanai | gab. | 50
Vērtējamā cena kopā par 31.pozīciju bez PVN:
32 | Interdentālās zobu birstes dažāda diametra - starpzobu spraugu, ortopēdisko aparatūru (tiltu, implantu, breketu) tīrīšanai un pacientu instruktāžai | gab. | 30
Vērtējamā cena kopā par 32.pozīciju bez PVN:
33 | Kompozītu materiāla pulējamie diski - dažāda raupjuma, dažāda diametra, dažādas formas, dažāda materiāla (Sof-lex, Pogo, Optidiski) vai analogs |  | 200
| Assortiments (dažādi izmēri, dažāda raupjuma), komplektā ne vairāk par 50 gab. | gabals | 250
| Pulējamie diski - viena raupjuma, viena diametra, iepakojumā ne vairāk kā 50gab. | gabals | 500
| Disku turētājs | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par 33.pozīciju bez PVN:
34 | Abrazīvas metāla lentītes ar zāģīti
| 2,5mm-3,5mm | gab. | 20
| 3,6mm-4mm | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par 34.pozīciju bez PVN:
MEDIKAMENTI
35 | Kalcija hidroksīda pasta (Calcipulpe vai analogs), satur kalcija hidroksīdu, bārija sulfātu, fasēta pasta lietošanai šļircē 2-3g ar mikrometrisko skrūvi | gab. | 6
Vērtējamā cena kopā par 35.pozīciju bez PVN:
36 | Stikla dēlītis , viena puse matēta, standarta izmērs | gab. | 5
Vērtējamā cena kopā par 36.pozīciju bez PVN:
37 | Koka ķīlīši dažāda diametra (asortī) komplekts | gab. | 2
Vērtējamā cena kopā par 37.pozīciju bez PVN:
38 | MATRICAS
| Matricas caurspīdīgas, dažāda platuma, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | gab. | 200
| Matricas Molāriem un premolāriem zobiem universālas, iepakojumā ne vairāk kā 100gab. | gab. | 200
| Matricas metāla - figurālās, molāriem un premolāriem zobiem, iepakojumā ne vairāk kā 30gab. | gab. | 200
| Matricu turētājs universāls | gab. | 2
| Matricas metāla, ciešiem starpzobu kontaktiem, iepakojumā 50gab., dažādi izmēri, Pallodent vai analogs | gab. | 100
Vērtējamā cena kopā par 38.pozīciju bez PVN:
MEDICĪNAS PRECES SEJAS ŽOKĻU ĶIRURĢIJĀ
39 | Kanula ar rokturi, anatomiski izlocīta, bez vakuma kontroles. Viena distālā gala atvere, liekts gals. Sterila, individuāli iepakota. Diametrs: 4-6 mm. | gab. | 5000
Vērtējamā cena kopā par 39.pozīciju bez PVN:
URBUĻI
40 | DIMANTA INSTRUMENTI: turbīnai 314 (19mm) |  |  | ko nozīmē cipari? Vai kāds kataloga numurs?
Apaļa forma
| 08-018 | gab. | 50
| 023-035 | gab. | 40
ZR apaļa forma
| 010-023 | gab. | 50
ZR apaļa forma pagarināta
| 010-023 | gab. | 50
Apgriestā konusa forma 1.1-2.2
| 009-018 | gab. | 5
| 021-023 | gab. | 5
Apgriestā konusa forma 3.4-5.0
| 009-018 | gab. | 4
| 021-023 | gab. | 4
Bumbierveida forma
| 009-032 | gab. | 6
ZR bumbierveida forma
| 012-016 | gab. | 10
Bumbierveida forma strukturēts
| 012-018 | gab. | 14
Cilindra forma 4-8mm
| 006-018 | gab. | 10
| 023-027 | gab. | 10
Cilindra forma 9-12mm
| 012-018 | gab. | 20
Noapaļota cilindra forma 3-5mm
| 008-014 | gab. | 20
Noapaļota cilindra forma 6-7mm
| 012-018 | gab. | 20
ZR noapaļota cilindra forma
| 012-018 | gab. | 10
Noapaļota cilindra strukturēta forma
| 012-018 | gab. | 20
Trapecveida forma 3-7mm
| 009-016 | gab. | 4
| 018-025 | gab. | 4
Trapecveida forma 8-11mm
| 012-018 | gab. | 6
| 23 | gab. | 6
| 31 | gab. | 6
Trapecveida strukturēta forma
| 014-021 | gab. | 20
Trapecveida forma ar centra pagarinājumu
| 016-021 | gab. | 20
Noapaļota trapecveida forma 3-4mm
| 007-016 | gab. | 20
Noapaļota trapecveida forma 6-8mm
| 012-023 | gab. | 10
Liesmiņas forma 3-4mm
| 009-012 | gab. | 20
Liesmiņas forma 8-10mm
| 009-016 | gab. | 10
Liesmiņas forma 12-14mm
| 012-016 | gab. | 20
ZR liesmiņas forma
| 012-016 | gab. | 20
Olveida forma 3-6mm
| 012-016 | gab. | 20
| 018-023 | gab. | 20
ZR olveida forma
| 014-023 | gab. | 10
Olveida strukturēta forma
| 016-023 | gab. | 10
Granātas veida forma 3.5-4.5mm
| 012-021 | gab. | 6
ZR granātas veida forma
| 014-018 | gab. | 10
Dubultkonusa forma 4-7mm
| 021-027 | gab. | 4
| 031-037 | gab. | 4
ZR kroņu griezejs 6-8mm
| 012-016 | gab. | 5
Vērtējamā cena kopā par 40.pozīciju EUR bez PVN:
41 | DIMANTA INSTRUMENTI: mikromotoram 204 (22mm)
Apaļa forma
| 08-018 | gab. | 20
| 023-035 | gab. | 30
ZR apaļa forma
| 010-023 | gab. | 20
ZR apaļa forma pagarināta
| 010-023 | gab. | 20
Apgriestā konusa forma 1.1-2.2
| 009-018 | gab. | 10
| 021-023 | gab. | 8
Apgriestā konusa forma 3.4-5.0
| 009-018 | gab. | 10
| 021-023 | gab. | 8
Bumbierveida forma
| 009-032 | gab. | 10
ZR bumbierveida forma
| 012-016 | gab. | 10
Bumbierveida forma strukturēts
| 012-018 | gab. | 10
Cilindra forma 4-8mm
| 006-018 | gab. | 10
| 023-027 | gab. | 5
Cilindra forma 9-12mm
| 012-018 | gab. | 10
Noapaļota cilindra forma 3-5mm
| 008-014 | gab. | 20
Noapaļota cilindra forma 6-7mm
| 012-018 | gab. | 20
ZR noapaļota cilindra forma
| 012-018 | gab. | 20
Noapaļota cilindra strukturēta forma
| 012-018 | gab. | 10
Trapecveida forma 3-7mm
| 009-016 | gab. | 8
| 018-025 | gab. | 8
Trapecveida forma 8-11mm
| 012-018 | gab. | 8
| 23 | gab. | 6
| 31 | gab. | 6
Trapecveida strukturēta forma
| 014-021 | gab. | 8
Trapecveida forma ar centra pagarinājumu
| 016-021 | gab. | 10
Noapaļota trapecveida forma 3-4mm
| 007-016 | gab. | 10
Noapaļota trapecveida forma 6-8mm
| 012-023 | gab. | 10
Liesmiņas forma 3-4mm
| 009-012 | gab. | 20
Liesmiņas forma 8-10mm
| 009-016 | gab. | 20
Liesmiņas forma 12-14mm
| 012-016 | gab. | 20
ZR liesmiņas forma
| 012-016 | gab. | 20
Olveida forma 3-6mm
| 012-016 | gab. | 20
| 018-023 | gab. | 20
ZR olveida forma
| 014-023 | gab. | 20
Olveida strukturēta forma
| 016-023 | gab. | 10
Granātas veida forma 3.5-4.5mm
| 012-021 | gab. | 10
ZR granātas veida forma
| 014-018 | gab. | 10
Dubultkonusa forma 4-7mm
| 021-027 | gab. | 20
| 031-037 | gab. | 20
ZR kroņu griezejs 6-8mm
| 012-016 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par 41.pozīciju EUR bez PVN:
42 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 204 (22mm)
| Apaļa forma, šķautnes gludas |  | 200
010-023
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 50
| 012-016 | gab. | 50
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 50
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 50
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 20
| 023-050 | gab. | 20
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 20
| 040-070 | gab. | 20
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 20
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par 42.pozīciju EUR bez PVN:
43 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 205 (26mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 25
| Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm | gab. | 25
| 012-016 | gab. | 25
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 25
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 25
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 25
| 023-050 | gab. | 25
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 10
| 040-070 | gab. | 10
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 10
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par 43.pozīciju EUR bez PVN:
44 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 206 (34mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 10
| 027-031 | gab. | 10
| 35 | gab. | 10
| 040-050 | gab. | 25
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 10
| 027-031 | gab. | 10
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 30
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 10
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 10
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 10
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 10
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 10
| 023-050 | gab. | 10
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 10
| 040-070 | gab. | 10
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 10
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 10
Vērtējamā cena kopā par 44.pozīciju EUR bez PVN:
45 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 104 (44,5mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 20
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 20
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 20
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 20
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 20
| 023-050 | gab. | 20
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 20
| 040-070 | gab. | 20
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 20
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par 45.pozīciju EUR bez PVN:
46 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 105 (65mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 25
| 027-031 | gab. | 25
| 35 | gab. | 25
| 040-050 | gab. | 25
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 25
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 25
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 25
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 25
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 25
| 023-050 | gab. | 25
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 25
| 040-070 | gab. | 25
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 25
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 25
Vērtējamā cena kopā par 46.pozīciju EUR bez PVN:
47 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 106 (70mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 30
| 027-031 | gab. | 30
| 35 | gab. | 30
| 040-050 | gab. | 30
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 30
| 027-031 | gab. | 30
| 35 | gab. | 30
| 040-050 | gab. | 30
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
| L 6mm, darba diametrs 012mm | gab. | 30
Kaulu griezējs liesmas veida ar zobainu šķautni, vītnes reljefs L8mm
| 012-016 | gab. | 30
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 30
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 30
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 30
| 023-050 | gab. | 30
Frēzes
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 30
| 040-070 | gab. | 30
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 30
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 30
Vērtējamā cena kopā par 47.pozīcīju EUR bez PVN:
48 | CIETMETĀLA INSTRUMENTI: 314 (19mm)
Apaļa forma, šķautnes gludas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Apaļa forma, šķautnes šķeltas
| 010-023 | gab. | 20
| 027-031 | gab. | 20
| 35 | gab. | 20
| 040-050 | gab. | 20
Kaulu audu un zobu sakņu griezējs
L 6mm, darba diametrs 012mm
| 012-016 | gab. | 20
| Lindermaņa frēze L 5-10mm | gab. | 20
| Lindermaņa frēze Zr N L 5-10mm | gab. | 20
Dimanta instrumenti
Apaļa forma
| 018-021 | gab. | 20
| 023-050 | gab. | 20
Frēzes:
Olivveida forma akrilam, metālam 9-16mm
| 60 | gab. | 20
| 040-070 | gab. | 20
Keramikas akrilam 14mm
| 60 | gab. | 20
Keramikas akrilam 13mm
| 40 | gab. | 20
Vērtējamā cena kopā par 48.pozīciju EUR bez PVN:
49 | Zāģa asmeņi NSK un WH mikrozāģim
| Zāģu asmeņi kaulam 10mm | gab. | 50
| Zāģu asmeņi kaulam 15mm | gab. | 50
| Zāģu asmeņi kaulam 30mm | gab. | 50
Vērtējamā cena kopā par 49.pozīciju EUR bez PVN:
| Root tip pick (sakņu izņemšanas) instruments | gab. | 5
| Ķiretāzas karotītes | gab. | 10
50 | Periotoms | gab. | 20
| Micro surgery kit (adatturi un šķērītes) | komplekts | 3
| Zoba sakņu ķirurģiskie cēlāji (dažādas formas taisnie un liektie) | gab. | 20
[6 empty] | Vērtējamā cena kopā par 50.pozīciju |  | EUR bez PVN:
51 | Biomateriāli
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 0.25 g | gab. | 50
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 0.5 g | gab. | 1
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 1.0 g | gab. | 1
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas S izmērs 2.0 g | gab. | 1
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 0.25 g | gab. | 20
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 0.5 g | gab. | 1
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 1.0 g | gab. | 1
| XenoGraft mākslīgā kaula granulas L izmērs 2.0 g | gab. | 1
| MembraneFlex membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 15x20 mm | gab. | 1
| MembraneFlex membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 20x30 mm | gab. | 1
| MembraneFlex membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 30x40 mm | gab. | 1
| Jason membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 15x20 mm | gab. | 20
| Jason membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 20x30 mm | gab. | 20
| Jason membrāna (kolagēna membrāna) izmērs 30x40 mm | gab. | 20
| Mucoderm membrāna (acelulāra kolagēna matrica) izmērs 15x20 mm | gab. | 30
| Mucoderm membrāna (acelulāra kolagēna matrica) izmērs 20x30 mm | gab. | 30
| Mucoderm membrāna (acelulāra kolagēna matrica) izmērs 30x40 mm | gab. | 30
| NOVAMag membrāna (rezorbējoša magnija membrāna) izmērs 15x20 mm | gab. | 20
| NOVAMag membrāna (rezorbējoša magnija membrāna) izmērs 20x30 mm | gab. | 20
| NOVAMag membrāna (rezorbējoša magnija membrāna) izmērs 30x40 mm | gab. | 20
| NOVAMag skrūves memrānas fiksācijai (rezorbējošas magnija skrūves) | gab. | 20
| Bone scraper (skrāpis kaula savākšanai, sterils, vienu reizi lietojams) | gab. | 60
| Sterili pašuzsūcoši hemostātiskie sūklīši (piemēram Cutanplast) izmērs: 10x10x10; iepakojums 24 gb (+/- 10 gab) | gab. | 150 | 47
| Hemokolagēna hemostātiskie rezorbējoši sūklīši (piemēram Septodont Hemocollagene) izmērs 15x15x8; 24 gb +/- 10 gab | gab. | 150
| Pini membrānas fiksācijai (BOTIS), 10 gab. iepak. | gab. | 1
[6 empty] | Vērtējamā cena kopā par 115.pozīciju EUR bez PVN: | a kopā par 51.pozīciju EUR bez PVN
52 | Zobārstniecības urbji (dažādi) turbīnai |  | 500
[6 empty] | Vērtējamā cena kopā par 117.pozīciju EUR bez PVN: | a kopā par 52.pozīciju EUR bez PVN:
53 | Zobārstniecības urbji (dažādi) mikromotoram |  | 500
[6 empty] | Vērtējamā cena kopā par 118.pozīciju EUR bez PVN: | a kopā par 53.pozīciju EUR bez PVN: