APSTIPRINĀTS
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas 
2026.gada 5.maija sēdē, protokols Nr. 3

Daugavpils VALSTSpilsētas PAŠVALDĪBA
reģ.Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

ATKLĀTA KONKURSA 
virs ES līmeņa
„Ēku nojaukšanas Minskas un Krimuldas ielā BID izstrāde, 
autoruzraudzība un būvdarbi”
Identifikācijas numurs DVP 2026/33

ATBILDES, NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr. 2
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija 2026.gada 5.maija sēdē (prot.Nr.3) izskatīja pretendenta uzdotos jautājumus:
Jautājumi, kas uzdoti 24.04.2026. vēstulē (reģ.Nr.4.-2/295):
 Mums ir jautājums/precizējums saistībā ar iepirkumu “Ēku nojaukšanas Minskas un Krimuldas ielā BID izstrāde,autoruzraudzība un būvdarbi” (identifikācijas Nr.DVP 2026/33) . 
1) Vai ir pieejamas būvju inventarizācijas lietas ( ja ir, tad pievienot iepirkumam). 
2) TS punkts 3.3.1.6 darbu uzsākšana pēc BUN izpildes ir paredzēta 10 darba dienu laikā, bet līguma projektā punktā 4.3.1 darbu uzsākšana paredzēta 5 darba dienu laikā no BUN izpildes. Kurš termiņš ir pareizais? 
3)Iepirkums ir “Ēku nojaukšanas Minskas un Krimuldas ielā BID izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr. DVP 2026/33, bet līguma projektā 2 punkts- Līguma priekšmets 2.1 apakšpunkts nosaka: būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) izstrādi un būvdarbu izpildi (1.kārtai) (turpmāk – būvdarbi) objektā “Piepūšama futbola halle ar ģērbtuvju kompleksu Aveņu ielā 40, Daugavpilī” (turpmāk – Objekts)– būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi (1.kārta). Vai nav ieviesusies kļūda? 
4) Vai ir pieļaujams būvbedru piebēršanai izmantot objektā atgūtu, otrreizēji izmantojamu drupinātu ķieģeļu/betona maisījumu. 
5) Vai veiktajiem demontāžas darbiem ir nepieciešams garantijas laika nodrošinājums? 
Jautājumi, kas uzdoti 24.04.2026. vēstulē (reģ.Nr.4.-2/296):
 Turpinot iepazīties ar nolikumu iepirkumā “Ēku nojaukšanas Minskas un Krimuldas ielā BID izstrāde,autoruzraudzība un būvdarbi” (identifikācijas Nr.DVP 2026/33), vēlamies precizēt informāciju par : 
76.2. punktu - vērtēšanas kritēriji un maksimālais punktu skaits (kopā 100 punkti). 
76.2.1. punktā norādīts, ka maksimālais punktu skaits ir 95 punkti, taču pie punktu piešķiršanas metodikas šis cipars ir 94. Kurš punktu skaits ir pareizais, jeb kā pretendents var iegūt papildu 1 punktu, lai saņemtu maksimālo punktu skaitu? 
76.2.2. punktā norādīts, ka maksimālais punktu skaits ir 5 punkti, taču pie punktu piešķiršanas metodikas norādīts, ka šeit tiek piešķirti 2 punkti. Kā pretendents var iegūt papildu 3 punktus, lai saņemtu maksimālo punktu skaitu?
Komisija nolēma sniegt šādas atbildes un izdarīt nolikumā šādus grozījumus:
ATBILDES, NOLIKUMA GROZĪJUMI Nr. 2
Atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti 24.04.2026. vēstulē (reģ.Nr.4.-2/295):
1) Inventarizācijas lietas pievienotas pielikumā;
2) Komisija novērsa pretrunas un grozīja līguma projekta 4.3.1.punktu atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skatīt konsolidēto nolikumu ar 05.05.2026. grozījumiem (sēdes protokols Nr.3));
3) Komisija novērsa kļūdu un grozīja līguma projekta 2.1.punktu (skatīt konsolidēto nolikumu ar 05.05.2026. grozījumiem (sēdes protokols Nr.3));
4) Būvbedru piebēršanai izmantot objektā atgūtu, otrreizēji izmantojamu drupinātu ķieģeļu/betona maisījumu teorētiski ir pieļaujama, bet tādā gadījumā nepieciešama garantija par šī maisījuma nestspēju un zāliena augtspēju uz tāda maisījuma. Komisija norāda, ka bedru aizbēršanai pretendentiem jāievēro tehniskās specifikācijas prasības teritorijas labiekārtošanai un apzaļumošanai.
5) Jā, garantijas laika nodrošinājumu paredz nolikuma 50.punkts un līguma projekta 12.3.punkts (skatīt konsolidēto nolikumu ar 05.05.2026. grozījumiem (sēdes protokols Nr.3)).
Atbildes uz jautājumiem, kas uzdoti 24.04.2026. vēstulē (reģ.Nr.4.-2/296):
	Komisija grozīja nolikuma 76.2.1.un 76.2.2.punktu (skatīt konsolidēto nolikumu ar 05.05.2026. grozījumiem (sēdes protokols Nr.3).
Komisija pagarināja piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu un aizstāja nolikuma 18.un 20.punktā skaitļus un vārdus ”2026.gada 18.maijs” ar skaitļiem un vārdiem ”2026.gada 25.maijs” attiecīgā locījumā.
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