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Iepirkuma komisijas

2026.gada 28.aprīļa sēdē sniegtā atbilde
uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par iepirkumu
„Medicīnas instrumentu iegāde”

(identifikācijas Nr. R1S 2026/40-IEP)
	Jautājums
	Par Tehniskās specifikācijas 14.6. punktu:

14.6.

Atvēruma platums 12 ± 1mm

Lai palielinātu pretendentu loku, lūdzam izteikt punktu sekojošā redakcijā – “Atvēruma platums 12 ± 2mm”

	Atbilde
	Komisija ir izvērtējusi ieinteresētā piegādātāja priekšlikumu grozīt tehniskās specifikācijas 14.6. punktu. Prasība par atvēruma platumu 12 ± 1 mm ir noteikta, ņemot vērā konkrētās klīniskās manipulācijas tehniskās un drošības prasības, kur instrumenta izmēra precizitātei ir būtiska nozīme paredzētajā pielietojumā. Prasības paplašināšana līdz ±2 mm var ietekmēt instrumenta funkcionālo atbilstību paredzētajam lietojumam, tādēļ komisija nolemj prasību negrozīt.
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