- 07.05.2025

- Komisijas atbildes uz Atklāta konkursā  “Cēsu klīnikas Diagnostikas korpusa ambulatoro sekundāro un primārās veselības aprūpes telpu pārbūve”, ID numurs CK 2026/2/AK iesniegtajiem pretendenta jautājumiem.

- Pretendenta jautājumi un komisijas atbildes:

JAUTĀJUMI:

- Būvdarbu apjomu saraksts BP2, 1-2 AR poz Nr.72 DurvisD14 K norādītais apjoms 1 gab. Projekta BP2_AR-11 specifikācija 2.gab  - Lūdzam precizēt darbu daudzumu sarakstu un projekta specifikāciju nodrošinot savstarpēju atbilstību starp rasējumiem, specifikācijām un apjomu sarakstu.

- Būvdarbu apjoms 3. daļa apjomu saraksts ‘’1-3 grīda un durvis’’, Poz Nr.8 durvis, nav pievienota projekta specifikācija. Pēc pievienotās projekta lapas AR-15/A  1.stāva grīdu plāns nav iespējams identificēt šādas durvis. Lūdzam skaidrot durvju mērvienību  ‘’kpl’’ vai šajā gadījumā paredzētas durvis visai remonta zonai ?

Lūdzam precizēt durvju specifikāciju, apjomus, montāžas vietas.

KOMISIJAS ATBILDE: (05.05.2026)

Pasūtītājs informē,  izvērtējot uzdotos jautājumus tiks veikti grozījumi darba apjomos.

KOMISIJAS PRECIZĒTĀ ATBILDE: (07.05.2026)

Uz 1.jautājumu:  Atbilde: Skatīt būvdarbu apjomu saraksts BP2.

Uz 2.jautājumu: Atbilde:  Skatīt būvdarbu apjoms 3. daļa apjomu sarakstu.

Durvju specifikācija aprakstīta tāmes pozīcijā Nr. 8. Durvju mērvienība “kpl” ir domāts 1 gb, kuras paredzēts montēt 2. stāvā, tāmes pozīcijā Nr. 6-7.