Apstiprināts

Ventspils brīvostas pārvaldes

2026.gada 28.aprīļa

Iepirkumu komisijas sēdē

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Kabeļu kanalizācijas izbūve no Ventspils brīvostas kapteiņa dienesta ēkas K. Valdemāra ielā 14, Ventspilī līdz pludmales radaram Dienvidu mols 5, Ventspilī”

iepirkuma identifikācijas

Nr. VBOP 2026/8

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils

2026.gads

1.jautājums.

Lai pretendenti varētu kvalitatīvāk un objektīvāk sagatavot piedāvājumus konkursā, lūdzam Pasūtītāju nodrošināt pieejamās ģeotehniskās informācijas “Slēgtās pārejas caurduri ar 2 caurulēm ∅110” trases zonā izsniegšanu.

Atbilde.

Visa pieejamā ģeotehniskā informācija ir pieejama nolikuma 9.pielikuma “Tehniskā dokumentācija elektroniskā formā” mapē “5) Vispārīgā daļa (VD-0)”.