Atklātas sarunu procedūras pretendentiem

Jautājumi un atbildes par iepirkumu “Automātiskās numuru nolasīšanas sistēmas projektēšana, izbūve un ieviešana” ID. Nr.RS2026/013/ASP

- Iekārtu sadalījums:

| Adrese | Izsaukuma iekārta | Atbildes iekārta Nr.1 | Atbildes iekārta Nr.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cēsu iela 3a | 1 | Apsardzes personāls |  |
| Pildas ielā 43, Rīga | 1 | Apsardzes personāls |  |
| Atlantijas iela 51 | 1 | Operatīvais personāls |  |
| Lēpju iela 4 | 1 | Operatīvais personāls |  |
| Kurzemes prospekts 17, | 2 | Apsardzes personāls | Operatīvais personāls |
| Kandava iela 16 | 2 | Apsardzes personāls |  |
| Siltuma iela 6 | 2 | Apsardzes personāls | Operatīvais personāls |

- Ja objektā ir divas iebrauktuves, vai abi domofoni strādātu uz vienu atbildes iekārtu vai tomēr katram domofonam nepieciešama viena / divas neatkarīgas atbildes iekārtas?

Atbilde – Jā, saņemšanas iekārta var būt viena un saņemt signālus no visām (abām) izsaukuma iekārtām, ja objektā ir divas izsaukuma iekārtas.