Atklātas sarunu procedūras pretendentiem

Jautājumi un atbildes par iepirkumu “Automātiskās numuru nolasīšanas sistēmas projektēšana, izbūve un ieviešana” ID. Nr.RS2026/013/ASP

1. Iekārtu sadalījums:
	Adrese
	Izsaukuma iekārta
	Atbildes iekārta Nr.1
	Atbildes iekārta Nr.2

	Cēsu iela 3a
	1
	Apsardzes personāls
	

	Pildas ielā 43, Rīga
	1
	Apsardzes personāls
	

	Atlantijas iela 51
	1
	Operatīvais personāls
	

	Lēpju iela 4
	1
	Operatīvais personāls
	

	Kurzemes prospekts 17,
	2
	Apsardzes personāls
	Operatīvais personāls

	Kandava iela 16
	2
	Apsardzes personāls
	

	Siltuma iela 6
	2
	Apsardzes personāls
	Operatīvais personāls



2. Ja objektā ir divas iebrauktuves, vai abi domofoni strādātu uz vienu atbildes iekārtu vai tomēr katram domofonam nepieciešama viena / divas neatkarīgas atbildes iekārtas?
Atbilde – Jā, saņemšanas iekārta var būt viena un saņemt signālus no visām (abām) izsaukuma iekārtām, ja objektā ir divas izsaukuma iekārtas. 
