APSTIPRINĀTS

Latvijas Kultūras akadēmijas Iepirkumu komisijas

2026.gada 27.aprīļa sēdē, protokols Nr.4

Par atklāta konkursa “Ieceres dokumentācijas izstrāde, projektēšana, autoruzraudzība, saskaņošana,  saules paneļu uzstādīšana Miera ielā 58a, Rīgā” (LKA 2026/5) nolikuma grozījumiem

| Jautājums | Pievienotajos iepirkuma dokumentos ir novērojama nesakritība starp iepirkuma prasībām. 10.pielikums Tehniskā specifikācija 3.3.punkts un 3.pielikums Tehniskais piedāvājums punkts 2.8. izteiktās prasības pēc invertora atbilstībai sertifikātam EN 50549-1, kas nesakrīt ar iepirkumam pievienotajām Sadales tīkla izsniegtajām Tehniskajām prasībām Nr.104207262 punktu 2.3.3.: “Elektroenerģijas ražošanas moduļiem jāatbilst standarta LVS EN 50549-2 “Prasības elektrostacijām, kas paredzētas paralēlam darbam ar sadales elektrotīklu 2.daļa “Pieslēgums vidsprieguma sadales tīklam”. |
| --- | --- |
| Grozījumi 1 | Veikt šādus grozījumus atklāta konkursa nolikuma 3.pielikumā “Tehniskais piedāvājums”: [2.8.punkta 5.apakšpunktā svītrot teksta daļu “EN 50549-1 prasībām un”, izsakot 5.apakšpunktu šādā redakcijā “Jāatbilst AS Sadales tīkls prasībām”; 3.3.punktā svītrot vārdu “Sertifikāti”, papildināt ar vārdu “Atbilstība”, svītrot teksta daļu “EN 50549 -1”, aizstājot ar teksta daļu “Atbilstība standarta LVS EN 50549-2 prasībām” un izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā: 3.3; Atbilstība; Atbilstība standarta LVS EN 50549-2 prasībām; Aili aizpilda pretendents.. |
| Grozījumi 2 | Veikt šādus grozījumus atklāta konkursa nolikuma 10.pielikumā “Tehniskā specifikācija”: [2.tabulas 2.8.punkta 5.apakšpunktā svītrot teksta daļu “EN 50549-1”, izsakot punktu šādā redakcijā “Jāatbilst AS Sadales tīkls prasībām”; 2.tabulas 3.3.punktā svītrot vārdu “Sertifikāti”, papildināt ar vārdu “Atbilstība”, svītrot teksta daļu “EN 50549 -1”, aizstājot ar teksta daļu “Atbilstība standarta LVS EN 50549-2 prasībām” un izteikt 3.3.punktu šādā redakcijā: 3.3; Atbilstība; Atbilstība standarta LVS EN 50549-2 prasībām. |
| Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajam. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. |