## Izmaksu_tame
Darbu izpildes kopsavilkuma izmaksu aprēķins
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"
Pretendents:
Konkurss: "Pārvades gāzesvadu katodaizsardzības staciju anodzemējumu atjaunošana četros objektos", Iepirkuma identifikācijas Nr. PRO-2026/086.
Pārvades gāzesvadu katodaizsardzības staciju (KAS) anodzemējumu atjaunošana 4 (četros) objektos.
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Sadaļas nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | Tāme Nr.1 | PGV Rīga-Inčukalna PGK, KAS GRS "Vangaži", Ropažu novads, Vangaži
2 | Tāme Nr.2 | PGV Iecava-Liepāja, KAS GRS "Jelgava-2”, Jelgavas novads, Cenu pagasts
3 | Tāme Nr.3 | PGV Iecava-Liepāja, KAS GRS "Dzirkstele”, Dobeles novads, Bikstu pagasts
4 | Tāme Nr.4 | PGV Rīga-Daugavpils, KAS 12-DA "Baļotes", Jēkabpils novads, Kūku pagasts
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apdrošināšana
Mobilizācija/ demobilizācija
|  | Kopā | 0
|  | Virsizdevumi | 0
t.sk. darba aizsardzībai
|  | Peļņa | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ ar PVN | 0
Sastādīja:
|  | Tāme sastādīta (datums): | _
Sertifikāta Nr.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Tame_Nr_1_KAS_GRS_"Vangaži"
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid "
Pretendents:
Objekts: PGV Rīga-Inčukalna PGK, KAS GRS "Vangaži", Ropažu novads, Vangaži anoda zemējuma atjaunošana.
APRĒĶĪNS-IZMAKSU TĀME. Lietotāja daļas izdevumi
Pamatojums: TEHNISKĀ SHĒMA
Lokālā tāme Nr.1
PGV Rīga-Inčukalna PGK, KAS GRS "Vangaži", Ropažu novads, Vangaži
Nr.p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienas vienības izmaksas, EUR (bez PVN) |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena
Darbi
1 | Tranšeja 1 kabelim vai zemējumam 0,3x1,0m | m | 12
2 | Tranšeja 2 un vairakiem kabeļim 0,5x1,0m | m | 135
3 | Smilts piegāde objektā | m3 | 12
4 | Melnzemes piegāde objekta | m3 | 17,5
5 | Smalka šķembas piegāde objektā | m3 | 1
6 | Koksa smalkumas piegāde objektā | m3 | 4
7 | Urbumu urbšana 15,4x0.3m (dzīļums x diametrs) | gab. | 5
8 | Anodu savienošana un uzstādīšana urbumā | gab. | 35
9 | Anodurbuma blīvumu aizpildīt ar koksa smalkumu | gab. | 5
10 | Anodu kasetes veidošana | kompl. | 5
11 | Krūmu izciršana | m2 | 300
12 | Zemes rekultivācija (25 cm augsnes kārta) | m2 | 70
13 | Pirms ekspluatācijas regulēšanas un palaišanas darbi | gab. | 1
14 | Objekta labiekārtošana | objekt. | 1
15 | Izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
Materiāli
1 | Anoda kabelis NYY 4x10 RM | m | 20
2 | Kabeis NYY 1x16 RE (anodu savienošanai) | m | 815
3 | Arot signāl lente | m | 150
4 | Kabeļu aizsargprofila PVC-U vai PEHD | m | 60
5 | Gofrētas kabeļu aizsardzības caurules Dn75 | m | 75
6 | Anodzemējuma elektrods (ar koksa pildījumu, nodrošina Conexus) | gab. | 35
7 | Koksa smalkums | m3 | 4
8 | Smiltis | m3 | 12
9 | Melnzeme | m3 | 17,5
10 | Smalks šķembas | m3 | 1
11 | Dažādas skrūves un stiprinājumi (anodu savienošanai) | kompl. | 1
12 | Garensija (Leņķtērauds 50x50x5) | m | 287
13 | Šķērsis (Leņķtērauds 40x40x4) | m | 26
14 | Montāžas cilpa (Tērauda sloksne 50x6) | m | 5
15 | Aizsargrežģa stienis (Apaļtērauds ∅12) | m | 5
| Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PVN 21% | [9 empty] | 0
| PAVISAM KOPĀ: | [9 empty] | 0
Sastādīja:
Tāme sastādīta (datums):
Sertifikāta Nr.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Tame_Nr_2_KAS_GRS_"Jelgava-2”
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid "
Pretendents:
Objekts: PGV Iecava-Liepāja, KAS GRS "Jelgava-2”, Jelgavas novads, Cenu pagasts anoda zemējuma atjaunošana.
APRĒĶĪNS-IZMAKSU TĀME. Lietotāja daļas izdevumi
Pamatojums: TEHNISKĀ SHĒMA
Lokālā tāme Nr.2
PGV Iecava-Liepāja, KAS GRS "Jelgava-2”, Jelgavas novads, Cenu pagasts
Nr.p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienas vienības izmaksas, EUR (bez PVN) |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena
Darbi
1 | Tranšeja 1 kabelim vai zemējumam, 0,3x1,0m | m | 12
2 | Tranšeja 2 un vairakiem kabeļim 0,5x1,0m | m | 48
3 | Smilts piegāde objektā | m3 | 6
4 | Melnzemes piegāde objekta | m3 | 7,5
5 | Smalka šķembas piegāde objektā | m3 | 1
6 | Koksa smalkumas piegāde objektā | m3 | 4
7 | Urbumu urbšana 15,4x0.3m (dzīļums x diametrs) | gab. | 5
8 | Anodu savienošana un uzstādīšana urbumā | gab. | 35
9 | Anodurbuma blīvumu aizpildīt ar koksa smalkumu | gab. | 5
10 | Anodu kasetes veidošana | kompl. | 5
11 | Krūmu izciršana | m2 | 300
12 | Zemes rekultivācija (25 cm augsnes kārta) | m2 | 30
13 | Pirms ekspluatācijas regulēšanas un palaišanas darbi | gab. | 1
14 | Objekta labiekārtošana | objekt. | 1
15 | Izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
Materiāli
1 | Anoda kabelis NYY 4x10 RM | m | 20
2 | Kabeis NYY 1x16 RE (anodu savienošanai) | m | 440
3 | Arot signāl lente | m | 60
4 | Kabeļu aizsargprofila PVC-U vai PEHD | m | 60
5 | Anodzemējuma elektrods (ar koksa pildījumu, nodrošina Conexus) | gab. | 35
6 | Koksa smalkums | m3 | 4
7 | Smiltis | m3 | 6
8 | Melnzeme | m3 | 7,5
9 | Smalks šķembas | m3 | 1
10 | Dažādas skrūves un stiprinājumi (anodu savienošanai) | kompl. | 1
11 | Garensija (Leņķtērauds 50x50x5) | m | 287
12 | Šķērsis (Leņķtērauds 40x40x4) | m | 26
13 | Montāžas cilpa (Tērauda sloksne 50x6) | m | 5
14 | Aizsargrežģa stienis (Apaļtērauds ∅12) | m | 5
| Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PVN 21% | [9 empty] | 0
| PAVISAM KOPĀ: | [9 empty] | 0
Sastādīja:
Tāme sastādīta (datums):
Sertifikāta Nr.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Tame_Nr_3_KAS_GRS_"Dzirkstele"
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid "
Pretendents:
Objekts: PGV Iecava-Liepāja, KAS GRS "Dzirkstele”, Dobeles novads, Bikstu pagasts anoda zemējuma atjaunošana.
APRĒĶĪNS-IZMAKSU TĀME. Lietotāja daļas izdevumi
Pamatojums: TEHNISKĀ SHĒMA
Lokālā tāme Nr.3
PGV Iecava-Liepāja, KAS GRS "Dzirkstele”, Dobeles novads, Bikstu pagasts
Nr.p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienas vienības izmaksas, EUR (bez PVN) |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena
Darbi
1 | Tranšeja 1 kabelim vai zemējumam, 0,3x1,0m | m | 12
2 | Tranšeja 2 un vairakiem kabeļim 0,5x1,0m | m | 48
3 | Smilts piegāde objektā | m3 | 6
4 | Melnzemes piegāde objekta | m3 | 7,5
5 | Smalka šķembas piegāde objektā | m3 | 1
6 | Koksa smalkumas piegāde objektā | m3 | 4
7 | Urbumu urbšana 15,4x0.3m (dzīļums x diametrs) | gab. | 5
8 | Anodu savienošana un uzstādīšana urbumā | gab. | 35
9 | Anodurbuma blīvumu aizpildīt ar koksa smalkumu | gab. | 5
10 | Anodu kasetes veidošana | kompl. | 5
11 | Krūmu izciršana | m2 | 300
12 | Zemes rekultivācija (25 cm augsnes kārta) | m2 | 30
13 | Pirms ekspluatācijas regulēšanas un palaišanas darbi | gab. | 1
14 | Objekta labiekārtošana | objekt. | 1
15 | Izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
Materiāli
1 | Anoda kabelis NYY 4x10 RM | m | 20
2 | Kabeis NYY 1x16 RE (anodu savienošanai) | m | 440
3 | Arot signāl lente | m | 60
4 | Kabeļu aizsargprofila PVC-U vai PEHD | m | 60
5 | Anodzemējuma elektrods (ar koksa pildījumu, nodrošina Conexus) | gab. | 35
6 | Koksa smalkums | m3 | 4
7 | Smiltis | m3 | 6
8 | Melnzeme | m3 | 7,5
9 | Smalks šķembas | m3 | 1
10 | Dažādas skrūves un stiprinājumi (anodu savienošanai) | kompl. | 1
11 | Garensija (Leņķtērauds 50x50x5) | m | 287
12 | Šķērsis (Leņķtērauds 40x40x4) | m | 26
13 | Montāžas cilpa (Tērauda sloksne 50x6) | m | 5
14 | Aizsargrežģa stienis (Apaļtērauds ∅12) | m | 5
| Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PVN 21% | [9 empty] | 0
| PAVISAM KOPĀ: | [9 empty] | 0
Sastādīja:
Tāme sastādīta (datums):
Sertifikāta Nr.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

## Tame_Nr_4_KAS_12-DA_"Baļotes"
Pasūtītājs: Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid "
Pretendents:
Objekts: PGV Rīga-Daugavpils, KAS 12-DA "Baļotes", Jēkabpils novads, Kūku pagasts anoda zemējuma atjaunošana.
APRĒĶĪNS-IZMAKSU TĀME. Lietotāja daļas izdevumi
Pamatojums: TEHNISKĀ SHĒMA
Lokālā tāme Nr.4
PGV Rīga-Daugavpils, KAS 12-DA "Baļotes", Jēkabpils novads, Kūku pagasts
Nr.p.k. | Darbu un materiālu apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienas vienības izmaksas, EUR (bez PVN) |  |  |  | Kopējās izmaksas, EUR (bez PVN)
|  |  |  | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena | Darbs | Materiāli | Mehānismi | Līgumcena
Darbi
1 | Tranšeja 1 kabelim vai zemējumam, 0,3x1,0 m | m | 12
2 | Tranšeja 2 un vairakiem kabeļim 0,5x1,0m | m | 48
3 | Smilts piegāde objektā | m3 | 6
4 | Melnzemes piegāde objekta | m3 | 7,5
5 | Smalka šķembas piegāde objektā | m3 | 1
6 | Koksa smalkumas piegāde objektā | m3 | 4
7 | Urbumu urbšana 15,4x0.3m (dzīļums x diametrs) | gab. | 5
8 | Anodu savienošana un uzstādīšana urbumā | gab. | 35
9 | Anodurbuma blīvumu aizpildīt ar koksa smalkumu | gab. | 5
10 | Anodu kasetes veidošana | kompl. | 5
11 | Krūmu izciršana | m2 | 300
12 | Zemes rekultivācija (25 cm augsnes kārta) | m2 | 30
13 | Pirms ekspluatācijas regulēšanas un palaišanas darbi | gab. | 1
14 | Objekta labiekārtošana | objekt. | 1
15 | Izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
Materiāli
1 | Anoda kabelis NYY 4x10 RM | m | 20
2 | Kabeis NYY 1x16 RE (anodu savienošanai) | m | 440
3 | Arot signāl lente | m | 60
4 | Kabeļu aizsargprofila PVC-U vai PEHD | m | 60
5 | Anodzemējuma elektrods (ar koksa pildījumu, nodrošina Conexus) | gab. | 35
6 | Koksa smalkums | m3 | 4
7 | Smiltis | m3 | 6
8 | Melnzeme | m3 | 7,5
9 | Smalks šķembas | m3 | 1
10 | Dažādas skrūves un stiprinājumi (anodu savienošanai) | kompl. | 1
11 | Garensija (Leņķtērauds 50x50x5) | m | 287
12 | Šķērsis (Leņķtērauds 40x40x4) | m | 26
13 | Montāžas cilpa (Tērauda sloksne 50x6) | m | 5
14 | Aizsargrežģa stienis (Apaļtērauds ∅12) | m | 5
| Kopā: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PVN 21% | [9 empty] | 0
| PAVISAM KOPĀ: | [9 empty] | 0
Sastādīja:
Tāme sastādīta (datums):
Sertifikāta Nr.
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu