## Tehniskā specifikācija
1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“LOR medicīnas preču un instrumentu piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2026/35
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA _TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pasūtītājs 36 mēnešu laikā pirks pēc nepieciešamības preci. Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst 1.pielikuma prasībām, nepalielinot Preču vienības cenu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma pretendentam 5 (piecu) darbdienu laikā būs jāiesniedz tehniskās specifikācijas prasībām atbilstoši Preču paraugi. Pretendenta Preču atbilstība tehniskajai specifikācijai tiks izvērtēta pēc aprobācijas veikšanas.
Piegādāto medicīnas preču derīguma termiņš būs vismaz 2 (divi) gadi no Preču piegādes dienas.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības Līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas Līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no Vienošanās kopējās summas visiem Vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Nr.p.k. | Preces nosaukums, prasības | Mērvienība | Preces nosaukums, ražotājs | Preces kods | Vienības cena bez PVN, EUR | PVN likme,%
1 | Adata dobuma skalošanai 1,2 mm x 60 mm | gab.
2 | Adata dobuma skalošanai 1,5 mm x 60 mm | gab.
3 | Adatturis HEGAR-OLSEN 140 mm | gab.
4 | Addaturis HEGAR 180 MM | gab.
5 | Addaturis DERF 115 mm (± 5 mm), 4 ½" | gab.
6 | Āķis STERNBERG 135 mm | gab.
7 | Āķis WAGENER 155 mm (± 15 mm) | gab.
8 | Anatomiskais pincets 15 cm | gab.
9 | Elevators FREER 185 mm (± 5 mm) | gab.
10 | Elevators GWYNNE EVANS mandeļu | gab.
11 | Elevators KILLAN 190 mm (± 10 mm) | gab.
12 | Elevators OERVAIN | gab.
13 | Elevators WILLIGER 165 mm (± 5 mm) | gab.
14 | Grieznes endolaringeālas 230 mm | gab.
15 | Grieznes endolaringeālas 250 mm | gab.
16 | Grieznes FOMON 135 mm (± 5 mm) | gab.
17 | Grieznes JOSEPH 150 mm (± 10 mm) | gab.
18 | Grieznes KILNER 150 mm | gab.
19 | Grieznes ķirurģiskas liektas 125 mm (± 5 mm) | gab.
20 | Grieznes METZENBAUM liektas 145 mm | gab.
21 | Grieznes STEVENS 115 mm | gab.
22 | Kalts 4 mm x 140 mm | gab.
23 | Kalts 4 mm x 140 mm iedobts | gab.
24 | Kalts 6 mm x 140 mm | gab.
25 | Kalts ALEKSANDER 7 mm x 170 mm | gab.
26 | Kalts COTTLE 185 mm (± 5 mm) | gab.
27 | Kanile 0,7 mm x 90 mm (± 10 mm) | gab.
28 | Kanile 1,0mm x 90mm (± 10 mm) | gab.
29 | Kanile 1,0mm x 90mm (± 10 mm) | gab.
30 | Kanile 1,2mm x 110mm | gab.
31 | Kanile 1,5mm x 110mm | gab.
32 | Kanile 2mm (± 1 mm) x 110mm | gab.
33 | Kanile endolaringeāla 2mm | gab.
34 | Kanile endolaringeāla 4mm | gab.
35 | Kanile YANKAUER 285 mm (± 15 mm) | gab.
36 | Kanile MAGILL nazāla 3mm x ne mazāk kā 150mm | gab.
37 | Kanile pieres dobumam | gab.
38 | Kirete BECKMANN Nr. 2 | gab.
39 | Kirete BECKMANN Nr. 4 | gab.
40 | Kirete BECKMANN Nr. 5 | gab.
41 | Kirete HALLE 4,4mm x 214mm | gab.
42 | Kirete HALLE 5,2mm x 216mm | gab.
43 | Kirete HOUSE 2 x 2,8mm x 150mm | gab.
44 | Kirete HOUSE 2 x 4mm, 5 X 6mm x 150mm | gab.
45 | Kirete SPRATT 165mm (± 5 mm) | gab.
46 | Kirete UFFENORDE 6,5mm x 170mm | gab.
47 | Knaibles kaulu BEYER 145mm (± 35 mm) | gab.
48 | Knaibles kaulu CITELLI 65mm | gab.
49 | Knaibles kaulu JANSEN 190mm (± 10 mm) | gab.
50 | Knaibles kaulu KERRISON sfenoidāla | gab.
51 | Knaibles kaulu LUER-HARTMANN 175mm (± 15 mm) | gab.
52 | Knaibles kaulu WEIL-BLAKSLEY 4,2mm (± 0.3 mm) x 110mm (± 10 mm) | gab.
53 | Konhotoms WEIL-BLAKSLEY 120mm x 4,2mm (± 0.3 mm) | gab.
54 | Krūšu balts NEGUS | gab.
55 | Ķirurģiskas šķēres liektas 11.5 cm | gab.
56 | Ķirurģiskas pincetes 15 cm | gab.
57 | Laringoskops KLEINSASSER | gab.
58 | Moskit spaile 12 cm | gab.
59 | Nazis BALLENGER 210mm (± 20 mm) | gab.
60 | Perforators HARTMANN mandeļu | gab.
61 | Pincete anatomiska vidēja (1/2) 130mm | gab.
62 | Pincete anatomiska vidēja (1/2) 150mm | gab.
63 | Pincete JANSEN 160mm | gab.
64 | Pincete ķirurģiska (1/1) 140mm (± 10 mm) | gab.
65 | Pincete ķirurģiska (1/2) 145mm | gab.
66 | Pincete ķirurģiska (1/2) 150mm | gab.
67 | Pincete LUCAE 145mm (± 5 mm) | gab.
68 | Plāksne sagatavošanai OP Auris | gab.
69 | Pspaile SCHNIDT mandeļu | gab.
70 | Raspators 160mm | gab.
71 | Raspators FARABEUF taisns 140mm (± 10 mm) | gab.
72 | Raspators JOSEPH 180mm (± 20 mm) | gab.
73 | Retraktors (uvulas āķis) 20mm x 15mm | gab.
74 | Retraktors 1-zoba asais 165mm | gab.
75 | Retraktors COTTLE 10 x 12mm 160mm | gab.
76 | Retraktors JANSEN 3 x 3 47mm ass | gab.
77 | Retraktors JANSEN 3 x 3 47mm truls | gab.
78 | Retraktors JOLL | gab.
79 | Retraktors kaklam fleksibl 8mm x 160mm | gab.
80 | Retraktors LANGENBECK 155mm | gab.
81 | Retraktors LANGENBECK 215mm (± 5 mm) | gab.
82 | Retraktors LANGENBECK-GREEN-KOHER 16mm (± 1 mm) x 6mm x 160mm (± 5 mm) | gab.
83 | Retraktors MclVOR mutei | gab.
84 | Retraktors PLESTER 130mm ass | gab.
85 | Retraktors US ARMY 180mm | gab.
86 | Retraktors VOLKMANN 3-zobu asais 195mm (± 20 mm) | gab.
87 | Retraktors VOLKMANN 4-zobu asais 220mm (± 5 mm) | gab.
88 | Retraktors VOLKMANN 4-zobu truls 220mm (± 5 mm) | gab.
89 | Rokturis laringeālam spogulim | gab.
90 | Skalpeļa rokturis 117mm (± 25 mm) Nr. 9 | gab.
91 | Skalpeļa rokturis 125mm Nr. 3 | gab.
92 | Skalpeļa rokturis 135mm Nr. 3 | gab.
93 | Skalpeļa rokturis 135mm Nr. 4 | gab.
94 | Skalpeļa rokturis 140mm Nr. 4 | gab.
95 | Skalpeļa rokturis 140mm Nr. 5 | gab.
96 | Skalpeļa rokturis 160mm Nr. 5 | gab.
97 | Spaile ABRAHAM 205mm | gab.
98 | Spaile BACKHAUS veļai 100mm (± 10 mm) | gab.
99 | Spaile BACKHAUS veļai 110mm | gab.
100 | Spaile BACKHAUS veļai 130mm | gab.
101 | Spaile BRUENINGS Nr. 2 | gab.
102 | Spaile DENNIS-BROWNE 220mm (± 40 mm) | gab.
103 | Spaile endolaringeāla 240mm | gab.
104 | Spaile GROSS liekta 200mm | gab.
105 | Spaile HALSTED-MOSQUITO liekta 125mm | gab.
106 | Spaile KLEINSASSER endolaringeāla 230mm | gab.
107 | Spaile KOCHER taisna 145mm | gab.
108 | Spaile MOSQUITO 140mm | gab.
109 | Spaile PEAN liekta 150mm (± 10 mm) | gab.
110 | Spaile PEAN liekta 155mm (± 10 mm) | gab.
111 | Spaile Pean 14 cm | gab.
112 | Spaile PEAN taisna 160mm | gab.
113 | Spaile ROCHESTER-PEAN 155mm (± 5 mm) | gab.
114 | Spaile SCHNIDT mandeļu | gab.
115 | Spaile WEST nazāliem tamponiem 200mm | gab.
116 | Spogulis HARTMANN ausu Ø 4 mm | gab.
117 | Spogulis HARTMANN ausu Ø 5 mm | gab.
118 | Spogulis HARTMANN ausu Ø 6 mm | gab.
119 | Spogulis HARTMANN ausu Ø 7,5 mm | gab.
120 | Spogulis HARTMANN deguna | gab.
121 | Spogulis HARTMANN deguna 130mm (± 30 mm) | gab.
122 | Spogulis KILLIAN 135mm (± 5 mm) | gab.
123 | Spogulis KILLIAN-STRYCKEN 135mm (± 10 mm) x 65mm (± 10 mm) | gab.
124 | Spogulis laringeāls | gab.
125 | Shaver uzgalis LOR | gab.
126 | Teleskops endolaringeāls 12deg 3mm SN.EB | gab.
127 | Urbis trepanācijai manuāls | gab.
128 | Vadula KING COLLEGE HOSPITAL vatei 160 mm | gab.
129 | Vates turētājs 250 mm | gab.
130 | Vispārejas ķirurģiskas neasas izliektas šķēres 14.5 cm | gab.
131 | vispārejas ķirurģiskas asinsvadu šķēres 22 cm | gab.
132 | Zobu aizsargs | gab.
133 | Zonde ar rievu taisna 145mm (± 5 mm) | gab.
134 | Zonde JOBSON-HORNE pogu 180mm | gab.
135 | Zonde pogu 2mm x 2mm x 160mm divpusēja | gab.
136 | Zonde RITTER pieres dobuma 2,5mm x 145mm (± 15 mm) | gab.
137 | T-veida timpanostomijas kanile Ø 1.27 mm | gab.
138 | Spolveida timpanostomijas kanile Ø 1.27 mm | gab.
139 | Spolveida timpanostomijas kanile Ø 1.14 mm | gab.
140 | Spolveida timpanostomijas kanile Ø 1.25 mm | gab.
141 | Deguna tampons ar diedziņu 80 mm | gab.
142 | Deguna silikona plāksnītes | gab.
143 | Auss silikona plāksnītes, krāsainas | gab.
144 | HARTMANN regulēšanas dakša | gab.
145 | Paracentēzes LUCAE nazis 180 mm 7" | gab.
146 | Ausu āķīši LUCAE hook, 14 cm, 5 ½ | gab.
147 | KILIAN deguna spogulis, 90 mm, 14 cm (± 1 cm) | gab.
148 | Aspira tipa inžektors Paredzēts 1.8 ml karpulām ar anestētiņi Balsta rokturis Ļauj kontrolēt aspirāciju Komplektācijā ar kannulu Kannula paredzēta vienreizlietojamām garajām adatām ar Ø 6 mm vītni | gab.
149 | ADSON pincete, anatomiskā, 120 mm, 4 ¾" | gab.
150* | HARTMANN kamertonis: materiāls: Niķelēts tērauds, materiāla biezums 8 mm
150.1. | Izmērs C128 | gab.
150.2. | Izmērs C3 1024 | gab.
150.3. | Izmērs C4 2048 | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 150. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
151 | WULLSTEIN paracentēzes adata asa, taisna, 160 mm 2/1 | gab.
152 | WULLSTEIN paracentēzes adata asa, liekta, 160 mm 2/1 | gab.
153 | Aligatora knaibles taisnas 1,5 x 6.5 mm, 2/1 | gab.
154 | Vatturis 1.5 mm D, ½, 180 mm, 7" | gab.
155 | Vatturis 1.0 mm D, 140 mm, 5 ½" | gab.
156 | Šķēres, asas, liektas 120 mm (± 5 mm), 4 ¾" | gab.
157 | Skalpeļa rokturis 160 mm 6 ¼" | gab.
158* | Merocel deguna tampons:
158.1. | Izmērs 4.5 cm | gab.
158.2. | Izmērs 8 cm | gab.
158.3. | Izmērs 10 cm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 158. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
159* | Vienreizējas lietošanas sūknīši Leņķveida kanula, izgatavota no nerūsējoša tērauda. Luer-/Luer Lock savienojums. Atraumatisks noapaļots kanulas gals. Sūknīšu uzgaļi ir krāsu kodēti, kas atvieglo to atšķiršanu pēc diametra. Iepakojumā 50 gab., katrs sūknītis sterili iepakots. Izmērs - 100 mm.
159.1. | 1.0 mm - white | iepak.
159.2. | 1.4 mm - red | iepak.
159.3. | 2.0 mm - green | iepak.
159.4. | 2.5 mm - transparent | iepak.
159.5. | 3.0 mm - transparent | iepak.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 159. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
160 | Vienreizlietojāmie mazie sūknīši jeb kaniles 70 x 2.0 mm | gab.
161 | Vienreizlietojāmie mazie sūknīši jeb kaniles 70 x 1.4 mm | gab.
162 | Balts,sterils želatīna hemostatiskais sūklītis. 8x5x1cm,blīvums 10mg/cm² uzsūcas 3 nedēļās derīguma terniņš 5 gadi | gab.
163* | Koagulācijas monopolārā pincete ar izolāciju:
163.1 | Izmērs 180 mm, gals 12 mm x 2 mm | gab.
163.2. | Izmērs 210 mm, gals 12 mm x 2 mm | gab.
163.3. | Izmērs 250 mm, gals 12 mm x 2 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 163. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
164 | Cirkulārs kodējs: Circular Cutting Stammberger Punches (KARL STORZ) 651050 vai ekvivalents | gab.
165 | Cirkulārs kodējs: Circular Cutting Stammberger Punches (KARL STORZ) 651060 vai ekvivalents | gab.
166 | Deguna spogulis: Nasal speculum VIENNA (Aesculap) OK061R vai ekvivalents | gab.
167 | Deguna grieznes: Nasal scissors (Aesculap) OK560R vai ekvivalents | gab.
168 | Deguna grieznes: Nasal scissors (Aesculap) OK561R vai ekvivalents | gab.
169 | Deguna grieznes: Nasal scissors (Aesculap) OK562R vai ekvivalents | gab.
170 | Taisns atpakaļkodējs: Stammberger backbiting straight (Aesculap) OK580R vai ekvivalents | gab.
171 | Žirafe, liekta uz augšu un atpakaļ: Giraffe backwards, curved upwards (Aesculap) OK681R vai ekvivalents | gab.
172 | Sirpjvaeida nazis: Sickle knife (Aesculap) OF601R vai ekvivalents | gab.
173 | Pieres dobuma kirete: Frontal sinus curette (Aesculap) FK653K vai ekvivalents | gab.
174 | Kanile skalošanai: Irrigating cannula (Aesculap) OK876R vai ekvivalents | gab.
175 | Kanile skalošanai: Irrigating cannula (Aesculap) OK877R vai ekvivalents | gab.
176 | Deguna grieznes: Cottle nasal scissors (Aesculap) OK 371R vai ekvivalents | gab.
177 | Elevators: Masing elevator (Aesculap) OL153R vai ekvivalents | gab.
178 | Sūknis-slāņotājs: Suction raspatories (Aesculap) OL 195R vai ekvivalents | gab.
179 | Kalts: Cottle chisel (Aesculap) OL294R vai ekvivalents | gab.
180 | Perforators: Hartmann (Aesculap) OK642R vai ekvivalents | gab.
181 | Perforators: Hartmann (Aesculap) OK644 vai ekvivalents | gab.
182 | Blekslija knaibles taisnas: WEIL-BLAKESLEY straight (Aesculap) OK508R vai ekvivalents | gab.
183 | Blekslija knaibles liektas: WEIL-BLAKESLEY 140 (Aesculap) OK520R vai ekvivalents | gab.
184 | Blekslija knaibles liektas: WEIL-BLAKESLEY 140 (Aesculap) OK521R vai ekvivalents | gab.
185 | Blekslija knaibles liektas: WEIL-BLAKESLEY 90 (Aesculap) OK544R vai ekvivalents | gab.
186 | Blekslija knaibles liektas: WEIL-BLAKESLEY 90 (Aesculap) OK545R vai ekvivalents | gab.
187 | Zonde: Ostium seeker (Aesculap) BN175R vai ekvivalents | gab.
188 | Kiliāns: Killian (Aesculap) OL170R vai ekvivalents | gab.
189 | Augšupkodējs: HAJEK-KOFLER 90 upwards cutting (Aesculap) OK740R vai ekvivalents | gab.
190* | Osteotoms, abpusēji slīpēts, noapaļoti stūri, ar padziļinātu rokturi, taisns, garums 18 cm
190.1. | griezuma platums 10 mm | gab.
190.2. | griezuma platums 12 mm | gab.
190.3. | griezuma platums 14 mm | gab.
190.4. | griezuma platums 16 mm | gab.
190.5. | griezuma platums 18 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 190. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
191* | Micro Osteotoms, taisns, abpusēji slīpēts, garums 18 cm | gab.
191.1. | platums 2 mm | gab.
191.2. | platums 2.5 mm | gab.
191.3. | platums 3 mm | gab.
191.4. | platums 4 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 191. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
192* | Micro Osteotoms, taisns, ar noapaļotu aizsargu, garums 18 cm
192.1. | platums 2,2 mm | gab.
192.2. | platums 3 mm | gab.
192.3. | platums 4 mm | gab.
* Pretendents var iesniegt piedāvājumu par 192. punktu tikai tajā gadījumā, ja piedāvā visus punkta veidojošos komponentus
193 | ADSON-BROWN pincete, atraumatiska, smalki satveroši zobi, garums 12 cm | gab.
194 | ADSON pincete, zobaina, garums 12 cm | gab.
195 | ADSON pincete, 1 x 2 zobi, garums 12 cm | gab.
196 | WALTER leņķiskās šķēres, garums 10 cm | gab.
197 | Šķēres, īpaši smalkas, izliektas, garums 10 cm | gab.
198 | Šķēres, īpaši smalkas, taisnas, garums 10 cm | gab.
199 | KILNER Šķēres, izliekti, plakani galiņi, garums 14 cm (± 1 cm) | gab.
200 | AUFRICHT deguna spriegotājs, spriegotāja asmens platums 8,5 mm (± 0.5 mm), spriegotāja asmens garums 45 mm (± 5 mm), garums 15 cm (± 5 mm) | gab.
201 | Āķis, divi zari, asi, platums 10 mm, garums 12 cm | gab.
202 | Āķis, viens zars, ass, garums 15 cm | gab.
203 | Āķis, divi zari, asi, garums 15 cm | gab.
204 | COTTLE Kaulu drupinātājs, ar skavu, drupinātāja izmērs 5 x 1,5 cm | gab.
205 | JOSEPH Raspators, garums 20 cm | gab.
206 | Glabella Raspators, izliekts, garums 20 cm | gab.
207 | Kaulu raspators, volframa karbīds, Vidējs, garums 21 cm | gab.
208 | Kaulu raspators, volframa karbīds, Vidējs un smalks, garums 21 cm | gab.
209 | Instrumenti priekš dakriocistorinostomijas (DCR) | gab.
210 | Sirpjveida nazītis, ieliekts 18cm | gab.
211 | Apaļš nazītis vertikālai griešanai 3,5x2,5 mm, 18cm | gab.
212 | Apaļais nazītis 45gr. 18Cm, 2 mm diametrs | gab.
213 | Elevātors, ass, izliekts uz labo pusi, 18cm | gab.
214 | Elevātors, ass, izliekts uz kreiso pusi, 18cm | gab.
215 | āķis, 90gr, neass, 18cm | gab.
216 | Elevātors, ar diviem galiem, neass, gradēts, 20cm | gab.
217 | BOWMAN lakrimālās zones 13cm ar 3 izmēriem (0000-000; 00-0; 1-2) | gab.
218 | WILDER dilatators priekš siekalu izvadiem, 11cm (izmantojams arī dcr) | gab.
Vispārīgās prasības instrumentu kvalitātei: | Instrumenti izgatavoti no augstvērtīga materiāla ar sekojošām īpašībām: struktūra - elastīga, viendabīga, paredzēta daudzkārtējai lietošanai – apstrādei ar dezinfekcijas līdzekļiem, pakļaujama sterilizācijas procesa augstas temperatūras tvaika un spiediena apstākļos atbilstoši medicīnisko instrumentu sterilizācijas noteikumiem. Instrumentu marķēšana - korozijizturīga, dilumizturīga un skaidri salasāma, lāzergravīra.
Uz medicīnas ierīces jābūt norādītam UDI sistēmas identifikātors (UDI (Unique Device Identification), kas identificē ierīces ražošanas vienību, ievērojot attiecīgu kodēšanas standartu prasības). Ar lāzeru apstrādātais marķējums ir izturīgs pret koroziju un tiek pakļauts spēcīgam sterilizācijas procesam, tostarp centrifugēšanas un autoklāvēšanas procesiem, kuriem nepieciešama augsta temperatūra, lai iegūtu sterilu virsmu.
Visi instrumenti un to piederumi, kas nonāk tiešā kontaktā ar pacientu apstrādājami automātiskajā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtā un autoklavējami;
Instrumentu virsma nedrīkst būt ar pārklājuma atslāņošanos ar porām, plaisām, rievām, daļām izgatavotām šķībi. Visai instrumenta virsmai, darba daļas virsmai un savienojumiem jābūt gludiem un viendabīgiem.
Piedāvātās Preces CE sertifikāta un atbilstības deklarācijas kopija vai piedāvātās Preces ražotāja izsniegts apliecinājums, ka preces atbilst ES normatīvo aktu prasībām;
Iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz lietošanas un atkārtotas apstrādes instrukcija latviešu valodā
Garantijas laikā visu instrumetu tehniskās apkopes, remonti, nomaiņa ir bez maksas
Garantijas laikā instrumentu bojājuma gadījumā tehniskās palīdzības nodrošināšana darba dienās 24 stundu laikā. Ja remonts pārsniedz 5 (piecas) dienas, sākot ar 6. (sesto) dienu jānodrošina risinājums darba nepārtrauktības nodrošināšanai.
Pasūtītājs var pieprasīt instrumentu paraugu vai demonstrāciju atbilstības izvērtēšanai
Apliecinājums no ražotāja vai no ražotāja autorizēta dīlera, ka pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvājumā minēto Ierīci, nodrošināt tās servisu un remontu Latvijas Republikas teritorijā. Ja iesniegti ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad tie ir jāpapildina ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai.
Ja instrumentu ekspluatācijas laikā tiek konstatēti atkārtoti vai sistemātiski vienāda veida funkcionāli defekti vienas piegādes vai viena instrumenta modeļa ietvaros, kas neatbilst paredzētajai lietošanai, piegādātājam pēc pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina bojāto instrumentu nomaiņa pret jauniem vai defektu novēršana, bez papildu samaksas pasūtītājam,ja tiek konstatēts ražošanas vai konstrukcijas rakstura trūkums.