## 1.daļa
1. pielikums Atklāta konkursa nolikumam “Tīklu, fiksācijas instrumentu un hemostatikas materiālu piegāde dažādu veidu operācijām" Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/75
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pēdējais aktualizācijas datums: 20.10.2025.)
1. daļa "Tīkli, fiksācijas instrumenti un materiāli"
Pēc ārstniecības iestādes rakstiska pieprasījuma, piegādātājam jāpiedāvā preces komplektācijā viena ražotāja ietvaros visus iespējamos izmērus, kas atbilsts tehniskās specifikācijas norādītajam preces tehnisko parametru diapazonam.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.
Piegādes laiks: ne ilgāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
Piedāvātās preces ir marķētas ar CE atbilstības marķējumu.
Preču paraugi (Konkursa 9. sadaļā noteikti nosacījumi) Lai Pasūtītājs izvērtētu preču atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību līmenim un pārliecinātos par preču atbilstību tās lietošanas mērķim, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt iesniegt preču paraugus un veikt preču aprobāciju, nepieciešamības gadījumā pieaicinot pretendenta pārstāvi. Paraugi aprobācijas vajadzībām pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža. Pretendenta, kurš neiesniedz pieprasītos paraugus noteiktajā termiņā (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas brīža), piedāvājums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiek noraidīts un turpmākā vērtēšanā nepiedalās. Paraugi tehniskās atbilstības novērtēšanai lietošanas mērķim – aprobācijai netiks atdoti atpakaļ un samaksa par tiem netiks veikta.
Pretendents līguma darbības laikā ir tiesīgs aizstāt piedāvājumā norādītās Preces ar citām precēm, kuras pilnībā atbilst 2. pielikuma prasībām, nepalielinot Preču "Vienības cena EUR bez PVN", iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pusēm, rakstiski vienojoties, ir tiesības līguma ietvaros pārdot un iegādāties Preces, kas nav norādītas līguma pielikumā un kuru nepieciešamību Pasūtītājs nevarēja paredzēt iepirkuma procedūras laikā (piemēram, preces ir jauninājums tirgū). Maksimālais šādu Preču apjoms nevar pārsniegt 10% no vispārīgās vienošanās kopējās summas visiem vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. Lai veiktu šādu Preču piegādi, Piegādātājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas izvērtē Piegādātāja piedāvājumu un akceptē vai noraida to.
Pretendents neveic izmaiņas (nedzēš / nepievieno rindas, kolonnas, šūnas, u. tml.). Pozīcijas, kuras netiek piedāvātas, atstāj tukšas (neaizpildītas).
"Vienības cenas EUR bez PVN" jānorāda ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata un jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā norādīto Preču piegādi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti piedāvājumā.
Parametru atbilstību pretendents pamato ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
Uzmanību pretendentiem! Pozīcijām/apakšpozīcijām, atzīmētām ar *, iepirkuma līgums tiks slēgts uz konsignācijas principa pamata.
PRETENDENTU TEHNISKO UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMU APKOPOJUMS Atklāts konkurss "Mehānisko ķirurģisko šuvēju, instrumentu un palīgmateriālu piegāde" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2026/11)
Nr. p.k. | Nosaukums | "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA | "B.Braun Medical" SIA | "Differentiam" SIA | "DM PREMIUM" SIA | "JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE" | "Meda Baltic" MB | "Medeksperts" SIA | "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" SIA | "Medilink" SIA | "PEAN" SIA | SIA "Caerus Distribution"
1. daļa "Ķirurģiskās iekārtas instrumenti, palīgmateriāli, savietojamie ar ultraskaņas ķirurģisko iekārtu "ETHICON GEN11 Harmonic" "
1. pozīcija | Ultraskaņas koagulācijas šķēres ar rokas vadības iespēju, savietojams ar ultraskaņas ķirurģisko iekārtu "ETHICON GEN11 Harmonic" |  |  |  |  | 9027
2. daļa "Mehāniskie ķirurģiskie šuvēji"
2.1. pozīcija | Mehāniskie vienreizlietojamie lineārie griezējšuvēji un to kasetes |  |  |  |  | 1022.32 |  |  |  |  | 627
2.2. pozīcija | Mehāniskie vienreizlietojamie ķirurģiskie griezējšuvēji un to kasetes | 2901
2.3. pozīcija | Mehāniskie vienreizlietojamie lokveida griezējšuvēji |  |  |  |  | 1228
2.4. pozīcija | Liektais cirkulārais griezējšuvējs |  |  |  |  | 3152
2.5. pozīcija | Cirkulārais liektais šuvējs, sterils | 3265
2.6. pozīcija | Cirkulārais hemoroidālais šuvējs (LONGO operācijām) | 650 | [8 empty] | 356
2.7. pozīcija | Vienreizlietojams mehāniskais automātiskais lineārais šuvējs |  |  | 340 |  | 470 |  |  | 219 |  | 240
2.8. pozīcija | Vienreizlietojams mehāniskais automātiskais lineārais šuvējs |  |  | 340 |  | 470 |  |  | 219 |  | 240
2.9. pozīcija | Konvencionāls lineārais šuvējs | 1029 |  | 700
2.10. pozīcija | Universālais endoskopiskais šuvējs | 11750
2.11. pozīcija | Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais griezējšuvējs ar artikulāciju; |  |  | 550 |  | 987 |  |  |  |  | 537
2.12. pozīcija | Endoksopiskais, vienreizlietojamais, automātiskais griezējšuvējs |  |  |  |  | 3084
2.13. pozīcija | Skavu līnijas atbalsta materiāls: |  |  |  |  | 220
3. daļa "Dažādi instrumenti un palīgmateriāli"
3.1. pozīcija | Pistoles veida ādas skavotājs. | nav piedāvājumu
3.2. pozīcija | Ādas skavotājs. Ar 35 skavām, ar skavu skaita indikatoru - 15, 25, 30 skavu atzīme. | [10 empty] | 9
3.3. pozīcija | Mazais ādas skavotājs. Sterils mazais ādas skavotājs brūču slēgšanai ar skavu skaita indikatoru- 15; 25; 35 skavu atzīme. | [6 empty] | 5.04
3.4. pozīcija | Vienreizlietojama, nerūsējuša tērauda insuflācijas adata | 17 |  |  | 4.85 | 27 |  |  |  |  | 4.12 | 4.7
3.5. pozīcija | Troakāri, sterili |  |  | 75 | 53.45 | 214 | 69 |  |  | 47.85
3.6. pozīcija | Optiskais troakārs ar caurspīdīgu kanulu. Delfīna tipa troakāra gals audu traumas samazināšanai; kanulas virsma ir caurspīdīga un rievota labākai stabilizācijai audos. Troakāra gals ir caurspīdīgs, lai ievadīšanas laikā, troakāru lietojot kopā ar kameru, nodrošinātu vizualizācijas iespēju. Obturators ar zemu profilu, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis nodrošina iespēju izņemt instrumentus, nezaudējot CO2, lodveida vārstulis nodrošina iespēju strādāt ar dažāda diametra instrumentiem. Obturatoram ir iespēja desuflēt, insuflēt un apstādināt CO2 plūsmu. Garums 100mm. Izmēri: | 215.5 |  |  | 99.5 | 349.5 |  |  |  | 90
3.7. pozīcija | Bezasmens troakārs. Troakārs ar necaurspīdīgu, rievotu kanulu, kas nodrošina troakāra stabilizāciju audos; austiņas troakāra fiksācijai ar diegu. Troakāra gals ar divām, izbīdāmām plasmasas lāpstiņām, kas atvieglo troakāra ievadīšanu. Pēc troakāra ievadīšanas, plastmasas lāpstiņas nosedzas. Obturators ar zemu profilu, kas sastāv no 2 daļām; slūžveida vārstulis nodrošina iespēju izņemt instrumentus, nezaudējot CO2, lodveida vārstulis nodrošina iespēju strādāt ar dažāda diametra instrumentiem. Obturatoram ir iespēja desuflēt, insuflēt un apstādināt CO2 plūsmu. Garums 100mm.Izmēri: |  |  |  |  | 74 |  |  |  | 19.6 | 19.99
3.8. pozīcija | Brūču retraktori |  |  |  | 554.19 | [5 empty] | 594
3.9. pozīcija | Brūču mīkstie retraktori. Pa spirāli saritināta piedurkne, 2 riņķi galos, viens gals - ciets ievietošanai dobumā, otrs gals - mīksts fiksācijas kontrolei ārpus dobumā. Izmēri: | 196 |  |  | 166.1
3.10. pozīcija | Endoskopiskā cilpa ar piegādes sistēmu | 31.5 |  |  | 34.45 | 39
3.11. pozīcija | Endoskopijas maisiņi ar piegādes sistēmu. | 496
3.12. pozīcija | Poliuretāna endoskopiskais maiss. Poliuretāna endoskopiskais maiss ar neatdalošu rokturi no maisa un ar apaļu metāla lokanu atbalstu un savelkošu pavedienu, kas atvieglo parauga izņemšanu. Izmērs: |  |  |  | 29.4 | 59 |  | 28 |  | 20.85 | 41.81
3.13. pozīcija | Sterils poliuretāna maisiņš. Maisiņam jābūt ar cilindrisku piegādes sistēmu, kas atvieglo maisa ievietošanu caur 10 mm, 11 mm un 12 mm troakāru. Maisiņam jābūt veidotam no poliuretāna. |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 41.7 | 55.62
3.14. pozīcija | Klipatori konvencionālām operācijām |  |  |  |  | 396
3.15. pozīcija | Automātiskie klipu aplikatori. Automātiskais klipu aplikators ar klipiem konvencionalajām operācijām. Vienreizlietojams, aplikatorā 20 klipi, kuri automātiski ielādējas spailēs pēc katras instrumenta aktivizēšanas. Daļēji caurspīdīgs korpuss, kas ļauj noteikt atlikušo klipu skaitu aplikatorā. Klipu krāsa zila, labākai vizualizācijai operācijas laikā. Izmēri: | nav piedāvājumu
3.16. pozīcija | Ķirurģiskais marķēšanas zīmulis, nenomazgājas ar dezinfekcijas šķīdumu, sterils. |  |  |  | 0.78 |  |  | 1.71
3.17. pozīcija | Ķiruģiskā atraumatiskā trokāra veida adata; sterila, ar iekšējo āķi un atsperi fascijas - trokāra vietas slēgšanai | nav piedāvājumu
3.18. pozīcija | Endoskopiskās grieznes. Grieznes aprīkotas ar ergonomisku rokturi, ir pieejamas ar/bez sprūdratas nodrošinājumu. Aprīkotas ar ērtas piekļuves rotējošo pogu. Precīzas un asas, lai nodrošinātu ērtu griešanu. Vienreizlietojamas, ar izolāciju lielākai drošībai, rotējamas 360 grādu leņķī, sterilizētas izmantojot etilēnoksīdu. Diametrs 5+/-0,5mm, garums: 330 +/-20mm. | 44 |  |  | 44.85 | [5 empty] | 44.78
3.19. pozīcija | Pistoles veida ādas skavotājs ar 35 skavām līdz 25cm brūces slēgšanai, ar fiksētu galvu, 5mm platu, pārredzamu. Ar skavu skaita indikatoru: 15;25;35 skavām. |  | 16.75
3.20. pozīcija | Mazais ādas skavotājs. Sterils mazais ādas skavotājs brūču slēgšanai ar skavu skaita indikatoru - 15; 25; 35 skavu atzīme. | nav piedāvājumu
4. daļa "Komplekti"
4.1. pozīcija | Komplekts laparoskopiskai cirkšņa trūču plastikai. Visas komplekta sastāvdaļas iepakotas vienā kastē - katrs kompanents atsevišķi sterilā iepakojumā. Uz kastes virsū norādītas komplekta sastāvdaļas ar svītrukodu. | 113
4.2. pozīcija | Komplekts pēcoperācijas trūču plastikai. Komplektam jābūt ražotāja iepakojumā, katrs kompanents atsevišķā sterilā iepakojumā ar norādītām komplekta sastāvdaļām un svītrukodiem. | 646
4.3. pozīcija | Komplekts nieru operācijām. Komplektam jābūt ražotāja iepakojumā, katrs kompanents atsevišķā sterilā iepakojumā ar norādītām komplekta sastāvdaļām un svītrukodiem. | 1021
4.4. pozīcija | Komplekts apendektomijām. Komplektam jābūt ražotāja iepakojumā, katrs kompanents atsevišķā sterilā iepakojumā ar norādītām komplekta sastāvdaļām un svītrukodiem. | 207.9
4.5. pozīcija | Komplekts Holicistektomijām. Visas komplekta sastāvdaļas iepakotas vienā kastē - katrs atsevišķi sterilā iepakojumā. Uz kastes virsū norādītas komplekta sastāvdaļas ar svītrukodu. | 244.9
4.6. pozīcija | Komplekts cirkšņu trūču plastikai ar anatomiskajiem 3D trūču tīkliņiem |  | 172.3 | [7 empty] | 209
5. daļa "Bipolārās koagulācijas instrumenti" (!) savienojami ar slimnīcā esošajām iekārtām Valleylab LS10 un Valleylab FT10 bez papildus pārejām un savienojumiem (attiecināms uz 5.1. un 5.2. pozīciju)
5.1. pozīcija | Instruments laparaskopisko manipulāciju veikšanai | 395
5.2. pozīcija | LigaSure instrumenti konvencionālajām operācijām | 1515
6. daļa "Hemostatiskie līdzekļi"
6.1. pozīcija | Audu līme NE'X Glue vai analogs. Ķirurģiskā līme veido bioloģiski saderīgu, elastīgu hidrogelu. Izmantojama kā papildinājums standarta labošanas metodēm audu noslēgšanai, savienošanai un nostiprināšanai, kā arī ķirurģisko sietu fiksēšanai un nostiprināšanai, bojātās parenhīmas labošanai un aizvēršanai. Izmantojama audu-audu un audu-sintētisko materiālu salīmēšanai. Līme pielietojama asinsvadu, sirds, krūškurvja, vispārējā, urīnceļu un dzimumorgānu, otorinolaringoloģiskājā, muguras un neiroķiruģijā. Darbojas neatkarīgi no pacienta koagulopātiskā stāvokļa. Līme sastāv no liellopu seruma albumīna un polialdehīda (tilpuma attiecība 4:1). Polimerizācija ilgst ne vairāk kā 30 sekundes, pilnīga integritāte pēc ne vairāk kā 2 minūtēm. Līme gatava lietošanai bez papildu sagatavošanas; divu cilindru šļirces flakons. Uzglabājams istabas temperatūrā, nav nepieciešama atdzesēšana, uzsildīšana vai sajaukšana. Produkts ir sterils (dubultā sterilitātes barjēras sistēma), nav pirogēns. Līme ir ar CE marķējumu, vienreizlietojama. Pieejami 3 aplikatoru uzgaļi: precīzā tipa (pinpoint) aplikators un izkliedētāja tipa aplikators 12 un 16 mm. | 875