ATBILDES

uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

par atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Maltas apvienības administrācijas ēkas 1.stāva telpu pārbūvei ar vides pieejamības nodrošināšanu Lūznavā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/10) dokumentos iekļautām prasībām

| Nr.p.k. | Ieinteresētā piegādātāja jautājums: | Komisijas atbilde: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektā AR daļā ir projekta lapas, kuras attiecas uz ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi, bet būvdarbu apjomos tos nav. Lūgums precizēt UATS izbūves nepieciešamību šajā projekta ietvaros. | Iepirkuma būvdarbu apjomos tiks veikti grozījumi. |
| 2. | Projektā lapa AR-5 un AR-3 dots diagonāla pacēlāja specifikācija un izvietojums, bet būvdarbu apjomos pacēlājs nav noradīts. Lūgums precizēt pacēlāja izbūves nepieciešamību šajā projekta ietvaros. | Šīs iepirkuma procedūras ietvaros nav paredzēta pacēlāja uzstādīšana. |