ATBILDES
uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
par atklāta konkursa “Būvdarbu veikšana Maltas apvienības administrācijas ēkas 1.stāva telpu pārbūvei ar vides pieejamības nodrošināšanu Lūznavā” (identifikācijas Nr. RNPIVAP 2026/10) dokumentos iekļautām prasībām 

	Nr.p.k.
	Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

	Komisijas atbilde:


	1.
	Projektā AR daļā ir projekta lapas, kuras attiecas uz ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūvi, bet būvdarbu apjomos tos nav. Lūgums precizēt  UATS izbūves nepieciešamību šajā projekta ietvaros.

	Iepirkuma būvdarbu apjomos tiks veikti grozījumi.


	2.
	Projektā lapa AR-5 un AR-3 dots diagonāla pacēlāja specifikācija un izvietojums, bet būvdarbu apjomos pacēlājs nav noradīts. Lūgums precizēt  pacēlāja izbūves nepieciešamību šajā projekta ietvaros.

	Šīs iepirkuma procedūras ietvaros nav paredzēta pacēlāja uzstādīšana.



