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LĒMUMS
(informācijas apkopojums no protokoliem)
	Iepirkuma nosaukums:
	Atkārtots iepirkums 23.korpusa ventilācijas iekārtas maiņai

	Identifikācijas Nr.
	R1S 2026/74-IEP

	Iepirkuma izsludināšanas datums
	20.05.2026.

	Lēmuma pieņemšanas datums
	05.06.2026.

	Pretendentu nosaukumi
	Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti:

N.
p.k.

Pretendents

Piedāvājuma iesniegšanas veids

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
1.
SIA "CERTUS" 
Sistēmā
01.06.2026 plkst. 12:04
2.
SIA "BL serviss"
Sistēmā
03.06.2026 plkst. 14:06
Daļai Nr. 1 - Iepirkums
Pretendents

Iesniegšanas datums un laiks

Finanšu piedāvājums
"CERTUS" SIA 
01.06.2026 plkst. 12:04
EUR 47667.0

SIA "BL serviss" 
03.06.2026 plkst. 14:06
EUR 49799.39



	Piedāvājuma izvēles kritērijs
	Atbilstība nolikuma prasībām un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši šādiem kritērijiem:

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji

Maksimālā skaitliskā vērtība

A

Cena (bez PVN)

60

B

Energoefektivitāte

20

C

Piegādes un uzstādīšanas termiņš (izteikts kalendārajās dienās)

10

D

Garantijas laiks (izteikts mēnešos)

10

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits

100



	Komisija nolemj slēgt līgumu ar:

(Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu)
	Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 24.punktu, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas šādam pretendentam:

Nr.

p.k.

Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN

Pamatojums

1.

SIA "BL serviss"- 49 799,39 EUR
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām.



	Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli
	Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 20.3.3.punktu, kas cita starpā nosaka, ka “ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata”, iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nav piešķirtas šādiem pretendentiem:
Nr.

p.k.

Pretendents un piedāvātā cena EUR bez PVN

Pamatojums

1.

SIA "CERTUS"- 47 667,00 EUR
Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas 3. punkta prasībai, jo piedāvātajai iekārtai ir pretplūsmas rekuperators, nevis prasītais rotora tipa rekuperators. Ņemot vērā minēto, pretendenta piedāvājums atbilstoši nolikuma 20.3.3.punktam ir noraidīts.



	Pārtrauktās un izbeigtās iepirkuma priekšmeta daļas
	n/a


Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja






S.Rozenfelde
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