2026.gada 19.maija Iepirkuma komisijas atbilde
uz ieinteresētā piegādātāja 2026.gada 12.majā uzdotajiem jautājumiem

Pretendenta jautājums:

Kompānijas HumanTech Spine GmbH (Reģ.nr.DE317214065) lūdz pielaidi un labojumu iepirkuma identifikācijas nr. BKUS 2026/31 pozīcijā nr. 7 “TLIF starpskriemeļa diska aizvietotāji,” lai paplašinātu tirgus konkurenci. Iepirkumā esošais implanta izmērs ir norādīts 30 (+/-4mm) x11 (+/-1mm) x7,9,11,13,15mm, lūgums mainīt uz 30 (+/-5mm) x11 (+/-1mm) x 7,9,11,13,15mm.

Komisijas atbilde:

Iepirkuma komisija sniedz atbildi, ka tehniskās specifikācijas iepirkuma priekšmeta 7.pozīcija tiks grozīta, izsakot to šādā redakcijā:
	7.1.1.
	Implanta izmērs: 30 (+/-4mm)  (+/-5mm) x11 (+/-1 mm) x 7mm

	7.1.2.
	Implanta izmērs: 30  (+/-4mm) (+/-5mm) x11 (+/-1 mm) x 9mm

	7.1.3.
	Implanta izmērs: 30 (+/-4mm) (+/-5mm) x11 (+/-1 mm) x 11mm

	7.1.4.
	Implanta izmērs: 30 (+/-4mm)  (+/-5mm) x11 (+/-1 mm) x 13mm

	7.1.5.
	Implanta izmērs: 30 (+/-4mm) (+/-5mm)x11 (+/-1 mm) x 15mm



