Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (18.06.2026.)


	Jautājumi
	Atbildes

	Jautājumi par atklāta konkursa “Diagonālo kāpņu pacēlāja piegāde un uzstādīšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā” ID Nr. VIAA 2026/38 ERAF RMMT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikuma prasībām:

	1) 
1.3. Jums ir norādīts pa pacēlāju darbina vismaz četri akumulatori. Nav neviena pacēlāja, kurš darbotos ar četriem akumulatoriem. Tiem pacēlājiem kuriem ir akumulatori, skaits ir 2 (divi).


2) 
1.5 Jums ir norādīts platformas izmērs ne mazāk kā 800 x 1000 mm 
Apskatot foto secinājam ka starpstāvu laukumi ir diezgan šauri, tāpēc precīzo platformas izmēru varēs noteikt tikai pēc mērījumiem un ražotāj-rūpnīcas sagatavotam rasējumam. Pagaidām izskatās ka pagriezienos uz laukumiem platformai 800 x 1000 mm nebūs vietas. 

Mūsu priekšlikums nenorādīt platformas izmēru bet uzrākstīt ka platformas izmērs atbilstoši mērījumiem dabā. 

3) 
1.7. Pārvietošanas ātrums ne mazāks kā 0,13 m/s
Priekš diagonāliem pacēlājiem tas ir ļoti liels ātrums. Diagonāliem pacēlājiem ātrums ir diapazonā 0,06 – 0,12 m/s


4) 
1.15. Sliedes. Sliedes jāaprīko starp margu aizpildījuma elementiem visā sliežu garumā nav lielāks par 120 mm. 
Jā iet runā par attālumu starp stabiem nav lielāks par 120 mm, tas nav korēkti. Jo ražotāj-rūpnīca skaita stabus attiecīgi pēc kāpnes mērījumiem un nepieciešamās vietas lai uzstādītu pacēlāju ievērojot visas slodzes. Nevar būt vairāk stabu nekā aprēķina rasējuma programma. 


Piezīmes: p.4 Starp pacēlāja konstrukciju un pakāpienem ir jābūt plastikāta norobežojošam panelim. 

Tas ir iespējāms bet norobežojošo paneļu materiāls var būt dažāds (piem.metāla plaksnes, koka plaksnes. Mūsu priekšlikums ja nav būtiski lai tā būtu tieši plastikāta norobežojoša panele, vienkarši minēt ka jābut norobežojumam. 

	Iepirkuma komisija iepazīstoties ar ieinteresētā piegādātāja saņemtajiem jautājumiem informē, ka pasūtītājs atbildes uz jautājumiem nesniegs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 36. panta 2. daļā noteikto, ka piegādātājs vai kandidāts nav laikus, proti, ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām.





Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Diagonālo kāpņu pacēlāja piegāde un uzstādīšana Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā”, ID Nr. VIAA 2026/38 ERAF RMMT, sastāvdaļa.
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