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Skaidrojums Nr.2
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	1.
	Lūdzu, precizējiet. Vai skapjiem  ŠRU-M  ir nepieciešama papildu aizsardzība pret vandālismu?
	Skaidrojam, ka ŠRU-M tipa releju skapji ekspluatācijas laikā var tikt pakļauti vandālisma iedarbībai, tai skaitā mehāniskiem bojājumiem un tīšas aizdedzināšanas gadījumiem, attiecīgi skapju konstrukcijai ir jābūt izpildītai ar paaugstinātu mehānisko noturību un pretvandālisma aizsardzību. Ievērojot iepriekš minēto, paredzama pastiprināta korpusa konstrukcija un izpildījums, kas nodrošina paaugstinātu izturību pret ārēju mehānisku iedarbību un nesankcionētu piekļuvi ekspluatācijas laikā.



