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Atbildes uz 2.06.2026.jautājumiem

	Pretendentu jautājumi
	Pasūtītāja atbildes

	Par nolikuma 3. pielikumu “Tame_stadion_koptame_ar 22_05_izmaiņām_apjomi” un tā Lokālās tāmes Nr. V-2 “Ārējie elektrotīkli- prožektori”, pozīciju Nr.2 “Prožektors LED 4000K 105,000 lm ar maināmu apgaismojuma leņķi” ar apjomu 60. gab.
Ņemot vērā, ka nav ELT sadaļas projekta, kur pretendents var pārliecināties vai tiešām ir nepieciešams tik daudz šo prožektoru, lūgums apstiprināt vai tiešām tik daudz vajadzēs (sanāk 15 prožektori uz vienu stabu), vienkārši viņi maksā lielu naudu?
Paralēli lūgums publicēt vismaz kaut kādu atsauci uz prožektora ražotāju, lai saprotam kādus vēlas redzēt pasūtītājs? Ja šādas atsauces nebūs pieņemam pretendents var likt jebkādu
	Pasūtītājs informē, ka piedāvājums sagatavojams atbilstoši iepirkuma dokumentācijā norādītajiem apjomiem.
Visa nepieciešamā informācija par prožektoriem norādīta iepirkumā, ražotāju pretendents var piedāvāt jebkuru.

	Par nolikuma 3. pielikumu “Tame_stadion_koptame_ar 22_05_izmaiņām_apjomi” un tā Lokālās tāmes Nr. V-2 “Ārējie elektrotīkli- prožektori”, pozīcijām:
Nr. 23 – “Kabeļi, precizēt”  ar apjomu 277m
N.24 – “Caurule, precizēt”  ar apjomu 277m
Nr.25 – “Kabeļa gala apdares, precizēt” ar apjomu 22.gab.
Kā saprast šo pozīciju nosaukumā minētās frāzes “precizēt”? nevar izrēķināt darbu, kas vēlāk būs jāprecizē!
	Pasūtītājs informē, ka piedāvājums sagatavojams atbilstoši iepirkuma dokumentācijā norādītajiem apjomiem.


	Par nolikuma 3. pielikumu “Tame_stadion_koptame_ar 22_05_izmaiņām_apjomi” un tā Lokālās tāmes Nr. V-2 “Ārējie elektrotīkli- prožektori”, pozīcijām Nr. 1 līdz 6.
Šīs pozīcijas nosaka, ka pa visu teritoriju jāuzstāda 18 stabi (2. pozīcija) ar 6.5m augstumu uz kuriem montējas 18 gaismekļi (4. pozīcija), kā arī pašos stabos iekšā ievelkas 180m kabeļi (6. pozīcija).   Lūgums skaidrot kā līdz šiem stabiem nonāks elektrības kabeļu trase, ja šeit nav šādu pozīciju pie izbūves? Ja kabeļu trase tiek izbūvēta citā kārtā lūgums tā arī minēt?

	Pasūtītājs informē, ka piedāvājums sagatavojams atbilstoši iepirkuma dokumentācijā norādītajiem apjomiem.
Šī projekta būvniecības 1. kārtā tika veikta elektrotīklu izbūve.

	Par nolikuma 3. pielikumu “Tame_stadion_koptame_ar 22_05_izmaiņām_apjomi” un tā Lokālās tāmes Nr. V-2 “Ārējie elektrotīkli- prožektori”. Izskatot projektu ir saprotams, ka šai tāmes sadaļai nav pretī elektrības projekta, līdz ar to pretendenti ticamāk kaut ko neierēķinās vai arī kāds kaut ko ierēķinās par daudz, līdz ar to nebūs salīdzināmi piedāvājumi. Ņemot vērā neskaidrības pastāv lieli riski, ka pasūtītājam uzvarējušais pretendents, izbūves laikā var prasīt papildus darbus, tādejādi sadārdzinot piedāvājumu, līdz ar to būs negodīga konkurence, lai izslēgtu šādu gadījumu, lūgums atbildēt uz pretendenta jautājumiem pēc būtības un publicēt elektrības projektu? Pretendentiem piedāvājums jāsagatavo šodien, nevis būs jāsaprot, kas reāli jābūvē tikai objekta realizācijas laikā?

	Pasūtītājs informē, ka piedāvājums sagatavojams atbilstoši iepirkuma dokumentācijā norādītajiem apjomiem.
Šī projekta būvniecības 1. kārtā tika veikta elektrotīklu izbūve.



