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Iepirkuma “Miera ielas 58A administrācijas kabinetu kosmētiskais remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. LKA 2026/12 komisija ir saņēmusi jautājumu un sniedz uz to šādu atbildi:

Jautājums:
Lūdzam precizēt tāmes pozīcijas “Esošo gaismekļu demontāža un LED paneļu 40W/4000K, 3400 lm montāža” izpildes nepieciešamību.

Atbilde:
[bookmark: _GoBack]Sakidrojam, ka pretendentiem tāmes pozīcijas “Esošo gaismekļu demontāža un LED paneļu 40W/4000K, 3400 lm montāža” ir jāizceno, izcenojot tikai darbus, neiekļaujot pašus gaismekļus. 




