IEPIRKUMA

SASKAŅĀ AR PUBLISKO IEPIRKUMA LIKUMA 9.PANTU

“Miera ielas 58A administrācijas kabinetu kosmētiskais remonts”

ID Nr. LKA 2026/12

ATBILDES

2026.gada 5.jūnijā

Rīgā

Iepirkuma “Miera ielas 58A administrācijas kabinetu kosmētiskais remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. LKA 2026/12 komisija ir saņēmusi jautājumu un sniedz uz to šādu atbildi:

Jautājums:

Lūdzam precizēt tāmes pozīcijas “Esošo gaismekļu demontāža un LED paneļu 40W/4000K, 3400 lm montāža” izpildes nepieciešamību.

Atbilde:

Sakidrojam, ka pretendentiem tāmes pozīcijas “Esošo gaismekļu demontāža un LED paneļu 40W/4000K, 3400 lm montāža” ir jāizceno, izcenojot tikai darbus, neiekļaujot pašus gaismekļus.