APSTIPRINĀTS
ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 
iepirkuma komisijas 
2026.gada 5.jūnija 2.sēdes protokolu

Iepirkuma ar publikāciju
„Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/173-IAPV)

Skaidrojums Nr.1

	Nr.p.k.
	Jautājumi 
	Atbildes

	1.
	Vai nolikuma 3.3.2 punkta 2. daļā norādītais termins 'apjoms' ir jāsaprot kā piegādāto preču daudzums un/vai līguma summas apjoms? 
	Atbilstoši nolikuma 3.pielikuma  “Informācija par pretendenta pieredzi” formai tabulā ir jānorāda informācija “Preces un piegādes apraksts, daudzums (nosaukums, daudzums, tehniskais raksturojums, un cita informācija, kura apliecina līdzvērtību)”. 
“Apjoms” ir jāsaprot kā preču piegādes apjoms.

Apjoms - daudzums


	2.
	Tehniskās specifikācijas 3. un 4. daļas norādītais lumenu(lm) daudzums ir identisks, kaut gan gaismekļu jauda ir atšķirīga. Vai tehniskajā specifikācijā nav kļūda? 

	Tehniskajā specifikācijā pieļauta drukas kļūda.

3. daļa: LED prožektors 500W 4000K 50000lm ASYM IP66 vai analogs (45 gab);
4.daļa: LED prožektors 430W 4000K 43532lm ASYM IP66 vai analogs (228 gab);

	3.
	Vai pareizi sapratām, ka konkursa komisijas ieskatā kā analogs produkts, piemēram, 3. daļas gaismeklim tiks uzskatīts gaismeklis, kas ir LED prožektors ar jaudu ne vairāk kā 500w, gaismas krāsu 4000k, ne mazāk kā 43532lm, asimetrisko gaismas kūli un IP klasi IP66 vai augstāku?
	Jā, pareizi.
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1.  Vai nolikuma 3.3.2 punkta 2. daļā  norādītais termins 'apjoms' ir  jāsaprot kā piegādāto preču  daudzums un/vai līguma  summas apjoms?   Atbilstoši  nolikuma 3.pielikum a     “Informācija par  pretendenta pieredzi”   forma i   tabulā ir jānorāda informācija  “ Preces  un piegādes  apraksts ,  daudzums   ( nosaukums,  daudzums, tehniskais raksturojums,  un cita informācija,  kura apliecina līdzvērtību) ” .     “Apjoms” ir jāsaprot kā   preču piegāde s apjoms.     Apjoms  -   daudzums    

2.  T ehniskās specifikācijas 3. un 4.  daļas norādītais lumenu(lm)  daudzums ir identisks, kaut gan  gaismekļu jauda ir atšķirīga. Vai  tehniskajā specifikācijā nav  kļūda?     Te hniskajā specifikācijā  pieļauta   drukas kļūda .     3. daļa:  LED prožektors  500W   4 000 K  5 0000 lm   ASYM IP66  vai analogs   (45 g ab) ;   4.daļa:  LED prožektors  430W   4000K  43532lm   ASYM IP66  vai analogs   (228   gab) ;  

3.  Vai pareizi sapratām, ka  konkursa komisijas ieskatā kā  analogs produkts, piemēram, 3.  daļas gaismeklim tiks uzskatīts  gaismeklis, kas ir LED prožektors  ar jaudu ne vairāk kā 500w,  gaismas  krāsu 4000k, ne mazāk  kā 43532lm, asimetrisko  gaismas kūli un IP klasi IP66 vai  augstāku?  Jā, pareizi.  

 

