Apstiprināts

ar VAS „Latvijas dzelzceļš”

iepirkuma komisijas

2026.gada 5.jūnija 2.sēdes protokolu

Iepirkuma ar publikāciju

„Gaismekļu, prožektoru un spuldžu piegāde”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/173-IAPV)

Skaidrojums Nr.1

| Nr.p.k. | Jautājumi | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vai nolikuma 3.3.2 punkta 2. daļā norādītais termins 'apjoms' ir jāsaprot kā piegādāto preču daudzums un/vai līguma summas apjoms? | Atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Informācija par pretendenta pieredzi” formai tabulā ir jānorāda informācija “Preces un piegādes apraksts, daudzums (nosaukums, daudzums, tehniskais raksturojums, un cita informācija, kura apliecina līdzvērtību)”. “Apjoms” ir jāsaprot kā preču piegādes apjoms. Apjoms - daudzums |
| 2. | Tehniskās specifikācijas 3. un 4. daļas norādītais lumenu(lm) daudzums ir identisks, kaut gan gaismekļu jauda ir atšķirīga. Vai tehniskajā specifikācijā nav kļūda? | Tehniskajā specifikācijā pieļauta drukas kļūda. 3. daļa: LED prožektors 500W 4000K 50000lm ASYM IP66 vai analogs (45 gab); 4.daļa: LED prožektors 430W 4000K 43532lm ASYM IP66 vai analogs (228 gab); |
| 3. | Vai pareizi sapratām, ka konkursa komisijas ieskatā kā analogs produkts, piemēram, 3. daļas gaismeklim tiks uzskatīts gaismeklis, kas ir LED prožektors ar jaudu ne vairāk kā 500w, gaismas krāsu 4000k, ne mazāk kā 43532lm, asimetrisko gaismas kūli un IP klasi IP66 vai augstāku? | Jā, pareizi. |