Iepirkuma komisijas 2026. gada 4.jūnija sēdē sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu iepirkumā “Būvniecības dokumentācijas "Ārējo elektroapgādes inženierkomunikāciju izbūve “Ādažu militārā bāze”, Kadagā, Ādažu nov.” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/53 (turpmāk – iepirkums).

Jautājums: 
Sadales tīkla tehnisko noteikumu 2.7.13. punktā minēts: “Brīvi stāvošas KTA piekļuvei nepieciešamo piebraucamo ceļu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai virsmas seguma izbūvi organizē pieslēguma pieprasītājs.” Lai esošā meža teritorijā izveidotu piebraucamo ceļu ar pieslēgumu pašvaldības ielai un apgriešanās laukumu ceļa posma galā, projektā ir nepieciešama ceļu sadaļa, ko izstrādā sertificēts speciālists.

Piedāvātajā “Tāmes formas paraugā” nav nevienas pozīcijas, kurā nepārprotami būtu iekļaujamas šīs izmaksas. Lūdzu precizēt, kurā pozīcijā jāiekļauj un jānorāda ceļu sadaļas projektēšanas izmaksas.

Atbilde: 
Iepirkuma ietvaros ceļu sadaļas projektēšana nav paredzēta, jo AS “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu punkta 2.7.13. prasības ir izpildītas saistītā projekta ietvaros.
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Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama iepirkuma noteikumu sastāvdaļa.

