SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628
Atklāta konkursa
Elektrokoagulācijas piederumu iegāde II
RAKUS 2026/76
Komisijas sēdes protokols

Nr. 2
Sēdes norise: 2026. gada 28. maijs
Sēdes norise plkst. 13:00 – 13:15
Iepirkuma komisijas, izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2026. gada 13. maija rīkojumu Nr. 5-15/26/127, sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja: 
L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:            
K. Baltacis, Medicīnas tehnoloģiju direktors;
Komisijas locekļi: 
G. Liepiņš, Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;
Eksperti: 
A. Oļehnoviča, Vecākā medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste;
L. Skuja-Petruševiča, Stacionāra „Gaiļezers” Operāciju bloka virsmāsa;
A. Pčolkins, stacionāra “Latvijas Onkoloģijas centrs” galvenais ārsts;

A. Kaminskis, Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas klīnikas (plānveida ķirurģija) virsārsts 

Sekretāre:                                                                     L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste.
Sēdē piedalās: L. Vītoliņa, K. Baltacis, G. Liepiņš, A. Oļehnoviča, L. Skuja-Petruševiča
protokolē: L. Vītoliņa

Darba kārtība: atbildes sniegšana uz iesniegto jautājumu
L. Vītoliņa informē, ka 27.05.2026. saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par atklāta konkursa, ID Nr. RAKUS 2026/76, nolikumu. 

Iepirkuma komisija izskata iesniegto jautājumu un nolemj sniegt atbildi:
Jautājums:

Lūdzam precizēt, ar kādu iekārtu vai sistēmu paredzēts izmantot iepirkuma specifikācijā norādītos elektrodus. Tāpat lūdzam informēt, vai pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par vienu no pozīcijām, vai arī piedāvājums obligāti jāiesniedz par abām pozīcijām kopā ?
Atbilde:

Pasūtītājs paskaidro, ka elektrodus plānots lietot ar dažādu ražotāju Pasūtītāja lietotajām elektroķirurģijas ierīcēm, tajā skaitā, bet ne tikai ar ERBE, Karl Storz, ConMed, Covidien/Valleylab, HEBU, KLS Martin ar standarta savienojumiem, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām:

1) Starptautiskā standarta trīs pinu konektors

2) 9/5 mm standarta viena pina konektors.
Saskaņā ar nolikuma nosacījumiem, iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendentiem piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu. Līdz ar to pretendentam piedāvājums jāiesniedz par abām pozīcijām.
Komisijas priekšsēdētāja:                                               _______________________ L. Vītoliņa
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks                               _______________________ K. Baltacis 
Komisijas locekļi:                                                          _______________________ G. Liepiņš 
Eksperti:                                                                         _______________________ A. Oļehnoviča 
                                                                                       _______________________ L. Skuja-Petruševiča
Sekretāre:                                                                        _______________________ L. Vītoliņa                                             
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