Slēgts konkurss

Drošības sistēmu modernizācija

(identifikācijas Nr. PSKUS 2026/46)

Rīga 2026.gada 16.jūlijā

Jautājums:

Lūdzam sniegt skaidrojumu par iepirkuma dokumentācijas punktā 3.4.7.3 noteiktajām prasībām attiecībā uz BOSCH piekļuves kontroles sistēmas Access Management System (AMS) sertificēta speciālista piesaisti līguma izpildei.

Lūdzam precizēt, vai par atbilstošu kvalifikācijas prasību izpildi tiks uzskatīts arī speciālists, kuram ir BOSCH Building Integration System (BIS) sertifikāts, ņemot vērā, ka BIS ir integrēta drošības pārvaldības platforma, kurā tiek iekļauta un pārvaldīta arī BOSCH Access Management System (AMS) funkcionalitāte.

Pamatojam, ka BOSCH BIS sertificēts speciālists ikdienas darbā strādā ar integrētu sistēmu vidi, kurā ietilpst arī piekļuves kontroles risinājumi, līdz ar to viņam ir praktiskas zināšanas un kompetence darbā ar AMS funkcionalitāti un tās integrāciju kopējā sistēmu infrastruktūrā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam apstiprināt, vai BOSCH BIS sertifikāts tiks uzskatīts par līdzvērtīgu un atbilstošu iepirkuma dokumentācijā noteiktajai prasībai par BOSCH AMS sertificētu speciālistu.

Atbilde:

Slimnīcā ir BOSCH piekļuves kontrole, lai veiktu sistēmas izmaiņas un to apkalpotu nepieciešams BOSCH Access Management System sertifikāts, līdz ar ko BOSCH Building Integration System (BIS) sertifikāts netiks uzskatīts par atbilstošu.