JAUTĀJUMS UN ATBILDE

par atklāta konkursa

“Parku un zaļo atkritumu savākšanas vietu izveide I Meža kapsētā, II Meža kapsētā un  Raiņa  kapsētā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/60 nolikumu

- Pretendents 05.06.2026. nolikumā norādītajai kontaktpersonai ir iesniedzis ir iesniedzis jautājumus (iesniegums reģistrēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības lietvedības sistēmā ELISS 05.06.2026., ar dokumenta reģistrācijas Nr. DMV-26-5451-sd):

| Nr. p.k. | Jautājums (jautājums ievietots to nerediģējot) | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Metāla žoga (1,5*4,5*1,2m) – lūgums precizēt augstumu, garumu, platumu; | Informējam, ka pasūtītājs ar nolikuma 04.06.2026. grozījumiem Nr. 1 ir precizējis izmērus metāla žogam un tie ir: 3,0*6,0*1,2m. Lūdzam skatīt aktuālo nolikuma redakciju, kas publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā. |
| 2. | Cik bieziem ir jābūt žoga stabiem? | Iepirkumā nav noteikts žoga stabu biezums vienīgais kritērijs ir, ka uzstādītajam stabam ir jāspēj noturēt konstrukciju. |
| 3. | Cik ir kopējais stabu skaits vienai savākšanas vietai? | Stabu skaits nav noteikts, veidojot iepirkuma tehnisko specifikāciju bija paredzēts to veidot no nožogojuma elementiem 1.5 metri garumā – attiecīgi 12 posmiem, lai izveidotu 3 metri platumu un 6 metri garumu, tie vienam laukumam būtu 12 stabi, taču izmantojot kvalitatīvāku materiālu un tehnoloģiju nožogojuma elementus var veidot 3 metri garumā – attiecīgi samazinot stabu skaitu līdz 6 stabiem. |
| 4. | Kāda ir kopējā žoga metrāža vienai savākšanas vietai? | Lūdzu skatīt pie pirmā jautājuma - kopējā metrāža ir 18 metri. |
| 5. | Vai ir kāds vizuāls attēls – paraugs, kādu vēlas lai izbūvē? | Nē, pasūtītājs nav paredzējis paraugu. |
| 6. | Lapu novietnes seguma izveide – kāda materiāla segums? | Segums nav – novietne tiek veidota uz esoša zāliena/zemes. |
| 7. | Zemes plātnes izlīdzināšana – zeme jāaizved, vai turpat teritorijā jāizlīdzina? | Nē, izlīdzināšana būs tikai tik daudz cik nostiprinot lapu novietni un izlīdzinot esošo zemes virskārtu (ne visur), zemi būs nepieciešams izlīdzināt turpat uz vietas. |