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JAUTĀJUMS UN ATBILDE
[bookmark: _Hlk104537377]par atklāta konkursa
“Parku un zaļo atkritumu savākšanas vietu izveide I Meža kapsētā, II Meža kapsētā un  Raiņa  kapsētā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/60 nolikumu


1. Pretendents 05.06.2026. nolikumā norādītajai kontaktpersonai ir iesniedzis ir iesniedzis jautājumus (iesniegums reģistrēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības lietvedības sistēmā ELISS 05.06.2026., ar dokumenta reģistrācijas Nr. DMV-26-5451-sd): 
 
	Nr. p.k.
	Jautājums
(jautājums ievietots to nerediģējot)
	Atbilde

	1
	2
	3

	1.
	Metāla žoga (1,5*4,5*1,2m) – lūgums precizēt augstumu, garumu, platumu;
	Informējam, ka pasūtītājs ar nolikuma 04.06.2026. grozījumiem Nr. 1 ir precizējis izmērus metāla žogam un tie ir: 3,0*6,0*1,2m. Lūdzam skatīt aktuālo nolikuma redakciju, kas publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmā. 

	2.
	Cik bieziem ir jābūt žoga stabiem?
	Iepirkumā nav noteikts žoga stabu biezums vienīgais kritērijs ir, ka uzstādītajam stabam ir jāspēj noturēt konstrukciju. 

	3.
	Cik ir kopējais stabu skaits vienai savākšanas vietai?
	Stabu skaits nav noteikts, veidojot iepirkuma tehnisko specifikāciju bija paredzēts to veidot no nožogojuma elementiem 1.5 metri garumā – attiecīgi 12 posmiem, lai izveidotu 3 metri platumu un 6 metri garumu, tie vienam laukumam būtu 12 stabi, taču izmantojot kvalitatīvāku materiālu un tehnoloģiju nožogojuma elementus var veidot 3 metri garumā – attiecīgi samazinot stabu skaitu līdz 6 stabiem.

	4.
	Kāda ir kopējā žoga metrāža vienai savākšanas vietai?
	Lūdzu skatīt pie pirmā jautājuma    - kopējā metrāža ir 18 metri.

	5.
	Vai ir kāds vizuāls attēls – paraugs, kādu vēlas lai izbūvē?
	Nē, pasūtītājs nav paredzējis paraugu.  

	6.
	Lapu novietnes seguma izveide – kāda materiāla segums?
	Segums nav – novietne tiek veidota uz esoša zāliena/zemes.

	7.
	Zemes plātnes izlīdzināšana – zeme jāaizved, vai turpat teritorijā jāizlīdzina?
	Nē, izlīdzināšana būs tikai tik daudz cik nostiprinot lapu novietni un izlīdzinot esošo zemes virskārtu (ne visur), zemi būs nepieciešams izlīdzināt turpat uz vietas.



