CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
03.06.2026. ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
par atklātu konkursu “Ūdensapgādes komunikāciju izbūves un brauktuves seguma atjaunošanas darbi Jurģu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā”
iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2026/23

Jautājums:
Iepirkuma darbu daudzumu sarakstā ir iekļautas pozīcijas:
“Ūdens noteku (gūliju) pārsedžu nomaiņa” – 1 gab.
“Lūku pārsedžu nomaiņa” – 7 gab.
Lūdzam sniegt detalizētu tehnisko specifikāciju minētajām pozīcijām, jo iepirkuma dokumentācijā nav atrodama pietiekama informācija precīzai darbu un izmaksu novērtēšanai.
Atbilde: UKT daļai papildināta un precizēta dokumentācija EIS.

Jautājums:
Iepirkuma specifikācijas Lokālā tāme Nr. FINAŠU PIEDĀVĀJUMS/DARBU APJOMU SARAKSTS - 1. kārta, Citi darbi, Tāmes Pozīcija Nr.6.7, AS Sadales tīkls 20kV kabeļa līnijas S702 pārbūve 250 m garumā – Specifikācijas apjomos norādīti 1 kpl, bet projekta plānos nav atrodama informācija par kabeļlīnijas pārcelšanu.  Pasūtītājam lūdzu pievienot pārceļamo AS “Sadales tīkls” kabeļlīnijas posma projekta rasējumus un specifikāciju elektronisko iepirkumu sistēmā.
Atbilde: Pievienota saistītā būvniecības lieta pie projekta dokumentācijas EIS.

Jautājums:
Iepirkuma darbu daudzumu sarakstā ir iekļauta pozīcija Nr. 6.7: ‘’AS Sadales tīkls 20kV kabeļa līnijas S702 pārbūve 250 m garumā’’ ar apjomu 1 kpl.
Par šo pozīciju būvprojektā atrodama tikai sekojoša informācija no skaidrojošajā apraksta: ‘’Ielas sākuma posmā no pk 0+030 līdz 0+250 paredzēta AS “Sadales tīkls” 20 kV kabeļa S702 pārbūve atbilstoši uzdevumam Nr. 30AT00-04/TN-89078. Pārbūves būvprojekts citā BIS lietā."
Lūdzam sniegt detalizētāku informāciju minētai pozīcijai, jo iepirkuma dokumentācijā nav atrodama informācija pietiekamā apjomā, no kuras būtu skaidri saprotams, kas konkrēti jāparedz šīs pozīcijas ietvaros.
Atbilde:  Pievienota saistītā būvniecības lieta pie projekta dokumentācijas EIS.

