Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem

Jautājums:

Par Tehniskās specifikācijas 28.daļas 6. sadaļas 7. punktu:

| 28.6.7. | Mirusī telpa 30-59ml, svars 15 – 35 g; |
| --- | --- |

Vai pasūtītājs pieļautu piedāvāt filtru ar parametriem “mirusī telpa 25 ml un svars 12,4 g”, ja tas nodrošina prasīto funkcionalitāti un paredzēto medicīnisko pielietojumu, vienlaikus esot fizioloģiski atbilstošāks pacientam un samazinot papildu mirušās telpas radīto slodzi elpošanas sistēmai?

Atbilde:

Iepirkuma komisija informē, ka visu pretendentu piedāvāto preču atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām tiks vērtēta iepirkuma procedūras vērtēšanas posmā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.