## Tāme 2026
Lokālā tāme Nr.____
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā/valdījumā esošo dzīvojamo un nedzīvojamo telpu atjaunošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums
Būves nosaukums
Objekta adrese
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās, pamatojoties uz _______ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas ____________ euro
Tāme sastādīta _____. gada ____. ____________
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme* (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
Demontāžas darbi
1 |  | Azbestcementa lokšņu jumta seguma demontāža un utilizācija | m2 | 1
2 |  | Jumta seguma (viļņotās bitumena loksnes, metāla profils, bitumena ruļļu, skārda elementu u.c. materiālu) demontāža | m2 | 1
3 |  | Jumta koka konstrukciju demontāža | m3 | 1
4 |  | Grīdu betona slāņa demontāža biezumā līdz 30mm | m2 | 1
5 |  | Betona pamatnes demontāža | m3 | 1
6 |  | Durvju bloku demontāža | m2 | 1
7 |  | Durvju apmales demontāža | m | 1
8 |  | Iebūvēto mēbeļu demontāža | m2 | 1
9 |  | Grīdu flīžu demontāža | m2 | 1
10 |  | Grīdlīstu demontāža | m | 1
11 |  | Grīdas koka dēļu demontāža | m2 | 1
12 |  | Grīdas koka konstrukciju demontāža | m2 | 1
13 |  | Sienu flīžu demontāža | m2 | 1
14 |  | Ģipškartona demontāža no sienām | m2 | 1
15 |  | Linoleja seguma demontāža | m2 | 1
16 |  | Lamināta seguma demontāža | m2 | 1
17 |  | Logu bloku ar palodzēm demontāža | m2 | 1
18 |  | PVC vērtnes demontāža | m2 | 1
19 |  | Virtuves pavarda demontāža | m3 | 1
20 |  | Ķieģeļu krāsns demontāža | m3 | 1
21 |  | Šķūņa bojātā kokmateriālu apšuvuma demontāža | m2 | 1
22 |  | Balkona bojātā apšuvuma demontāža | m2 | 1
23 |  | Griestu PVC, kokmateriālu vai cita materiāla apšuvuma demontāža | m2 | 1
24 |  | Lamināta grīdas seguma demontāža | m2 | 1
25 |  | KŠP plāksnes noņemšana no grīdas pamatnes | m2 | 1
26 |  | Nesošo starpsienu demontāža | m2 | 1
27 |  | Nenesošo ķieģeļu starpsienu demontāža | m3 | 1
28 |  | Nenesošo koka starpsienu demontāža | m3 | 1
29 |  | Nenesošo betona starpsienu demontāža | m3 | 1
30 |  | Reģipša/koka kārbas demontāža | m2 | 1
31 |  | Dūmvadu ķieģeļu uzgalvju demontāža | m3 | 1
32 |  | Durvju/logu bojātā iestiklojuma demontāža | m2 | 1
33 |  | Dēļu apšuvuma demontāža | m2 | 1
34 |  | PVC apšuvuma demontāža | m2 | 1
35 |  | Apmetuma nodauzīšana | m2 | 1
36 |  | Koka veidņu demontāža | m2 | 1
37 |  | Bruģa seguma saudzīga demontāža | m2 | 1
38 |  | Asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija | m2 | 1
39 |  | Ietvju apmales demontāža | m | 1
40 |  | Ceļu apmales demontāža | m | 1
41 |  | Izdrupušo ķieģeļu noņemšana | m2 | 1
42 |  | Jumta elementu (sniega aiztures, drošības barjera u.c.) demontāža | m | 1
43 |  | Liekas grunts slāņa noņemšana un izvešana | m3 | 1
44 |  | Paklāja seguma seguma demontāža | m2 | 1
Būvdarbi
1 |  | Bituma ruļļu materiālu hidroizolācijas kārtas ierīkošana, virsklājs, biezums min. 3.5mm, siltumizturība 85 (C0), rupji graudains, armējums poliesters | m2 | 1
2 |  | Koka veidņu ierīkošana | m2 | 1
3 |  | Javas M10 sagatavošana uz vietas objektā | m3 | 1
4 |  | Betona C8/10 seguma (izlīdzinošās kārtas) ierīkošana biezumā no 30mm līdz 50mm | m2 | 1
5 |  | Balkona betona pamatnes gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 1
6 |  | Balkona plātnes virsmas špaktelēšana ar rupjo fasādes špakteli, maksimālais grauda izmērs ≤ 0,5 mm | m2 | 1
7 |  | Balkona plātnes virsmas krāsošana ar fasādes krāsu | m2 | 1
8 |  | Metāla virsmas attīrīšana no krāsas | m2 | 1
9 |  | Metāla virsmas pretkorozijas apstrāde ar rūsas pārveidotāju | m2 | 1
10 |  | Metāla virsmas krāsošana ar pretkorozijas grunts-emalju | m2 | 1
11 |  | Balkona apšuvuma (metāla loksnes) ierīkošana | m2 | 1
12 |  | Balkona apšuvuma (viļņotās bitumena loksnes) ierīkošana | m2 | 1
13 |  | Balkona apšuvuma (bezasbesta viļņotās loksnes) ierīkošana | m2 | 1
14 |  | Metināšanas darbi darbiem ar metāla izstrādājumiem (leņķprofils, kvadrāta profils, loksne u.c.) | t | 1
15 |  | Būvbedres rakšana ar rokām | m3 | 1
16 |  | Būvbedres aizbēršana ar grunti ar rokām | m3 | 1
17 |  | Betona C12/15 iestrāde veidņos | m3 | 1
18 |  | Jumta koka konstrukciju ( spāres, statņi, mūrlatu, kopturis un citi) uzstādīšana | m3 | 1
19 |  | Notekcaurules skārda izvada d150 montāža | gb. | 1
20 |  | Skārda teknes tīrīšana | m | 1
21 |  | Skārda notekcaurules tīrīšana | m | 1
22 |  | Apaļā teknes (cinkota 0.5mm) līdz Ø150 montāža | m | 1
23 |  | Piltuves (cinkota 0.5mm) līdz Ø150 montāža | gb. | 1
24 |  | Notekcaurules (cinkota 0.5mm) līdz Ø125 montāža | m | 1
25 |  | Notekcaurules līkums (valcēts, cinkots 0.5mm) līdz Ø125 montāža | gb. | 1
26 |  | Notekcaurules īsā apakšējā (cinkots 0.5mm) līkuma līdz Ø125 montāža | gb. | 1
27 |  | Teknes gals līdz Ø125 (cinkots 0.5mm) | gb. | 1
28 |  | Esošās skārda teknes piestiprināšana pie sienas | m | 1
29 |  | Jumta seguma lāpīšana ar virskārtas bitumena ruļļu segumu ar izmēriem 500x500cm | gb. | 1
30 |  | Durvju piekaramās atslēgas ar 3 atslēgām uzstādīšana | gb. | 1
31 |  | Koka konstrukciju antiseptēšana, fungicīdu un insekticīdu aizsardzība, 1., 2., 3. apdraudējuma klase | m2 | 1
32 |  | Koka karkasa apšūšana ar ēvelētiem dēļiem; b=25mm | m2 | 1
33 |  | Dēļu klājs zem jumta seguma, dēļu biezums 30mm, solis 40cm. | m2 | 1
34 |  | Dēļu klājs zem jumta seguma, dēļu biezums 30mm, vienlaidu klājs. | m2 | 1
35 |  | Jumta viļņoto lokšņu seguma ierīkošana, bezazbesta šīferis, nekrāsots, astoņu viļņu, viļņa augstums 40 mm, min. biezums 5.8mm | m2 | 1
36 |  | Skārda elementu izgatavošana (kores, vējdēļi, lāseņi un citi) un uzstādīšana | m2 | 1
37 |  | Jumta koka vējdēļu uzstādīšana | m | 1
38 |  | Koka dēļu durvju uzstādīšana (šķūnis) | m2 | 1
39 |  | Smilts (frakcija 0-4 mm) kārtas ierīkošana biezumā līdz 150 mm, grīda šķūnī | m3 | 1
40 |  | Bituma ruļļu materiālu hidroizolācijas kārtas ierīkošana, apakšklājs, siltumizturība 80 (C0), armējams kartons | m2 | 1
41 |  | Rūpnieciski izgatavotas vienvietīgas āra (sausās) koka tualetes uzstādīšana. Minimālie tualetes izmēri: ārējie vismaz 1000x1200x2300 (platums (durvju vietā) x garums x augstums); iekšējie vismaz 900x1100x2100 (platums (durvju vietā) x garums x augstums); durvis vismaz 60x1900 (platums x augstums). Jumta segums metāla loksnes. | kpl. | 1
42 |  | Grodu vāka KCP-10 montāža | gb. | 1
43 |  | Groda KC-15-09 montāža | gb. | 1
44 |  | Groda ar dibenu KCD-10-09 montāža | gb. | 1
45 |  | Groda dibena KCD-10 montāža | gb. | 1
46 |  | Groda dibena KCD-07 montāža | gb. | 1
47 |  | Aku grodu dzelzsbetona vāka (meliorācijas) montāža diametrs=700, augstums=80 montāža | gb | 1
48 |  | Aku grodu dzelzsbetona vāka (meliorācijas) montāža diametrs=800, augstums=80 montāža | gb | 1
49 |  | Aku grodu dzelzsbetona vāka (meliorācijas) montāža diametrs=1000, augstums=80 montāža | gb | 1
50 |  | Aku grodu dzelzsbetona vāka (meliorācijas) montāža diametrs=1500, augstums=80 montāža | gb | 1
51 |  | Plastmasas lūkas melna/zaļa ar slēdzi 780mm montāža groda vākam ar D=700 | gb. | 1
52 |  | Grodu hermetizācija ar hidroizolāciju uz cementa bāzes | m2 | 1
53 |  | Plastmasas ūdensapgādes, kanalizācijas revīzijas lūkas montāža, izmērs līdz 30x40cm. | gb | 1
54 |  | Māla ķieģeļu mūra bojāto ķieģeļu remonts | m2 | 1
55 |  | Koka grīdas dēļu ierīkošana 35x100 | m2 | 1
56 |  | OSB plākšņu grīdas seguma ierīkošana b=10 mm | m2 | 1
57 |  | OSB plākšņu grīdas seguma ierīkošana b=15 mm | m2 | 1
58 |  | OSB plākšņu grīdas seguma ierīkošana b=22 mm | m2 | 1
59 |  | Griestu apšuvums ar PVC glancētiem paneļiem | m2 | 1
60 |  | Koka ārdurvju bloku uzstādīšana | m2 | 1
61 |  | MDF durvju bloku uzstādīšana | m2 | 1
62 |  | Durvju apmales uzstādīšana | m | 1
63 |  | Durvju rokturu uzstādīšana | gb | 1
64 |  | MDF durvju vērtnes nomaiņa | gb | 1
65 |  | Durvju slēdzenes nomaiņa | gb | 1
66 |  | Starpsienu metāla karkasa izbūve, 50mm UW/CW profili | m2 | 1
67 |  | Grīdu izlīdzinošās kārtas ierīkošana, biezumā no 5mm līdz 30mm, stiprības klase C20, maksimālais grauda izmērs ≤ 2,5 mm | m2 | 1
68 |  | Grīdu akmens masas flīzes, 30X30 cm no 7 līdz 8 mm uzstādīšanā | m2 | 1
69 |  | Grīdu krāsošana ar ātri žūstošu, nodilumizturīgu uretānalkīda vai eļļas krāsu | m2 | 1
70 |  | Linoleja seguma 23 klase ar parketa zīmējumu, izturīgs pret skrāpējumiem, skaņas absorbcija 16dB, biezums min. 2.4mm, nodilumslāņa biezums 0.35mm, ieklāšana pielīmējot ar universālo līmi mīksto grīdas klājumu līmēšanai, temperatūras noturība no -20°C līdz +80°C, salīmēšanas spēks min. 1,66 N/mm². | m2 | 1
71 |  | Lamināta seguma ieklāšana (33.klase, biezums 8mm) ar apakšklāju no putu polietilēna plēves 4mm | m2 | 1
72 |  | PVC vai koka grīdlīstu uzstādīšana | m | 1
73 |  | Flīžu grīdlīstu no akmens masas, 30X30 cm no 7 līdz 8 mm uzstādīšanā | m | 1
74 |  | Grīdu koka gulšņu ierīkošana | m2 | 1
75 |  | Glancēto keramisko sienu flīžu ierīkošana gaišā tonī | m2 | 1
76 |  | Sienu apdare ar mitrumizturīgām (H2 atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
77 |  | Polietilēna plēves (biezums 200mkm) ierīkošana | m2 | 1
78 |  | Sienas skaņas / siltumizolācijas 50mm ierīkošana ar minerālvati (min. λD 0,039 W/mK, ugunsreakcijas klase A1) | m2 | 1
79 |  | Griestu skaņas / siltumizolācijas 50mm ierīkošana ar minerālvati (min. λD 0,039 W/mK, ugunsreakcijas klase A1) | m2 | 1
80 |  | Sienu apdare ar standarta (A atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
81 |  | Griestu apdare ar standarta (A atbilstoši LVS EN 520) ģipškartona plāksnēm un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
82 |  | Ailsāņu apdare ar mitrumizturīgām (H2 atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm | m2 | 1
83 |  | Ailsāņu apdare ar standarta (A atbilstoši LVS EN 520vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm | m2 | 1
84 |  | Durvju ailsānu apdare ar ģipša apmetumu | m2 | 1
85 |  | Metāla karkasa ierīkošana sienām, metāla profils CD, UD profiliem tieši stiprināts pie pamata sienas ar pretvibrācijas lentu uz U veida skavas | m2 | 1
86 |  | Metāla karkasa ierīkošana griestiem metāla profils CD, UD profiliem tieši stiprināts pie pamata griestiem ar pretvibrācijas lentu uz U veida skavas | m2 | 1
87 |  | Vieglas konstrukcijas ģipškartona starpsienas montāža b=125mm (CW profils 75mm ar akmens vati) ar standarta (A atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm 2 kārtās un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
88 |  | Vieglas konstrukcijas ģipškartona starpsienas montāža b=100mm (CW profils 75mm ar akmens vati) ar standarta (A atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm 1 kārtā un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
89 |  | Vieglas konstrukcijas ģipškartona starpsienas montāža b=125mm (CW profils 75mm ar akmens vati) ar mitrumizturīgām (H2 atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm 2 kārtās un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
90 |  | Vieglas konstrukcijas ģipškartona starpsienas montāža b=100mm (CW profils 75mm ar akmens vati) ar mitrumizturīgām (H2 atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm 1 kārtā un šuvju apstrāde ar ģipša špakteļmasu ģipša plākšņu šuvēm ar šuvju lentu | m2 | 1
91 |  | Piekaramo (Armstrong tipa) griestu karkasa montāža | m2 | 1
92 |  | Piekaramo (Armstrong tipa) griestu ģipškartona griestu plākšņu 600x600mm montāža | m2 | 1
93 |  | Grīdu seguma ierīkošana no KŠP plātnēm | m2 | 1
94 |  | Veramo 6-kameru PVC logu bloku (tajā skaitā balkona durvis) uzstādīšana (saskaņā ar ēkas fasādes tehnisko dokumentāciju) ar iekšējo plastikāta palodzi un ārējo skārda palodzi. Visu stikloto konstrukciju kopējais siltumcaurlaidības koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2K | m2 | 1
95 |  | Logu rokturu uzstādīšana | gb | 1
96 |  | Virtuves pavarda mūrēšana | m3 | 1
97 |  | Virtuves pavarda metāla elementu (cepeškrāsns (30x43)-1.gab., ārdi (0.2x0.3)-1.gab., durtiņas (kombin.) - 1.kompl., pavarda virsma (metāla (čuguna) loksne) bez riņķiem -1.gab.) uzstādīšana | kpl. | 1
98 |  | Māla ķieģeļu apaļas krāsns ar skārda čaulu mūrēšana D=900mm | m3 | 1
99 |  | Krāsns pamatnes remonts (betons C12/15) | m3 | 1
100 |  | Krāsns dūmrovja remonts | m | 1
101 |  | Priekškurtuves restes nomaiņa | gb | 1
102 |  | Priekškurtuves reste 150x180mm | gb | 1
103 |  | Priekškurtuves reste 260x220mm | gb | 1
104 |  | Priekškurtuves reste 285x210mm | gb | 1
105 |  | Priekškurtuves reste 300x200mm | gb | 1
106 |  | Dūmvadu ķieģeļu uzgalvju mūrēšana | m3 | 1
107 |  | Divstiklu paketes ar U=1.2 - 1.4 Wm2k montāža | m2 | 1
108 |  | Krāsns durtiņu nomaiņa | gb | 1
109 |  | Dūmvadu tīrīšanas lūkas uzstādīšana, min.75x110mm | gb | 1
110 |  | Dūmu aizbīdņa nomaiņa | gb | 1
111 |  | Logu, durvju stikla lausku izņemšana | m2 | 1
112 |  | Durvju/loga rūts iestiklošana līdz 6mm | m2 | 1
113 |  | Logu PVC vērtnes uzstādīšana | m2 | 1
114 |  | Balkona PVC durvju uzstādīšana | m2 | 1
115 |  | PVC durvju vērtnes pildījuma uzstādīšana | m2 | 1
116 |  | Dūmvadu tīrīšana | m | 6
117 |  | Ventilācijas kanālu tīrīšana | m | 1
118 |  | Akta sastādīšana par dūmvadu tīrīšanu | gb | 1
119 |  | Akta sastādīšana par ventilācijas kanālu tīrīšanu | gb | 1
120 |  | Apkures ierīču vai iekārtu tīrīšana | m | 1
121 |  | Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude un akta sastādīšana | gb. | 1
122 |  | Reģipša/koka kārbas montāža | m2 | 1
123 |  | Koka karkasa montāža aiļu aiztaisīšanai | m3 | 1
124 |  | Aiļu noslēgšana ar OSB plātnēm 15mm | m2 | 1
125 |  | Koka karkasa apšūšana ar dēļiem 25mm | m2 | 1
126 |  | Fasādes aizsargtīkla montāža | m2 | 1
127 |  | Konstrukciju aizdrīvēšana ar putām | m3 | 1
128 |  | Metāla ventilācijas caurules Dn100 montāža | m | 1
129 |  | Alumīnija sliekšņa uzstādīšana | m | 1
130 |  | Smērējamas hidroizolācijas (vienkomponenta, ātri cietējošas polimērmateriālu bezšuvju šķidrās membrānas) ierīkošana | m2 | 1
131 |  | Plaisas aiztaisīšana ar javu M10 | m | 1
132 |  | Mēbeļu vai iekārtu pārvietošana telpās | gb | 1
133 |  | Durvju slēdzenes uzstādīšana | gb | 1
134 |  | Logu regulēšana | gb | 1
135 |  | Durvju regulēšana | gb | 1
136 |  | PVC grīdlīstes ar vadu kanāliem uzstādīšana | m | 1
137 |  | Lamināta seguma ieklāšana (Vinila grīdu segums, min. biezums 5.0 mm, 33.klase, ar apakšklāju) | m2 | 1
138 |  | Starpsienu metāla karkasa izbūve, 75mm UW/CW profili | m2 | 1
139 |  | Starpsienu metāla karkasa izbūve, 100mm UW/CW profili | m2 | 1
140 |  | Sienas skaņas / siltumizolācijas 75mm ierīkošana ar minerālvati (min. λD 0,039 W/mK, ugunsreakcijas klase A1) | m2 | 1
141 |  | Sienas skaņas / siltumizolācijas 100mm ierīkošana ar minerālvati (min. λD 0,039 W/mK, ugunsreakcijas klase A1) | m2 | 1
142 |  | Ugunsdrošas starpsienas EI30 izbūve, 100mm UW/CW profili, riģipsis GKF | m2 | 1
143 |  | Alumīnija durvju bloku montāža | m2 | 1
144 |  | Durvju aizvērēja montāža | gb | 1
145 |  | Metāla durvju bloku uzstādīšana | m2 | 1
146 |  | Ugunsdrošu metāla durvju bloku uzstādīšana REI30 | m2 | 1
147 |  | Ugunsdrošu metāla durvju bloku uzstādīšana REI60 | m2 | 1
148 |  | Rūpnieciski ražota jumtiņa virs ieejas durvīm (platums min. 1.2 m) montāža | gb | 1
149 |  | Bruģa seguma un pamatnes atkārtota izbūve no esošā bruģa | m2 | 1
150 |  | Jauna bruģa seguma un pamatnes ierīkošana | m2 | 1
151 |  | Šķembu pamata izbūve | m3 | 1
152 |  | Ietvju apmales montāža | m | 1
153 |  | Asfaltbetona seguma ierīkošana 60mm | m2 | 1
154 |  | Ceļu apmales montāža | m | 1
155 |  | Zemes sagatavošanas darbi, zemes urbšana žoga stabu montāžai | gb. | 1
156 |  | Cinkotu žoga stabu 60x40x2000mm ar pārklājumu (virszemes daļa l-1,5m, iebetonēti 0,5m) montāža | gb. | 1
157 |  | Žoga sieta 3D 1,53x2,5m, 4mm, ZN+RAL, t. sk. stiprinājumi pie stabiem montāža | gb. | 1
158 |  | Vārtiņu ar slēdzeni 1,0x1,5m montāža | gb. | 1
159 |  | Brīdinājuma plākšņu montāža (bez plāksnēm) | gb | 1
160 |  | Sniega aiztures barjeras ar stiprinājumiem montāža valcprofila segumam | m | 1
Apdares darbi
1 |  | Bezvadu dūmu detektora ar baterijām uzstādīšana | gb | 1
2 |  | Sienu virsmas špaktelēšana ar nobeiguma polimēru bāzes špakteli sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, biezums 2-3mm | m2 | 1
3 |  | Griestu virsmas špaktelēšana ar nobeiguma polimēru bāzes špakteli sienu un griestu izlīdzināšanai sausās telpās, biezums 2-3mm | m2 | 1
4 |  | Sienu siltināšana ar putupolisterola plāksnēm EPS 60, b=50 mm pielietojot fasādes līmi | m2 | 1
5 |  | Sienu siltināšana ar putupolisterola plāksnēm EPS 60, b=100 mm pielietojot fasādes līmi | m2 | 1
6 |  | Sienu siltināšana ar putupolisterola plāksnēm EPS 60, b=150 mm pielietojot fasādes līmi | m2 | 1
7 |  | Fasādes sienu siltināšana ar fasādes akmens vati 50mm (min. λD 0,039 W/mK) pielietojot fasādes līmi | m2 | 1
8 |  | Fasādes sienu siltināšana ar fasādes akmens vati 100mm (min. λD 0,039 W/mK) pielietojot fasādes līmi | m2 | 1
9 |  | Fasādes sienu siltināšana ar fasādes akmens vati 150mm (min. λD 0,039 W/mK) pielietojot fasādes līmi | m2 | 1
10 |  | Sienu armēšana ar sietu un armēšanas javu siltumizolācijas plātnēm (atbilst standartam LVS EN 998-1vai ekvivalents) | m2 | 1
11 |  | Cauruļu krāsošana ar eļļas krāsu universālu spīdīgu alkīda emalju ārdarbiem un iekšdarbiem | m | 1
12 |  | Sienu virsmas gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 1
13 |  | Griestu virsmas gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 1
14 |  | Betona grīdu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 1
15 |  | Sienu virsmu krāsošana ar tonēto ūdens emulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 1
16 |  | Sienu krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās | m2 | 1
17 |  | Fasādes sienu krāsošana ar tonēto fasādes krāsu minerālām virsmām | m2 | 1
18 |  | Fasādes dekor apmetuma 2 mm ierīkošana | m2 | 1
19 |  | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 2 kārtās | m2 | 1
20 |  | Plastikāta ventilācijas režģu uzstādīšana | gb | 1
21 |  | Sienu apdare ar papīra krāsojamām tapetēm | m2 | 1
22 |  | Tapešu noplēšana | m2 | 1
23 |  | Sienu virsmu izlīdzināšana ar ģipša apmetumu | m2 | 1
24 |  | Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās | m2 | 1
25 |  | Koka logu bloku ar palodzēm špaktelēšana un krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās | m2 | 1
26 |  | Radiatora krāsošana ar eļļas krāsu | m2 | 1
27 |  | Griestu balsināšanas nomazgāšana | m2 | 1
28 |  | Sienu balsināšanas nomazgāšana | m2 | 1
29 |  | Dzelzsbetona paneļu šuvju aizdare ar ģipša apmetumu | m | 1
30 |  | Ailsānu apdare ar ģipša apmetumu | m2 | 1
31 |  | Griestu virsmu izlīdzināšana ar ģipša apmetumu | m2 | 1
32 |  | Griestu apdare ar adhēzijas grunti | m2 | 1
33 |  | Sienu apdare ar adhēzijas grunti | m2 | 1
34 |  | Ailsānu špaktelēšana ar nobeiguma smalko špakteli | m2 | 1
35 |  | Ailsānu krāsošana ar dispersijas krāsu iekšdarbiem | m2 | 1
36 |  | Sienu špaktelēšana ar nobeiguma smalko špakteli | m2 | 1
37 |  | Griestu špaktelēšana ar nobeiguma smalko špakteli | m2 | 1
38 |  | Sienu vai griestu apstrāde ar pretpelējuma līdzekļiem, sēnīšu, aļģu un pelējuma iznīcināšanas līdzeklis | m2 | 1
39 |  | Sienu virsmu apdare, pielīmējot standarta (A atbilstoši LVS EN 520 vai ekvivalents) ģipškartona plāksnes pie sienas ar montāžas līmjavu sausā apmetuma – ģipša plākšņu līmēšanai pie sienas | m2 | 1
Santehniskie darbi
1 |  | Ventilācijas restes demontāža | gb | 1
2 |  | Boilera demontāža | gb | 1
3 |  | Santehnisko cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža | m | 1
4 |  | Ventilācijas cauruļu demontāža | m | 1
5 |  | Vannas vai dušas kabīnes ar piederumiem demontāža | gb | 1
6 |  | Sēdpoda ar piederumiem demontāža | gb | 1
7 |  | Sēdpoda PVC vāka uzstādīšana | gb | 1
8 |  | Izlietnes ar piederumiem demontāža | gb | 1
9 |  | Jaucējkrāna demontāža | gb | 1
10 |  | Radiatoru demontāža | gb | 1
11 |  | Ūdens skaitītāju nomaiņa un to plombēšana | gb | 1
12 |  | Apkures stāvvadu atslēgšana | gb | 1
13 |  | Ūdensvada stāvvadu atslēgšana | gb | 1
14 |  | Lodveida ventiļa nomaiņa (līdz 3/4) | gb | 1
15 |  | Lokanā pievada maiņa | gb | 1
16 |  | Ūdens skaitītāja pārnešana | gb | 1
17 |  | Metāla dvieļu žāvētāja nomaiņa | gb | 1
18 |  | Sēdpoda (min. platums 0.36m x garums 0.65m x augstums 0.65m) ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem, montāža un pieslēgšana pie tīkliem | gb | 1
19 |  | Sēdpoda nostiprināšana | gb | 1
20 |  | Izlietnes nostiprināšana | gb | 1
21 |  | Keramiskās roku izlietnes ar stiprinājumiem montāža (min. izm. 500 x 400) | gb | 1
22 |  | Virtuves emaljētas tērauda izlietnes ar stiprinājumiem montāža (min. izm. 500 x 500) | gb | 1
23 |  | Metāla vannas 1700x70 cm (tērauda), emaljēta ar kājiņām, un sifonu montāža | gb | 1
24 |  | Dušas kabīnes 90x90 cm, atvērta tipa ar dušas paliktni un dubultām bīdāmām durvīm, montāža | gb | 1
25 |  | Izlietnes ūdens maisītāja uzstādīšana | gb | 1
26 |  | Vannas dušas jaucējkrāna ar taisnu izteku 300mm, dušas pievada, dušas klausules un klausules turētāja montāža | gb | 1
27 |  | Plastikāta sifona demontāža | gb | 1
28 |  | Plastikāta izlietnes sifona montāža | gb | 1
29 |  | Plastikāta vannas sifona montāža | gb | 1
30 |  | Plastikāta dušas sifona montāža | gb | 1
31 |  | Metināšanas darbi | h | 1
32 |  | Ūdensapgādes caurules montāža ar fitingiem (veidgabaliem), līdz d=32mm | m | 1
33 |  | Kanalizācijas PE caurules montāža 50 mm | m | 1
34 |  | Kanalizācijas PE caurules montāža 110 mm | m | 1
35 |  | Kanalizācijas PE fasondaļas uzstādīšana | gb | 1
36 |  | Tērauda cauruļu montāža (līdz 3/4) | m | 1
37 |  | PE cauruļu montāža (līdz 3/4) | m | 1
38 |  | PE cauruļu muftas (līkumi, pagarinātāji, pārejas un tml.) montāža (līdz ¾) | gb | 1
39 |  | Tērauda cauruļu muftas (līkumi, pagarinātāji, pārejas un tml.) montāža (līdz ¾) | gb | 1
40 |  | Tērauda apkures radiatoru 22. tips – tips 400x700mm uzstādīšana | gb | 1
41 |  | Tērauda apkures radiatoru 22. tips – tips 400x800mm uzstādīšana | gb | 1
42 |  | Tērauda apkures radiatoru 22. tips – tips 400x900mm uzstādīšana | gb | 1
43 |  | Tērauda apkures radiatoru 22. tips – tips 400x1000mm uzstādīšana | gb | 1
44 |  | Tērauda apkures radiatoru 22. tips – tips 400x1100mm uzstādīšana | gb | 1
45 |  | Tērauda apkures radiatoru 33. tips – tips 400x700mm uzstādīšana | gb | 1
46 |  | Tērauda apkures radiatoru 33. tips – tips 400x800mm uzstādīšana | gb | 1
47 |  | Tērauda apkures radiatoru 33. tips – tips 400x900mm uzstādīšana | gb | 1
48 |  | Tērauda apkures radiatoru 33. tips – tips 400x1000mm uzstādīšana | gb | 1
49 |  | Tērauda apkures radiatoru 33. tips – tips 400x1100mm uzstādīšana | gb | 1
50 |  | Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai | dzīvoklis | 1
51 |  | Klozetpoda skalojamās tvertnes bojātā mehānisma nomaiņa | gb | 1
52 |  | Siltummezgla kontrollera moduļa BMR-410 nomaiņa un regulēšana | gb | 1
Elektromontāžas darbi
1 |  | Elektrokabeļu demontāžā | m | 1
2 |  | Gaismekļu demontāža | gb | 1
3 |  | Vadu kanālu frēzēšana (štrobēšana) | m | 1
4 |  | Slēdžu, rozešu montāžas kārbu uzstādīšana | gb | 1
5 |  | Zemapmetuma montāžas caurumu (ligzdu) urbšana | gb | 1
6 |  | Elektriskā ventilatora ar resti montāža. Diametrs: 100 mm. Jauda: 15 W. | gb | 1
7 |  | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x1.5 likšana | m | 1
8 |  | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x2.5 likšana | m | 1
9 |  | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x4 likšana | m | 1
10 |  | Plastikāta kabeļu kanāla montāža 15x15mm | m | 1
11 |  | Plastikāta el.sadalnes montāža no 4 līdz 8 moduļiem | gb | 1
12 |  | Plastikāta nozarkārbas montāža | gb | 1
13 |  | Vienfāzes automātslēdža montāža 1P 10A-25A | gb | 1
14 |  | Trīs fāžu automātslēdža montāža 3P 10A-25A | gb | 1
15 |  | Led spuldzes MR16/GU10 montāža ar iebūvējamu baltu rāmīti | gb | 1
16 |  | Gaismekļa E27, 60W, IP54 (balts, apaļš) montāža | gb | 1
17 |  | LED gaismekļa min 40W 600x600mm piekārtajos griestos montāža | gb | 1
18 |  | LED gaismekļa min 40W 600x600mm virsapmetuma montāža | gb | 1
19 |  | Spuldžu ietveres E27 montāža | gb | 1
20 |  | LED spuldzi (min.6W) | gb | 1
21 |  | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude | dzīvoklis | 1
22 |  | Dzīvokļa elektroinstalācijas projektēšanas darbi | dzīvoklis | 1
23 |  | Slēdzis ar vienu taustiņu un rāmīti montāža | gb | 1
24 |  | Slēdzis ar diviem taustiņiem un rāmīti montāža | gb | 1
25 |  | Vienfāzes rozetes ar rāmīti montāža | gb | 1
26 |  | Rozešu, slēdžu nostiprināšana | gb | 1
27 |  | Metāla skapis elektrības skaitītājam montāža, izm. ne mazāks par 400x300x200 | gb | 1
28 |  | Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaude | objekts | 1
29 |  | Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa NYM 5x10mm likšana | m | 1
30 |  | Grofētas caurules D32mm likšana | m | 1
31 |  | 3 fāžu automātslēdža 63A montāža | gb | 1
32 |  | Noplūdes strāvas ierīces (RCD) 3fāzes 63A vismaz A tipa, ar nominālo noplūdes ekspluatācijas strāvas maksimālo vērtību - 30 mA montāža | gb | 1
33 |  | Pamatnes priekš automātslēdžiem montāža | gb | 1
34 |  | Auto uzlādes stacijas (kabelis min. 5m, type 2, 3 fāžu/32A, MID sertificēts, ar RFID, displeju, 4G, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, Modbus, elektrības skaitītāju, min. IP54, min. IK08.) montāža | gb | 1
35 |  | Avārijas izejas gaismekļu ar akumulatoru montāža | gab | 1
36 |  | Esošās ugunsdzēsības signalizācijas dūmu detektora saudzīga demontāža un atpakaļ montāža | kpl | 1
37 |  | Esošās tehniskās apsardzes signalizācijas detektora saudzīga demontāža un atpakaļ montāža | kpl | 1
38 |  | Vājstrāvas kabeļa 5x2x0.5 likšana | m | 1
39 |  | Datoru ligzdu montāža | gb | 1
40 |  | Grīdas rozetes montāža | gb | 1
41 |  | Grīdas datora ligzdas montāža | gb | 1
Pārējie darbi
1 |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvokļa vienkāršotai atjaunošanai (pārplānošanai) | kpl. | 1
2 |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde āra tualetes būvniecībai | kpl. | 1
3 |  | Topogrāfiskā plāna izstrāde ar reģistrāciju, platībai līdz 1800m2 | kpl. | 1
4 |  | Sastatņu montāža un demontāža | m2 | 1
5 |  | Auto torņa noma | h | 1
6 |  | Ekskavatora 0.25 m3 noma | h | 1
7 |  | Zāles pļaušanas darbi | m2 | 1
8 |  | Koku lapu savākšana | m2 | 1
9 |  | Koku lapu izvešana | m3 | 1
10 |  | Koku līdz d=20 cm nozāģēšana zemes līmenī | gb | 1
11 |  | Krūmu izciršana | gb | 1
12 |  | Uz jumta augošo mazvērtīgo koku nozāģēšana | gb | 1
13 |  | Sadzīves atkritumu izvešana | t | 1
14 |  | Bīstamo atkritumu izvešana (šiferis, spuldzes un citi) un utilizācija | t | 1
15 |  | Teritorijas attīrīšana no atkritumiem un to savākšana maisos | m2 | 1
16 |  | Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija | t | 1
17 |  | Lielgabarīta (dīvāni, galdi, skapji un citi) būvgružu izvešana, utilizācija | t | 1
18 |  | Metāla ventilācijas caurules Dn100-160mm montāža | m | 1
19 |  | Ventilācijas difuzora Dn100-160mm montāža | gb | 1
20 |  | Teritorijas zāliena atjaunošana, melnzemes kārta min. 10cm, sēklas | m2 | 1
21 |  | Esošo koku nozāģēšana un atcelmošana D=20-40cm | gb | 1
22 |  | Grīdu uzkopšanas darbi | m2 | 1
23 |  | Dezinsekcijas darbi | m2 | 1
24 |  | Dezinfekcijas darbi | m2 | 1
25 |  | Deratizācijas darbi | m2 | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
Virsizdevumi ( _____%)
t. sk. darba aizsardzība
Peļņa ( _____%)
Pavisam kopā
Pretendents _________________ apzinās, ka Vispārīgās vienošanās darbības periodā iesniedzot piedāvājumus Būvdarbu līguma (pielikums Nr. 7) slēgšanai var samazināt piedāvātos izcenojumus, ka arī peļņu un virsuzdevumus, kas iesniegti atklātā konkursa „Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” piedāvājumā, bet nav tiesīgs tos palielināt.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts