Jautājumi un atbildes Nr. 1
                                                                                                                                         
“Augšdaugavas novada Ilūkstes pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”,
iepirkuma identifikācijas Nr.: ANPCP 2026/46

1. Jautājums: 
Pamatojoties uz Tehniskās specifikācijas 9. punktu “Tehniskie noteikumi un nosacījumi”, kā arī 12. punktu, kuros norādīts, ka atsevišķu inženiertīklu pārbūves nepieciešamība nosakāma atbilstoši projektēšanas laikā saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem, lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu par zemāk minēto darbu iekļaušanu finanšu piedāvājumā: 
TET kabeļu kanalizācijas pārbūve;
TET kabeļu kanalizācijas aizsardzība vai pārbūve;
TET kabeļa pārbūve vai aizsardzība;
TET gaisvadu līnijas pārbūve;
LVRTC kabeļu kanalizācijas aizsardzība;
ST gaisvadu līnijas šķērsojumu pārbūve;
Lūdzam apstiprināt, vai Pretendents drīkst pieņemt, ka minēto darbu veikšana nebūs nepieciešama un attiecīgi tos neiekļaut līgumcenā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi vēl nav saņemti attiecīgie tehniskie noteikumi.
Vēršam uzmanību, ka šo darbu iespējamās izmaksas pēc provizoriskajiem aprēķiniem sastāda aptuveni 25% no prognozētās līgumcenas, tādējādi būtiski ietekmējot piedāvājuma cenu un Pretendenta uzņemto risku.
Atbilde. Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai. Tāpat arī jāparedz tehniski pamatoti alternatīvi risinājumi, kas ļauj nodrošināt ielas pārbūvi, maksimāli saglabājot esošo gaisvadu inženiertīklu novietojumu.

