2026.gada 3.jūlija Iepirkuma komisijas atbilde
uz ieinteresētā piegādātāja 2026.gada 30.jūnijā uzdoto jautājumu.
Jautājums	
Lūdzam sniegt atbildi par atklāta konkursa “Medicīnas ierīču vienreizējai lietošanai piegāde 1.daļa”, iepirkuma identifikācijas numurs BKUS 2026/46, tehnisko specifikāciju.
124.pozīcija "Intubācijas caurulītes fiksācijas turētājs ar hidrokoloīda vai hidrogēla fiksāciju jaundzimušiem un bērniem" 
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka intubācijas caurulītes fiksācijas turētāju pieejamie izmēri ir sākot no N709 līdz N716.
Izmērs N717 nepastāv. 
124.2.1 pozīcijai ir nekorekti norādīts nepieciešamais izmērs "124".
	124.2.1.
	124
	gab.
	16210802804
	100
	300



Bez tam ir radies sajukums ar 124.pozīcijas apakšpozīciju numerāciju, jo pozīcijas numurs 124.2.1 atkārtojas ​ vairākas reizes.
Lūdzam veikt nepieciešamās korekcijas attiecībā uz turētāju izmēriem un apakšpozīciju numerāciju.
176.pozīcija "Brūču pārsējs pēc traheostomijas caurules noņemšanas"
Kuri daudzumi ir jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu?
Katrai apakšpozīcijai un izmēram ir norādīts daudzums.
	176.2.1.
	Izmēri: apaļš, izm.7.5x7.5 cm
	gab
	Jauns
	100
	300

	176.2.2.
	ovāls, 7.5x6.5cm
	gab
	Jauns
	100
	300

	176.2.3.
	kvadrātveida, 7.5x7.5cm
	gab
	Jauns
	100
	300



Tajā pašā laikā daudzums ir norādīts arī pie kopējā preces apraksta.
	176
	Brūču pārsējs pēc traheostomijas caurules noņemšanas
	gab
	Jauns
	500
	1500



Vai cenas piedāvājums ir jānorāda gan katrai apakšpozīcijai (176.2.1, 176.2.2, 176.2.3), gan arī pašai pozīcijai 176?
Atbilde:
Komisija skaidro, ka: 
1. Iepirkuma priekšmeta 124.pozīcijā tiks veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā, izsakot to šādā redakcijā: 
	124.2.
	Izmēri:
	 
	 
	 
	 
	 

	124.2.1
	N 710
	gab.
	162108028
	80
	240
	234412

	124.2.2
	N 711
	gab.
	16210802801
	100
	300
	234412

	124.2.3
	N 712
	gab.
	16210802802
	100
	300
	234412

	124.2.4
	N 713
	gab.
	16210802803
	100
	300
	234412

	124.2.5
	N 714
	gab.
	16210802804
	100
	300
	234412

	124.2.6
	N 715
	gab.
	16210802805
	80
	240
	234412

	124.2.7
	N 716
	gab.
	16210802806
	80
	240
	234412

	124.2.
	N 717
	gab.
	16210802807
	80
	240
	234413



2.  iepirkuma priekšmeta 176.pozīcijā tiks veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā, izsakot to šādā redakcijā: 
	176
	Brūču pārsējs pēc traheostomijas caurules noņemšanas
	gab
	Jauns
	500
	1500
	23441904



Ņemot vērā veiktos grozījumus, finanšu piedāvājums ir jānorāda katrai apakšpozīcijai.

