2026.gada 3.jūlija Iepirkuma komisijas atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja 2026.gada 30.jūnijā uzdoto jautājumu.

Jautājums

Lūdzam sniegt atbildi par atklāta konkursa “Medicīnas ierīču vienreizējai lietošanai piegāde 1.daļa”, iepirkuma identifikācijas numurs BKUS 2026/46, tehnisko specifikāciju.

124.pozīcija "Intubācijas caurulītes fiksācijas turētājs ar hidrokoloīda vai hidrogēla fiksāciju jaundzimušiem un bērniem"

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka intubācijas caurulītes fiksācijas turētāju pieejamie izmēri ir sākot no N709 līdz N716.

Izmērs N717 nepastāv.

124.2.1 pozīcijai ir nekorekti norādīts nepieciešamais izmērs "124".

| 124.2.1. | 124 | gab. | 16210802804 | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bez tam ir radies sajukums ar 124.pozīcijas apakšpozīciju numerāciju, jo pozīcijas numurs 124.2.1 atkārtojas ​ vairākas reizes.

Lūdzam veikt nepieciešamās korekcijas attiecībā uz turētāju izmēriem un apakšpozīciju numerāciju.

176.pozīcija "Brūču pārsējs pēc traheostomijas caurules noņemšanas"

Kuri daudzumi ir jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu?

Katrai apakšpozīcijai un izmēram ir norādīts daudzums.

| 176.2.1. | Izmēri: apaļš, izm.7.5x7.5 cm | gab | Jauns | 100 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176.2.2. | ovāls, 7.5x6.5cm | gab | Jauns | 100 | 300 |
| 176.2.3. | kvadrātveida, 7.5x7.5cm | gab | Jauns | 100 | 300 |

Tajā pašā laikā daudzums ir norādīts arī pie kopējā preces apraksta.

| 176 | Brūču pārsējs pēc traheostomijas caurules noņemšanas | gab | Jauns | 500 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vai cenas piedāvājums ir jānorāda gan katrai apakšpozīcijai (176.2.1, 176.2.2, 176.2.3), gan arī pašai pozīcijai 176?

Atbilde:

Komisija skaidro, ka:

- Iepirkuma priekšmeta 124.pozīcijā tiks veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā, izsakot to šādā redakcijā:

| 124.2. | Izmēri: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.2.1 | N 710 | gab. | 162108028 | 80 | 240 | 234412 |
| 124.2.2 | N 711 | gab. | 16210802801 | 100 | 300 | 234412 |
| 124.2.3 | N 712 | gab. | 16210802802 | 100 | 300 | 234412 |
| 124.2.4 | N 713 | gab. | 16210802803 | 100 | 300 | 234412 |
| 124.2.5 | N 714 | gab. | 16210802804 | 100 | 300 | 234412 |
| 124.2.6 | N 715 | gab. | 16210802805 | 80 | 240 | 234412 |
| 124.2.7 | N 716 | gab. | 16210802806 | 80 | 240 | 234412 |
| 124.2. | N 717 | gab. | 16210802807 | 80 | 240 | 234413 |

2.  iepirkuma priekšmeta 176.pozīcijā tiks veikti grozījumi tehniskajā specifikācijā, izsakot to šādā redakcijā:

| 176 | Brūču pārsējs pēc traheostomijas caurules noņemšanas | gab | Jauns | 500 | 1500 | 23441904 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ņemot vērā veiktos grozījumus, finanšu piedāvājums ir jānorāda katrai apakšpozīcijai.