1. pielikums

atklāta konkursa ID Nr. CNP/2026/46

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam “Cēsu novada pašvaldības publisko tualešu

uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi”,

Identifikācijas Nr. CNP/2026/46

- Iepirkuma priekšmets

  - Uzņēmējs veic Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošu publisko tualešu ēku telpu apsaimniekošanu, kas ietver telpu un aprīkojuma regulāru uzkopšanu, iekārtu darbības un komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, sīku remontdarbu veikšanu atbilstoši nepieciešamībai sekojošos objektos un apjomā:

| Darba apraksts Stacijas laukumā 5, Cēsis Darba laiks: 6.00 - 23.00 Tīrīšanas režīms: katru dienu, 3 reizes dienā plkst. 07:00, 12:30, 16:30 visu gadu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ikdienas darba veids/nosaukums | Mērv. | Skaits |
| Telpu mitrā uzkopšana, lokālo traipu tīrīšana uz sienām, grīdas tīrīšana un dezinficēšana, grīdlīstu mitrā tīrīšana | m2 | 21,50 |
| Atkritumu grozu iztukšošana, dezinfekcija un maisiņu nomaiņa, atkritumu izvešana | gab. | 4 |
| Higiēnas preču ievietošana boksos, papildināšana pēc nepieciešamības: |  |  |
| - šķidrās ziepes | gab. | 3 |
| - tualetes papīrs | gab. | 4 |
| - roku dvieļi | gab. | 2 |
| Durvju, tai skaitā augšējo malu tīrīšana, durvju rokturu tīrīšana un dezinficēšana, durvju aizvērēja mehānisma regulēšana | gab. | 7 |
| Spoguļu tīrīšana | gab. | 2 |
| Roku žāvētāju tīrīšana | gab. | 2 |
| Bērnu pārtinamā galda tīrīšana un dezinficēšana | gab. | 1 |
| Ūdens jaucējkrānu, izlietņu tīrīšana un dezinfekcija | gab. | 4 |
| Tualetes podu un pisuāra tīrīšana, dezinficēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas noplūdes vai aizsērējuma gadījumā to normālas darbības atjaunošana | gab. | 5 |
| Pārējo darbu veidi/nosaukumi |  |  |
| Logu mazgāšana 1 reizi gadā | gab. | 2 |
| Telpas griestu atbrīvošana no zirnekļu tīkliem, 2 radiatoru tīrīšana, 11 griestu lampu tīrīšana | Vismaz 4 reizes gadā |  |
| Durvju aizvērēju mehānismu regulēšana, maksas iekārtu | Pēc nepieciešamības |  |
| Gaisa atsvaidzinātāja lietošana, izvietošana (pēc nepieciešamības). Periodiska tehniskā stāvokļa apsekošana, nepieciešamības gadījumā nelielu remontdarbu veikšana (slēdzenes remonts vai nomaiņa, gaismas ķermeņu (spuldžu) nomaiņa, papīra/ziepju turētāju, iekārtu stiprinājumu atjaunošana/nomaiņa u.c.), Pasūtītāja informēšana. | Pretendents iekļauj piedāvājumā pēc savas iepriekšējās pieredzes līdzvērtīgu darbu veikšanā. |  |

| Darba apraksts Uzvaras bulvārī 22, Cēsis Darba laiks: 00.00 - 24.00 Tīrīšanas režīms: katru dienu 2 reizes dienā plkst. 08:00, 16:00 visu gadu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ikdienas darba veids/nosaukums | Mērv. | Skaits |
| Telpu mitrā uzkopšana, lokālo traipu tīrīšana uz sienām, grīdas tīrīšana un dezinficēšana, grīdlīstu mitrā tīrīšana | m2 | 4,40 |
| Atkritumu grozu iztukšošana, dezinfekcija un maisiņu nomaiņa, atkritumu izvešana | gab. | 1 |
| Higiēnas preču ievietošana boksos, papildināšana pēc nepieciešamības: |  |  |
| - šķidro ziepju | gab. | 1 |
| - tualetes papīra | gab. | 1 |
| Durvju tai skaitā augšējo malu tīrīšana, durvju rokturu tīrīšana un dezinficēšana. | gab. | 1 |
| Spoguļu tīrīšana | gab. | 1 |
| Roku žāvētāju tīrīšana | gab. | 1 |
| Invalīdu atbalsta iekārtas tīrīšana | gab. | 1 |
| Ūdens jaucējkrānu, izlietņu tīrīšana un dezinfekcija | gab. | 1 |
| Tualetes podu un pisuāra tīrīšana, dezinficēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas noplūdes vai aizsērējuma gadījumā to normālas darbības atjaunošana | gab. | 2 |
| Pārējo darbu veidi/nosaukumi |  |  |
| Telpas griestu atbrīvošana no zirnekļu tīkliem, 1 radiatora tīrīšana, 1 griestu lampas tīrīšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Durvju aizvērēju mehānismu regulēšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Gaisa atsvaidzinātāja lietošana, izvietošana (pēc nepieciešamības). Periodiska tehniskā stāvokļa apsekošana, nepieciešamības gadījumā nelielu remontdarbu veikšana (slēdzenes remonts vai nomaiņa, gaismas ķermeņu (spuldžu) nomaiņa, papīra/ziepju turētāju, iekārtu stiprinājumu atjaunošana/nomaiņa u.c.), Pasūtītāja informēšana. | Pretendents iekļauj piedāvājumā pēc savas iepriekšējās pieredzes līdzvērtīgu darbu veikšanā. |  |

| Darba apraksts Palasta iela 24, Cēsis Darba laiks: no 7.00 - 23.00 Tīrīšanas režīms: katru dienu 3 reizes dienā plkst. 08:00, 13:00 un 17:00, visu gadu. Lielo pilsētas pasākumu norises laikā 5 reizes dienā (vidēji 8 pasākumi gadā jeb 10 dienas) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ikdienas darba veids/nosaukums | Mērv. | Skaits |
| Telpu mitrā uzkopšana, lokālo traipu tīrīšana uz sienām, grīdas tīrīšana un dezinficēšana, grīdlīstu mitrā tīrīšana | m2 | 76 |
| Atkritumu grozu iztukšošana, dezinfekcija un maisiņu nomaiņa, atkritumu izvešana | gab. | 6 |
| Higiēnas preču ievietošana boksos, papildināšana pēc nepieciešamības: |  |  |
| - šķidro ziepju | gab. | 8 |
| - tualetes papīra | gab. | 11 |
| Durvju tai skaitā augšējo malu tīrīšana, durvju rokturu tīrīšana un dezinficēšana. | gab. | 15 |
| Spoguļu tīrīšana | gab. | 4 |
| Ūdens jaucējkrānu, izlietņu tīrīšana un dezinfekcija | gab. | 10 |
| Tualetes podu un pisuāra tīrīšana, dezinficēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas noplūdes vai aizsērējuma gadījumā to normālas darbības atjaunošana | gab. | 19 |
| Pārējo darbu veidi/nosaukumi |  |  |
| Telpas griestu atbrīvošana no zirnekļu tīkliem, 4 radiatoru tīrīšana, 14 griestu lampu tīrīšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Durvju aizvērēju mehānismu regulēšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Gaisa atsvaidzinātāja lietošana, izvietošana (pēc nepieciešamības). Periodiska tehniskā stāvokļa apsekošana, nepieciešamības gadījumā nelielu remontdarbu veikšana (slēdzenes remonts vai nomaiņa, gaismas ķermeņu (spuldžu) nomaiņa, papīra/ziepju turētāju iekārtu stiprinājumu atjaunošana/nomaiņa u.c.), Pasūtītāja informēšana. | Pretendents iekļauj piedāvājumā pēc savas iepriekšējās pieredzes līdzvērtīgu darbu veikšanā. |  |

| Darba apraksts Baznīcas laukumā 1, Cēsis Darba laiks: 6.00 - 23.00 Tīrīšanas režīms: katru dienu, 3 reizes dienā plkst. 09:00, 13:00, 17:00 visu gadu. Lielo pilsētas pasākumu norises laikā 5 reizes dienā (vidēji 4 pasākumi gadā jeb 6 dienas) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ikdienas darba veids/nosaukums | Mērv. | Skaits |
| Telpu mitrā uzkopšana, lokālo traipu tīrīšana uz sienām, grīdas tīrīšana un dezinficēšana, grīdlīstu mitrā tīrīšana | m2 | 46 |
| Atkritumu grozu iztukšošana, dezinfekcija un maisiņu nomaiņa, atkritumu izvešana | gab. | 9 |
| Higiēnas preču ievietošana boksos, papildināšana pēc nepieciešamības: |  |  |
| - šķidrās ziepes | gab. | 5 |
| - tualetes papīrs | gab. | 7 |
| - roku dvieļi | gab. | 2 |
| Durvju, tai skaitā augšējo malu tīrīšana, durvju rokturu tīrīšana un dezinficēšana, durvju aizvērēja mehānisma regulēšana | gab. | 10 |
| Spoguļu tīrīšana | gab. | 2 |
| Roku žāvētāju tīrīšana | gab. | 1 |
| Bērnu pārtinamā galda tīrīšana un dezinficēšana | gab. | 1 |
| Ūdens jaucējkrānu, izlietņu tīrīšana un dezinfekcija | gab. | 5 |
| Tualetes podu, bidē un pisuāra tīrīšana, dezinficēšana; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas noplūdes vai aizsērējuma gadījumā to normālas darbības atjaunošana | gab. | 9 |
| Pārējo darbu veidi/nosaukumi |  |  |
| Telpas griestu atbrīvošana no zirnekļu tīkliem, 4 radiatoru tīrīšana, 8 griestu lampu tīrīšana | Vismaz 4 reizes gadā |  |
| Durvju aizvērēja mehānismu regulēšana | Pēc nepieciešamības |  |
| Gaisa atsvaidzinātāja lietošana, izvietošana (pēc nepieciešamības). Periodiska tehniskā stāvokļa apsekošana, nepieciešamības gadījumā nelielu remontdarbu veikšana (slēdzenes remonts vai nomaiņa, gaismas ķermeņu (spuldžu) nomaiņa, papīra/ziepju turētāju, iekārtu stiprinājumu atjaunošana/nomaiņa u.c.), Pasūtītāja informēšana. | Pretendents iekļauj piedāvājumā pēc savas iepriekšējās pieredzes līdzvērtīgu darbu veikšanā. |  |

- Citi tehniskie parametri

  - Telpu uzkopšana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz minētā pakalpojuma sniegšanu, izmantojot šim nolūkam atbilstošus (sertificētus) uzkopšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

  - Katrā publiskās tualetes ēkā Pasūtītājs nodrošina atsevišķu telpu inventāra un tīrīšana līdzekļu novietošanai.

  - Uzņēmējs nodrošina ar pakalpojuma sniegšanai nepieciešamiem tīrīšanas līdzekļiem, inventāru un higiēnas materiāliem. Visiem uzkopšanā izmantotajiem uzkopšanas līdzekļiem ir jābūt ekoloģiski sertificētiem. Tie nedrīkst saturēt vielas, kas pazīstamas kā bīstamas apkārtējai videi un var atstāt iespaidu uz cilvēka veselību, atbilstoši lietojot šos produktus normālos apstākļos. Visiem tīrīšanas līdzekļiem jābūt atbilstošiem Tehniskā specifikācijā norādītajām prasībām.

  - Pakalpojums jāveic izmantojot Eiropas Savienībā sertificētus materiālus, instrumentus un iekārtas.

  - Izpildītājs ar savām darbībām nedrīkst nodarīt kaitējumu videi un, veicot Pakalpojumu, jānodrošina darbu izpildes laikā darbu izpildes vietā, darba drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu spēkā esošo noteikumu un normu ievērošanu.

  - Cieto virsmu tīrīšanas līdzekļiem (t.sk. universālie tīrīšanas līdzekļi,  logu stiklu un sanitāro mezglu tīrīšanas līdzekļi) jāatbilst šādām prasībām:

    - Produktiem ir jāatbilst ES ekomarķējuma kritērijiem cietā seguma tīrīšanas līdzekļiem (ES 2017/1217)1 attiecībā uz aizliegtām vielām, kuras nedrīkst būt iekļautas produkta sastāvā nekādā koncentrācijā, vai ierobežota lietojuma vielām, kur nedrīkst būt pārsniegta norādītā koncentrācija (4. kritērijs), un toksicitāti ūdens organismiem (1. kritērijs);

    - Produkts, kas iepakots aerosolā, nedrīkst saturēt propelentus;

    - Visi produktiem jābūt ar precīziem norādījumiem par dozēšanu;

    - Produktiem iepakojumā ar dozatoru jābūt pārdošanā kā atkārtotai uzpildīšanai paredzētas sistēmas daļai.

  - No visa apjoma vismaz 50%  no visām roku ziepēm, kuras Uzņēmējam  ir pienākums nodrošināt līguma ietvaros, ir jāatbilst ES ekomarķējuma tehniskajām prasībām attiecībā uz noskalojamiem kosmētikas līdzekļiem.

    - Visām salvešpapīra precēm, kuras Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt līguma ietvaros, ir jāatbilst tehniskajām prasībām, kas paredzētas piemērojamos standartos (LVS EN ISO 14024:2018 vai ekvivalents).

    - Tualetes papīrs - ruļļos, izgatavots no 100% celulozes, vismaz divi slāņi. Aprēķinus veikt, pieņemot, ka vidēji mēnesī gada laikā ir sekojošs skaits apmeklētāju:

      - Uzvaras bulvārī 22 – 50 apmeklētāju vidēji dienā;

      - Stacijas laukumā 5 – 200 apmeklētāju vidēji dienā;

      - Baznīcas laukumā 1 -  120 apmeklētāju vidēji dienā;

      - Palasta ielā 24 – 150 apmeklētāju vidēji dienā.

  - Uzņēmējs nodrošina komunālo pakalpojumu (ūdensapgādes un kanalizācijas) apmaksu, slēdzot līgumu ar Cēsu pilsētas SIA Vinda  (izņemot Stacijas laukumā 5, kur jāslēdz līgums ar VAS Latvijas Dzelzceļš). Provizoriskais ūdens gada patēriņš:

    - Uzvaras bulvārī 22 – 200m3 ūdens gadā;

    - Stacijas laukumā 5 – 300m3 ūdens gadā;

    - Baznīcas laukumā 1 – 200m3 ūdens gadā;

    - Palasta ielā 24 – 200m3 ūdens gadā.

  - Uzņēmējs nodrošina patērētās elektroenerģijas apmaksu, slēdzot līgumu ar elektroenerģijas piegādes uzņēmumu (izņemot Stacijas laukumā 5, kur jāslēdz līgums ar VAS Latvijas Dzelzceļš). Provizoriskais  elektroenerģijas gada patēriņš:

    - Uzvaras bulvārī 22 – 750 kWh;

    - Stacijas laukumā 5 – 2500 kWh;

    - Baznīcas laukumā 1 – 2500 kWh;

    - Palasta ielā 24 – 3000kWh.

  - Objektā Stacijas laukumā 5 Uzņēmējs nodrošina patērētās siltumenerģijas (provizoriski patēriņš gadā – 3,5MWh) apmaksu, slēdzot līgumu ar VAS Latvijas Dzelzceļš.

  - Uzņēmējs pirms pakalpojuma sniegšanas veic savu darbinieku instruēšanu par darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību, izvērtējot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

  - Visam tīrīšanas pakalpojumu sniegšanā nodarbinātajam personālam Uzņēmējam jānodrošina regulāra kvalifikācijas celšana tādu darbu veikšanā, kas saistīti ar līguma priekšmetu. Kvalifikācijas celšanas pasākumiem jāaptver apmācības par tīrīšanas līdzekļiem, metodēm, aprīkojumu un izmantojamām ierīcēm, kā arī atkritumu apsaimniekošanas jautājumi un veselības, drošības un vides aizsardzības aspekti.

  - Uzņēmējs nodrošina savu darbinieku darba aizsardzības instruktāžu, virsvadību, apmācību un kontroli.

  - Uzņēmēja darbinieki ievēro Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus un visus speciālos noteikumus, kas tiek saskaņoti starp Pasūtītāju un Uzņēmēju.

  - Uzņēmējs informē Pasūtītāju par konstatētajiem defektiem Pasūtītāja telpās, kurus nevar novērst Uzņēmēja darbinieki.

  - Uzņēmējs katrā objektā nodrošina maksas norēķinu iekārtas:

    - Uzvaras bulvārī 22 – karšu apmaksas sistēma;

    - Stacijas laukumā 5 – monētu automāts/slēdzene;

    - Baznīcas laukumā 1 – karšu apmaksas sistēma;

    - Palasta ielā 24 – karšu apmaksas sistēma.

  - Uzņēmēja noteiktā maksa par tualetes apmeklējumu nedrīkst pārsniegt 0,50 EUR ar PVN.

  - Lielo pilsētas pasākumu laikā jānodrošina objektu Palasta ielā 24 (vidēji 10 dienas gadā vai 50h) un Baznīcas laukumā 1 (vidēji 5 dienas gadā vai 25h) darbību bezmaksas režīmā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.

  - Uzņēmējs nodrošina tualešu telpu aprīkojuma apkopes, nomaiņas un remontdarbu veikšanu (durvju slēdzeņu, rokturu, apgaismojuma elementu (spuldžu), gaismas slēdžu, rozešu, apzīmējumu, ūdens maisītāju, savienojumu, aizbīdņu, sēdpoda detaļu, higiēnas preču turētāju u.c. aprīkojumu, kas nav saistīts ar telpu kosmētiskajiem remontdarbiem vai telpu pārbūvi) objektos un notekūdeņu kanalizācijas aizsērējumu likvidēšanu līdz pirmajai akai un ūdens apgādes avārijas noplūdes remontdarbus objekta ēkas robežās.

  - Tehnisko problēmu seku novēršanas darbus Uzņēmējs uzsāk ne vēlāk kā 2 (divas) stundas pēc informācijas saņemšanas no Pasūtītāja atbildīgās amatpersonas.

  - Uzņēmējs nodrošina elektronisku ieejas durvju aizslēgšanu un norēķinu iekārtas bloķēšanu ārpus noteiktā objekta darba laika.

  - Uzņēmējs nodrošina objektu ūdensapgādes sistēmas tukšošanu dīkstāves laikā ziemas periodā.

  - Uzņēmējs  visā iepirkuma līguma izpildes laikā nodrošina Darba vadītāju(s), kurš(i) veic specifikācijā minēto pakalpojumu izpildes un personāla darbības organizāciju un kontroli visos Pasūtītāja objektos. Darbu vadītāja prombūtnes laikā Darbu vadītāja pienākumus izpilda Uzņēmēja norīkots Darbu vadītāja aizvietotājs.

Tehniskās specifikācijas izstrādes datums: 2026. gada 26. aprīlis.