Jautājumi un atbildes par atklāto konkursu

“Apgaismes spuldžu piegāde (3 daļās)”

(identifikācijas numurs AMD 2026/36)

15.06.2026.

Jautājums:

Lūdzu precizēt 1.9.punku 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 1.daļā.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka Rīgā nātrija gaismekļi netiek dimmēti, jo nātrija gaismekļu dimmēšanai nepieciešamas papildus iekārtas: sprieguma regulators/vadības iekārta un specializēts balasts, kas esošajā infrastruktūrā nav.

Tehniskās specifikācija tiks grozīta un punkts, 1.9. regulēšanas iespējas (dimming), tiks dzēsts no Tehniskā specifikācija” 1.daļā.