Iepirkuma ar publikāciju „Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikums

(apstiprināts ar iepirkuma komisijas 2026.gada 15.jūnija 1.sēdes protokolu)

IEPIRKUMA AR PUBLIKĀCIJU

„Kabeļu kanalizācijas izbūve”

(iepirkuma id.Nr. LDZ 2026/207-IAP)

NOLIKUMS

Rīga, 2026

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma nolikumā biežāk lietotie termini:

    - komisija – VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu ar publikāciju;

    - iepirkums (turpmāk var tikt saukta arī kā „iepirkuma procedūra”) – iepirkums ar publikāciju „Kabeļu kanalizācijas izbūve”, kas tiek organizēta saskaņā ar VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu noteikumiem;

    - iepirkuma nolikums (turpmāk var tikt saukts arī kā „nolikums”, „iepirkuma dokumenti”) - iepirkuma nolikums ar pielikumiem un jebkuri iepirkuma nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;

    - ieinteresētais izpildītājs - izpildītājs, kurš izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;

    - pasūtītājs - VAS “Latvijas dzelzceļš”, iepirkuma dokumentu tekstā var tikt saukts kā “LDZ”, “pircējs”;

    - pretendents – izpildītājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;

    - pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs) - pretendenta piesaistīta persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas (t.sk. saimniecisko un finansiālo un profesionālo un tehnisko prasību) atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un uz kuru neattiecas neviens no izslēgšanas noteikumiem;

    - būvdarbi – kabeļu kanalizācijas izbūve saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

  - Rekvizīti:

    - Pasūtītājs un maksātājs: VAS „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.: 40003032065, PVN reģistrācijas Nr.: LV40003032065, juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X.

    - Darbu saņēmējs ir pasūtītāja struktūrvienība: VAS „Latvijas dzelzceļš Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehniskā pārvalde (EP*). Faktiskā atrašanās vietas adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

*Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā definēts struktūras saīsinātais apzīmējums, kas var tikt lietots turpmāk iepirkuma dokumentos.

  - Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par iepirkuma nolikumu: iepirkuma komisijas sekretāre - VAS „Latvijas dzelzceļš” Finanšu direkcijas Iepirkumu daļas vecākā iepirkumu speciāliste Santa Okure, tālrunis: +371 26278762, e-pasta adrese: santa.okure@ldz.lv

  - Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:

    - piedāvājumu iepirkumā jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk tekstā saukta arī kā „EIS”) e-konkursu apakšsistēmā līdz 2026.gada 20.jūlija, plkst. 10.00 (pēc Latvijas Republikas laika);

    - pēc noteiktā termiņa ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti;

    - iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja komisija saņem pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma;

    - piedāvājumus atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - iepirkuma komisija iesniegtos piedāvājumus atver elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc nolikuma 1.4.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams EIS šī iepirkuma sadaļā;

    - ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc noteiktā piedāvājuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai;

    - ja no EIS sistēmas uzturētāja (Valsts digitālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un LDZ EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 100 (viens simts) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājums:

    - piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi un tās ir šādas:

1.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 300.00 EUR (trīs simti eiro un 00 centi);

2.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 40.00 EUR (četrdesmit eiro un 00 centi);

3.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 100.00 EUR (viens simts eiro un 00 centi);

4.daļa – piedāvājuma nodrošinājums 600.00 EUR (seši simti eiro un 00 centi).

Iesniedzot piedāvājumu par vairākām iepirkuma priekšmeta daļām, piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā visu piedāvāto iepirkuma priekšmeta daļu summa.

    - piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kredītiestādes (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtas apdrošināšanas polises veidā (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. sk. nolikuma 1.2.1.punktā), maksājuma mērķī norādot: „Piedāvājuma nodrošinājums IAP: „Kabeļu kanalizācijas izbūve” un ar piedāvājuma dokumentiem (nolikuma 1.9.punkts) jāiesniedz maksājuma uzdevums, kas pierāda, ka piedāvājuma nodrošinājuma summa ir iemaksāta pasūtītāja bankas kontā. Valūta, kādā pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, ir EUR. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)”.

    - piedāvājuma nodrošinājums garantē, ka pasūtītājs ietur piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

      - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis (iemaksājis pasūtītāja bankas kontā) tam nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz (iemaksā pasūtītāja bankas kontā) ar derīguma termiņu, kas nav īsāks par piedāvājuma derīguma termiņu (sk. nolikuma 1.5.punktu) un tas ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

1.6.4.1. nolikuma 1.5.punktā minētā piedāvājuma derīguma termiņā, kas noteikts, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, vai jebkurā piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumā, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents;

1.6.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai un līguma nodrošinājuma iesniegšanai;

    - pasūtītājs pretendentam, kuram nav piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz (izmaksā) atpakaļ 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 1.6.4.punktā noteiktā spēkā esamības termiņa beigām.

  - Piedāvājuma noformēšana:

    - piedāvājuma dokumentus pretendents iesniedz elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā, pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām, parakstot tos pēc izvēles - ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas parakstu) vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā);

    - iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem. Tiem ir jābūt bez kļūdām, iestarpinājumiem, labojumiem vai papildinājumiem;

    - piedāvājumu jāiesniedz latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iepirkuma procesa laikā sarakste starp LDZ un pretendentiem noris latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents, pretējā gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, ka dokuments nav iesniegts;

    - piedāvājuma un tam pievienoto dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā un parakstīšanā jāievēro saistošie tiesību akti, tai skaitā Valsts valodas likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, Elektronisko dokumentu likums, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasības (attiecībā uz dokumentu tulkojumu noformēšanu un apstiprināšanu) u.c.;

    - pretendents ir tiesīgs ar vienu EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu parakstīt un ar atbilstošu atzīmi apliecināt dokumentu kopiju (-as), tulkojumu (-us), norakstu (-us), izrakstu (-us), visus piedāvājumu veidojošos dokumentus kā vienu kopumu;

    - piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam laikus jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja pieteikums ir šifrēts, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikuma atvēršanas termiņa, jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem vai, ja šifrēts piedāvājums nebūs atverams, tas netiks izskatīts;

    - informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

1.8.  Piedāvājuma cena:

    - piedāvājuma cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar kvalitatīvu būvdarbu izpildi, t.sk., cena par darbiem, darbu organizēšanas izmaksas, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, materiālu iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, to uzstādīšanas, montāžas un pieslēgšanas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, utilizācijas uzdevumi, izpilddokumentācijas izstrādes izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml. [papildinājums tikai attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu:] kā arī Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” projektēšanas darbu izdevumi un objekta nodošanas ekspluatācijā izdevumi;

    - piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas. Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajai cenai par būvdarbu izpildi) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai: arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu pakalpojumu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos;

    - finanšu piedāvājumā, rakstot cenu un summu, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata). Finanšu piedāvājumā ir jābūt norādītām pilnīgi visām pretendenta izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu izpildi atbilstoši nolikuma prasībām;

    - pieteikumā (finanšu piedāvājumā) dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums) piedāvājuma cena jānorāda EUR (bez PVN).

  - Piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti:

skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti.

  - Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:

    - pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti agrāk kā 1 (vienu) vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu;

    - komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja minēto informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs;

    - ārvalsts pretendentam, lai izpildītu iepirkuma nolikumā minētās prasības attiecībā uz dokumentu iesniegšanu, ir tiesības iesniegt ekvivalentus dokumentus nolikuma 1.pielikuma 3.1., 3.2. un 3.6.punktā norādītajiem, kas izdoti saskaņā ar tā reģistrācijas valsts attiecīgajiem likumiem vai praksi, kas vistuvāk atbilst Latvijas Republikas attiecīgajiem dokumentiem un kas apliecina, ka uz to neattiecas neviens no nolikuma 3.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem.

  - Iepirkuma dokumentu izsniegšana un informācijas sniegšana:

    - visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, tai skaitā iepirkuma nolikumam ar tā pielikumiem, dokumentiem, tai skaitā grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto izpildītāju jautājumiem, skaidrojumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem tiek nodrošināta tieša un brīva pieeja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier šī iepirkuma sadaļā. LDZ tīmekļa vietnē: http://www.ldz.lv sadaļā „Iepirkumi” vienīgi informatīvos nolūkos tiks ievietota vispārēja informācija par iepirkumu;

    - ja LDZ objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, LDZ tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem izpildītājiem (pretendentiem) 6 (sešu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas;

    - ieinteresētajam izpildītājam (pretendentam) ir pienākums regulāri pārbaudīt jaunas informācijas esamību LDZ pircēja profilā tīmekļvietnē EIS (https://www.eis.gov.lv/EIS/): e-konkursu apakšsistēmā un ņemt to vērā, iesniedzot piedāvājumu. LDZ nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar minēto informāciju;

    - ja ieinteresētais izpildītājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) iesniedzis EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā papildus informācijas pieprasījumu (izmantojot EIS funkciju „Pretendentu jautājumi”) un/vai pieprasījis LDZ uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju (skaidrojumu) par iepirkumu, LDZ to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, iepirkuma komisija izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, LDZ sniedz atbildi;

    - LDZ ievieto nolikuma 1.11.4.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti (LDZ pircēja profilā tīmekļvietnē EIS: www.eis.gov.lv), kā arī elektroniski nosūta atbildi ieinteresētajam izpildītājam, kurš uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pasta adresi;

    - papildus informācijas pieprasījumus un atbildes dokumentus noformē rakstveidā latviešu valodā. Dokumenta noformēšanā un nosūtīšanā ievēro saistošos tiesību aktos noteikto, tai skaitā elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai;

    - pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātu pasūtītājs izsūta uz e-pasta adresi un pēc pieprasījuma – pa pastu;

    - Personas datu apstrāde:

      - VAS “Latvijas dzelzceļš” (kā personas datu pārzinis) iepirkuma dokumentos iekļautos fizisko personu datus apstrādā, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmets: kabeļu kanalizācijas izbūve saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk – būvdarbi). Iepirkuma priekšmets sadalīts 4 (četrās) daļās, atbilstoši Tehniskajā uzdevumā (skat. nolikuma 3.pielikumu) noteiktajam darbu apjomam:

| Iepirkuma daļas Nr. un nosaukums | Būvobjekta nosaukums | Darbi | Paredzamā līgumcena EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.daļa: “Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Ugāle – Usma” | Dzelzceļa posms Ugāle – Usma | Projektēšanas darbi, būvdarbi, izpilddokumentācijas noformēšana, objekta nodošana ekspluatācijā | 16 500.00 |
| 2.daļa: “Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijā Līksna” | Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km | Būvdarbi, izpilddokumentācijas noformēšana | 2 000.00 |
| 3.daļa: “Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Krāslava - Skaista” | Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 434,384km Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 442,756km | Būvdarbi, izpilddokumentācijas noformēšana | 6 000.00 |
| 4.daļa: “Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine” | Dzelzceļa stacija Carnikava, Dzelzceļa stacija Čiekurkalns Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | Būvdarbi, izpilddokumentācijas noformēšana | 32 000.00 |

  - Piedāvājumu pretendents var iesniegt gan par visu iepirkuma priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

  - Iepirkumā nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Līguma:

    - izpildes termiņš: pilnā apjomā izpildīto būvdarbu nodošanas termiņš (būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datums):

iepirkuma priekšmeta 1.daļā: 2 (divu) kalendāra mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža;

iepirkuma priekšmeta 2.daļā: 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad saņemts apliecinājums par gatavību kanalizācijas izbūvei (orientējoši augusta mēnesī);

iepirkuma priekšmeta 3.daļā: 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad saņemts apliecinājums par gatavību kanalizācijas izbūvei (orientējoši augusta mēnesī);

iepirkuma priekšmeta 4.daļā: 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad saņemts apliecinājums par gatavību kanalizācijas izbūvei (orientējoši novembra mēnesī).

    - izpildes vietas: saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (nolikuma 3.pielikums);

    - veids: būvdarbi.

  - Pasūtītāja plānotā kopējā finanšu budžeta summa (līgumcena) iepirkuma līguma izpildei ir 56 500.00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi) bez PVN.

Norādītajai summai ir informatīvs raksturs, tā noteikta, lai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma prasībām izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru un var tikt koriģēta iepirkuma procedūras gaitā atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un pasūtītājam pieejamiem finanšu resursiem.

  - Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

  - Tehniskais uzdevums: pretendents apņemas veikt būvdarbus saskaņā ar Tehnisko uzdevumu (sk. nolikuma 3.pielikumu).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu (palielināt vai samazināt kādu iepirkuma priekšmeta daļu).

  - Objekta apskate: piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai ieinteresētie izpildītāji pēc nepieciešamības pastāvīgi var veikt Objekta apskati. Ieinteresētajam izpildītājam, kurš vēlas veikt Objekta apskati, 3 (trīs) darba dienas iepriekš jāsazinās ar VAS „Latvijas dzelzceļš” attiecīgajā iepirkuma daļā norādīto atbildīgo kontaktpersonu, nosūtot brīvā formā noformētu e-pasta vēstuli, tajā norādot iepirkuma identifikācijas Nr. un nosaukumu, ieinteresētā izpildītāja nosaukumu, personas, kas plāno apskatīt Objektu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni, kā arī vēlamo Objekta apskates dienu un laiku. Objekta apskate ir vēlama.

Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai Objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai nolikumu netiks sniegta.

| Iepirkuma daļas Nr. | Kontaktpersona un e-pasta adrese Objekta apskatei |
| --- | --- |
| 1.daļa: | Viktors Lavrenovs, e-pasta adrese: viktors.lavrenovs@ldz.lv |
| 2.daļa: | Vadims Dunaiskis, e-pasta adrese: vadims.dunaiskis@.ldz.lv |
| 3.daļa: | Vadims Dunaiskis, e-pasta adrese: vadims.dunaiskis@.ldz.lv |
| 4.daļa: | Aleksandrs Reva, e-pasta adrese: aleksandrs.reva@ldz.lv |

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

Pretendentu izslēgšanas noteikumus skatīt nolikuma 1.pielikumā „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

- kvalifikācijas PRASĪBAS

Skatīt nolikuma 1.pielikumu „Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti”.

- PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR (bez PVN) katrā iepirkuma priekšmeta daļā pilnā apjomā.

  - Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

    - veicot pretendentu atlasi, komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma, satura, pretendenta (kā arī pretendenta norādītās personas / apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts) kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām, kā arī vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un pārliecinās, vai uz pretendentu (kā arī pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts) neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. Ja pretendents (pretendenta norādītā persona / apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts) vai pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību. Vienlaikus komisija pārbauda, vai pretendents, vai tā darbinieks nav konsultējis vai citādi bijis iesaistīts iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja pretendents, vai tā darbinieki ir konsultējuši vai citādi bijuši iesaistīti iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošanā un ja šis apstāklis izpildītājam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam izpildītājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci;

    - pēc nolikuma 5.2.1.punktā minētās pārbaudes komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma tehniskajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst minētajām prasībām, komisija var noraidīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā;

    - piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai pieteikumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto pieteikuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus;

    - iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju. Šajā gadījumā sākotnēji tiek veikta visu piedāvājumu aritmētisko kļūdu pārbaude (saskaņā ar nolikuma 5.2.3.p.), pēc tam visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana saskaņā ar noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju nolikuma 5.1.punktā. Attiecīgi kvalifikācijas un piedāvājuma tehniskās atbilstības pārbaude tiek veikta pretendentam, kura piedāvājums ir visizdevīgākais saskaņā ar nolikuma 5.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju;

    - pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kas iesniegti atbilstoši nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija;

    - pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu (kā arī pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkumā un tā piedāvājums netiks izskatīts, ja attiecībā uz pretendentu (kā arī pretendenta norādīto personu / apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts) vai kādu no likumā minētajām personām tiks konstatētas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

6.	LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1.	Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 5.1.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam un uz kuru nav attiecināmi nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi.

6.2.	Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkumu.

6.3.	Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

6.4.	Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.

6.5.	Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.

- IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, pamatnosacījumi līguma nodrošinājumaM

  - Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas, iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas vai pārtraukšanas.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātu. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma 5.1.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, par ko tiek noformēts protokols. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma 5.1.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, par ko tiek noformēts protokols. Galīgo lēmumu arī šajos gadījumos pieņem saskaņā ar nolikuma 6.5.punktu.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu līguma projektā noteiktajā apmērā un valūtā bankas izsniegtas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas apdrošināšanas polises veidā, vai kā pretendenta naudas summas iemaksu pasūtītāja bankas kontā (konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot: „Saistību izpildes nodrošinājums Līguma datums un pasūtītāja piešķirtais numurs”. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758).

  - Līguma nodrošinājuma valūta ir eiro. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas pēc būvdarbu galīgā izpildes brīža. Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 9.pielikuma 9.punktā.

Pielikumā:

1.pielikums – Pretendentu atlase (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības) / piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti);

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/;

3.pielikums - Tehniskais uzdevums;

4.pielikums – Informācijas veidlapa par pretendenta norādīto personu /forma/;

5.pielikums – Pretendenta piesaistītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājums /forma/;

6.pielikums – Sadarbības partnera identifikācijas veidlapa juridiskām personām /forma/;

7.pielikums – Informācijas veidlapa par pēdējo 3 (trīs) darbības gadu laikā pretendenta sekmīgi izpildītu (-iem) līdzīgu (-iem) līgumu (-iem) /forma/;

8.pielikums – Informācija par pretendenta speciālistiem /forma/;

9.pielikums – Līguma projekts;

10.pielikums – Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai /forma/.

1.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

PRETENDENTU ATLASE1 (izslēgšanas noteikumi, kvalifikācijas prasības)/PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI

izveidots tabulas formā, lai vienlaikus tiktu nodrošināta informācija par kvalifikācijas noteikumu sasaisti ar attiecīgajiem iesniedzamajiem dokumentiem

| Numerācija | Atlases noteikumi | Numerācija (1.9.p.) | Piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti (noformējuma prasības sk. nolikuma 1.7.punktā): |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretendents apliecina dalību iepirkumā | 1.9.1. | Pieteikuma vēstule dalībai iepirkumā (nolikuma 2. pielikums). |
|  |  | 1.9.2. | Ja pretendents iesniedz piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļu – Darbu izmaksu tāme (katrā iepirkuma priekšmeta daļā, katram Objektam atsevišķi). |
|  |  | 1.9.3. | Piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar nolikuma 1.6.punktu. |
| 2. | Pretendenta pārstāvim, kurš parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 1.9.4. | Latvijā reģistrētiem pretendentiem: Ja piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā pārstāvības persona, pasūtītājs/komisija pārstāvības atbilstību prasībai pārbauda publiskajā datubāzē un pārstāvības tiesību un apjomu apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības un apjoms nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstošu pārstāvības tiesības un saistību apjomu apliecinošu dokumentu (vienošanos vai pilnvaru). Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem: reģistrācijas valsts kompetentas institūcijas izdotu pārstāvības tiesības un apjomu apliecinošu dokumentu, ja valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Ja tāda nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz šādai informācijai publisku reģistru vai šādu ziņu sniegšanu), iesniedz apliecinājumu par atbilstošu pārstāvību. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura nav minēta ārvalsts kompetentas institūcijas izdotajā dokumentā, jāiesniedz piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| 3. | Pretendentu (un piesaistīto personu/apakšuzņēmēju) izslēgšanas noteikumi. Pasūtītājs izslēdz pretendentu (un piesaistīto personu/apakšuzņēmēju) no turpmākās dalības iepirkumā, neizskata piedāvājumu, kā arī neslēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, uz kuru attiecas jebkurš no šādiem gadījumiem: |  |  |
| 3.1. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts; | 1.9.5. | Latvijā reģistrētiem pretendentiem (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām/apakšuzņēmējiem): prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām/apakšuzņēmējiem) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām): pretendenta vai personas reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina, ka nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai piemērota darbības likvidācija. |
| 3.2. | Ir konstatēts, ka pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, vai valstī, kurā tas reģistrēts saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu. Vērtēšanas gaitā tiek pārbaudīts: 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz piesaistītajām personām/apakšuzņēmējiem; | 1.9.6. | Latvijā reģistrētiem pretendentiem (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām/apakšuzņēmējiem): prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām/apakšuzņēmējiem): reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valsts kompetentas institūcijas izdotu izziņu, kas apliecina prasībā noteiktā izslēgšanas gadījuma neattiecināmību. |
| 3.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | 1.9.7. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (nolikuma 2.pielikuma 22.punkts); |
| 3.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. | 1.9.8. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.5. | Pretendentam uz piedāvājumu atvēršanas dienu ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma un puses nav vienojušās par saistību izpildes termiņa pagarinājumu. | 1.9.9. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.6. | Ir konstatēts, ka uz pretendentu (un/vai pretendenta norādīto per-sonu/personu apvienības dalībnieku/personālsabiedrības biedru, ja tāds tiek piesaistīts) attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikumā minētajām piesaistītajām personām, kas ietekmē līguma izpildi un maksājumus. Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. | 1.9.10. | Latvijā reģistrētiem pretendentiem: pasūtītājs/komisija attiecībā uz pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai nav noteiktas sankcijas, kuras varētu ietekmēt līguma izpildi, pieejamās datu bāzēs un informāciju sistēmās. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu jāiesniedz pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam: - aizpildīta veidlapa sadarbības partnera identifikācijai (veidlapas forma nolikuma 6.pielikumā); - ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa, kurā norādītas pārbaudei nepieciešamās ziņas (personas vārds, uzvārds, personas kods / uzņēmuma reģistrācijas numurs) par ārvalstī reģistrētu pretendentu (tai skaitā, tā valdes locekli un padomes locekli, patieso labuma guvēju (vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams), pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli vai personālsabiedrības biedru) Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto ierobežojumu pārbaudei. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. |
| 3.7. | Uz pretendenta norādīto personu/apakšuzņēmēju un/vai personu apvienības dalībnieku/personālsabiedrības biedru ir attiecināmi 3.punktā minētie nosacījumi. | 1.9.11. | (Ja nepieciešams) pretendenta norādītās personas/apakšuzņēmēja un/vai visu personu apvienības dalībnieku/visu personālsabiedrības biedru apliecinājums, ka to kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz tiem neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |
| 4. | kvalifikācijas noteikumi PRETENDENTIEM. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām: |  |  |
| 4.1. | Pretendentam (un piesaistītajai personai) ir reģistrēta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktajā kārtībā Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz pretendents kā izpildītāju apvienība (personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība), jābūt reģistrētam katram apvienības dalībniekam, uz kuru attiecināma prasība, ņemot vērā tā pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. Ja pretendents iepirkuma līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju vai norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, prasība attiecināma arī uz minētajām personām, ņemot vērā attiecīgās piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. | 1.9.12. | Latvijā reģistrētiem pretendentiem (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām): komersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajā datubāzē. Ārvalstīs reģistrētam pretendentam (ja attiecināms, arī par piesaistītajām personām): reģistrācijas valsts kompetentās institūcijas izdota dokumenta kopija vai cits apliecinājums par atbilstošu komercdarbības reģistrāciju, ja ārvalsts kompetentā iestāde šādu dokumentu neizsniedz. Pretendents pieteikuma vēstulē pie nosaukuma/reģ.nr. norāda tā reģistrācijas valsti un kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kura nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 4.2. | Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts) ir sekmīgi veicis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura un apjoma līdzīgu līgumu vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā (atbilstoši tam, par kurām iepirkuma daļām pretendents sniedz piedāvājumu), kura ietvaros ir veikti šādi darbi: - kabeļu kanalizācijas projektēšana un izbūve ar caurduršanas metodi (noteiktās prasības ir piemērojamas tikai iepirkuma priekšmeta 1. daļai); - kabeļu kanalizācijas izbūve ar caurduršanas metodi Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. | 1.9.13. | Informācija par pretendenta sekmīgi izpildītiem līdzīgiem līgumiem /forma/ (iepirkuma nolikuma 7.pielikums). Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam ir pienākums nekavējoties iesniegt arī atsauksmi, kura apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanu no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem – darbu īss apraksts un specifika, informācija par darbu kvalitāti). |
| 4.3. | Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā un sertificēts šādā darbības sfērā: - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (Spriegums: līdz 1 kV); vai Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība; - elektroietaišu projektēšana (Spriegums: līdz 1 kV); vai Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana. (2.apakšpunktā noteiktās prasības ir piemērojamas tikai attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu). Arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un atbilstoši veicamajiem darbiem sertificētam attiecīgā sfērā. | 1.9.14. | pretendents (apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (www.bis.gov.lv) ; |
| 4.4. | Pretendenta komercdarbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība šādā komercdarbības jomā: dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts). | 1.9.15. | Pretendents (apakšuzņēmējs, ja tāds tiek piesaistīts) Drošības apliecības apliecības kopiju neiesniedz, informāciju pasūtītājs pārbauda Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas reģistrā (http://www.vdzti.gov.lv/). |
| 4.5. | Pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts un pieredzējis speciālists: *Būvprojekta vadītājs ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā šādās jomās/sfērās: - elektroietaišu projektēšana (Spriegums: līdz 1 kV); vai - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana. Būvprojekta vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 3 (trīs) gadu laikā kā būvprojekta vadītajam kabeļu kanalizācijas izbūves ar caurduršanas metodi projektēšanā. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. *Viens speciālists var tikt piedāvāts vairākās darbības sfērās. | 1.9.16. | Informācija par pretendenta piesaistīto speciālistu un piesaistītā speciālista pieredzes aprakstu noformēta atbilstoši nolikuma 8.pielikumā pievienotajai veidlapas formai. Papildus pasūtītājs par pretendenta norādītā būvprojekta vadītāja kvalifikācijas atbilstību pārliecināsies Būvspeciālistu reģistrā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates). Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī: a) atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai; b) apliecinājumu par norādītā speciālista piedalīšanos līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā. |
| 4.6. | Pretendentam darbu izpildei jānodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts un pieredzējis speciālists: *Būvdarbu vadītājs ar spēkā esošo būvspeciālista sertifikātu un kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā šādās jomās/sfērās: - elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība (Spriegums: līdz 1 kV); vai - elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība. Būvdarbu vadītājam jābūt sekmīgai pieredzei pēdējo 3 (trīs) gadu laikā kā būvdarbu vadītājam kabeļu kanalizācijas izbūvē ar caurduršanas metodi. Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un objektam nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. *Viens speciālists var tikt piedāvāts vairākās darbības sfērās. | 1.9.17. | Informācija par pretendenta piesaistīto speciālistu un piesaistītā speciālista pieredzes aprakstu noformēta atbilstoši nolikuma 8.pielikumā pievienotajai veidlapas formai. Papildus pasūtītājs par pretendenta norādītā būvdarba vadītāja kvalifikācijas atbilstību pārliecināsies Būvspeciālistu reģistrā (https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates). Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī: a) atsauksmi profesionālās pieredzes pierādīšanai; b) apliecinājumu par norādītā speciālista piedalīšanos līguma izpildē. |
| 4.7. | Pretendenta darbu veikšanai piegādātajiem materiāliem un ierīcēm ir jābūt sertificētām un jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām, darbu izpildē piegādātie un izmantotie materiāli un iekārtas (ierīces) nav iekļautas un uz tām nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam, t.sk.: uz materiāliem un ierīcēm, to izgatavošanai izmantotajām izejvielām (izejmateriāliem) nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kas reglamentē ierobežojumus un aizliegumus preču pārvietošanai, pārstrādei. | 1.9.18. | Pasūtītājs pārbauda finanšu piedāvājumā (nolikuma 2.pielikuma forma) norādīto informāciju par darbu izpildē būtiskāko materiālu un ierīču izcelsmi (ražotājs, ražošanas valsts), izmantojot publiski pieejamo informāciju (sankciju sarakstos, sankciju sistēmās u.tml.). Attiecībā uz prasības izpildi, tiek ņemts vērā nolikuma 2.pielikumā pievienotajā formā „Pieteikums dalībai iepirkumā” ietvertais apliecinājums par sankciju neattiecināmību. |
| 4.8. | Pretendenta piedāvājums atbilst nolikuma (tai skaitā, Tehniskā uzdevuma) prasībām. | 1.9.19. | Pārbauda pasūtītājs. |
| 4.9. | Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildē, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām nolikumā noteikto prasību izpildei, pretendents pierāda, ka pretendents un norādītā persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, būs solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. Uz personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādīto personu/apakšuzņēmēju (ja tāda tiek piesaistīta) ir attiecināmi nolikuma 3.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Izpildītāju apvienībai vai personālsabiedrībai, iesniedzot piedāvājumu - piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši izpildītāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Pretendentam nolikuma izslēgšanas noteikumu neattiecināmībai jāiesniedz dokumentācija par katru ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu apvienības/personālsabiedrības dalībnieku, kā arī par ārvalstīs reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem (norādīto personu/apakšuzņēmēju). Prasība attiecināma uz katru personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru vai pretendenta norādīto personu/apakšuzņēmēju, ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, kā arī pretendenta sadarbības partneri, ja tāds tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībās paredzētajam. | 1.9.20. | (ja attiecināms) 1) iesniedz informāciju par piesaistīto personu - par personu apvienību un/vai personālsabiedrību un/vai norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi), bez PVN un/vai personu, uz kuras saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām pretendents balstās, tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (noformētu atbilstoši nolikuma 4.pielikumā pievienotajai veidlapas formai); 2) iesniedz personu apvienības dalībnieku, personālsabiedrības vai pretendenta un norādītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību līguma izpildē un solidāru atbildību, kurā jābūt norādītam katras personas atbildības apjomam un lomu sadalījumam, t.i., kādu daļu no iepirkuma līguma izpildīs katrs piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs, vai pretendenta noradītā persona, kā arī kurš piegādātāju apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs ir pilnvarots pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību piedāvājuma iesniegšanai un iepirkuma līguma slēgšanai; 3) iesniedz pretendenta norādītās personas/apakšuzņēmēja apliecinājumu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas gadījumi (apliecinājumam var izmantot formu nolikuma 5.pielikumā); 4) ārvalstīs reģistrētiem personu apvienības, personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī ārvalstīs reģistrētiem pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem (norādītajai personai/apakšuzņēmējam) jāiesniedz izslēgšanas gadījumu neattiecināmības dokumenti (skat. nolikuma 3.punktu). |

2.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

[pretendenta uzņēmuma veidlapa]

2026.gada ____.______________ Nr._________________________

PIETEIKUMS

DALĪBAI IEPIRKUMĀ AR PUBLIKĀCIJU

„Kabeļu kanalizācijas izbūve”

(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/207-IAP)

/forma/

Pretendents ________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums)

reģ.Nr. _____________________________________________________________________,

tā _________________________________________________________________ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- apliecina savu dalību VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā ar publikāciju „Kabeļu kanalizācijas izbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/207-IAP, turpmāk – iepirkums);

- piedāvā veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus saskaņā ar iepirkuma nolikuma, t.sk., Tehniskā uzdevuma (nolikuma 3.pielikums), līguma projekta (nolikuma 10.pielikums) nosacījumiem par šādu cenu:

Finanšu piedāvājums*,**,***

*Pretendenta sniegtā informācija (aizpilda pretendents, norādot konkrētu piedāvājuma summu un citu nepieciešamo informāciju).

**Atbilstoši finanšu piedāvājuma sadaļai “Materiāli un iekārtas”, pretendents būtiskākajiem materiāliem un iekārtām norāda informāciju par to izcelsmi - ražotāju (nosaukums, valsts, tīmekļvietnē adrese, ja ir) un ražošanas valsti.

***Pretendentam papildus finanšu piedāvājumam ir jāiesniedz Darbu izmaksu tāmi (katrā iepirkuma priekšmeta daļā katram Objektam atsevišķi). Minētā prasība par Darbu izmaksu tāmes iesniegšanu ir attiecināma uz iepirkuma priekšmeta 2. un 3. daļu un nav piemērojama iepirkuma priekšmeta 1. un 4. daļai.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Ugāle – Usma”

| Nr. p.k. | Nosaukums* |  |  | Summa (EUR bez PVN) *, 1), 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| “Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Ugāle – Usma” |  |  |  |  |
| 1. | Projektēšana |  |  |  |
| 1.1. | …… |  |  |  |
| 1.2. | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| Kopā 1.sadaļā par projektēšanu: |  |  |  |  |
| 2. | Būvdarbi |  |  |  |
| 2.1. | Montāžas darbi: |  |  |  |
| 2.1.1. | ….. |  |  |  |
| 2.1.2. | ….. |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |
| 2.2. | Materiāli un iekārtas:** | Ražotājs** | Ražošanas valsts** |  |
| 2.2.1. | …… |  |  |  |
| 2.2.2. | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 2.3. | Izpilddokumentācija: |  |  |  |
| 2.3.1. | …… |  |  |  |
| 2.3.2. | …… |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 2.4. | Citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas: |  |  |  |
| 2.4.1. | ….. |  |  |  |
| 2.4.2. | ….. |  |  |  |
| ….. | ….. |  |  |  |
| Kopā 2.sadaļā par būvdarbiem: |  |  |  |  |
| Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN) par iepirkuma priekšmeta 1.daļu:* |  |  |  |  |

1) Izdevumus par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai  būvdarbu izpildes laikā neiekļauti cenu piedāvājumā, nepieciešamības gadījumos viņu klātbūtni uz objektiem, kā arī ar to saistītus izdevumus, nodrošinās Pasūtītājs.

2) Finanšu aprēķinā specifikācijas pozīcijas daudzumi un nosaukumi, katras pozīcijas apjomi un summas ir noteikti provizoriski, tiks precizēti projektēšanas gaitā katras sadaļās kopējās summas robežās.

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijā Līksna”

| Nosaukums | Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN) par iepirkuma priekšmeta 2.daļu: *, 1), 2) |
| --- | --- |
| Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijā Līksna |  |

1) Izdevumus par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai  būvdarbu izpildes laikā nav nepieciešams iekļaut finanšu piedāvājumā, nepieciešamības gadījumos viņu klātbūtni uz objektiem, kā arī ar to saistītus izdevumus, nodrošinās pasūtītājs.

2)  Papildus finanšu piedāvājumam ir jāiesniedz Darbu izmaksu tāmi.

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Krāslava - Skaista”

| Nosaukums | Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN) par iepirkuma priekšmeta 2.daļu: *, 1), 2) |
| --- | --- |
| Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Krāslava - Skaista |  |

1) Izdevumus par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai  būvdarbu izpildes laikā nav nepieciešams iekļaut finanšu piedāvājumā, nepieciešamības gadījumos viņu klātbūtni uz objektiem, kā arī ar to saistītus izdevumus, nodrošinās pasūtītājs.

2)  Papildus finanšu piedāvājumam ir jāiesniedz Darbu izmaksu tāmi.

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība (metri) | Prognozējamais kanalizācijas izbūves garums (metri) 1) | Cena EUR (bez PVN) par vienu metru*, | Summa, EUR (bez PVN) *, 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabeļu kanalizācijas izbūve ar caurduršanas metodi, 1 caurule Ø 90m | m | 201 |  |  |
| 2. | Kabeļu kanalizācijas izbūve ar caurduršanas metodi, 1 caurule Ø 40m | m | 71 |  |  |
| Piedāvājuma kopējā summa EUR (bez PVN) par iepirkuma priekšmeta 4.daļu:*, 3) |  |  |  |  |  |

1) Norādītais apjoms ir aptuvens (provizorisks) un var tikt precizēts atbilstoši faktiskajam kanalizācijas darbu apjomam Būvobjektos, pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentāciju, kas tiks izstrādāta.

2) Izdevumus par signālistu piesaisti dzelzceļa satiksmes regulēšanai būvdarbu izpildes laikā nav nepieciešams iekļaut finanšu piedāvājumā, nepieciešamības gadījumos viņu klātbūtni uz objektiem, kā arī ar to saistītus izdevumus, nodrošinās pasūtītājs.

3) Pasūtītājam nav pienākums izlietot visu finanšu piedāvājumā norādīto piedāvājuma kopējo summu.

- apliecina, ka iepirkuma nolikums (turpmāk – nolikums) ir skaidrs un saprotams, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas pildīt visus nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši nolikumam pievienotajam līguma projektam;

- apliecina, ka neatbilst nevienam no nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

- apliecina, ka ir informēts, ka, izpildoties kādam no nolikumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;

- atzīst sava piedāvājuma derīguma termiņu [nosacījums:  ne mazāk kā 100 (viens simts)] ___ dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas;

- apliecina,  ka finanšu piedāvājumā norādītās cenas ir fiksētas un nemainīgas visā iepirkuma līguma darbības laikā;

- piedāvā samaksas termiņu [nosacījums:  ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)] _____ kalendāra dienas, pēc būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā - no objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina par apmaksu saņemšanas dienas;

- piedāvā izpildīto darbu, sertificētu materiālu un iekārtu maksimāli iespējamo garantijas termiņu ______ [nosacījums: ne mazāk kā 2 (divi)) gadi] no objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;

- apliecina, ka ir tiesīgs veikt iepirkuma priekšmetā minētos būvdarbus un garantē, ka iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām, visas pielietotās iekārtas un materiāli ir sertificēti Eiropas Savienībā un darbi tiks veikti saskaņā ar labāko praksi;

- garantē, ka būvdarbi tiks veikti atbilstošā apjomā, kvalitātē un termiņā, kurus paredz iepirkuma nolikuma (t.sk., Tehniskā uzdevuma un līguma projekta) nosacījumi;

- garantē, ka būvdarbu izpildē iesaistītie darbinieki ir instruēti atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem (ugunsdrošības noteikumi, darba drošības noteikumi, dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības u.c.);

- garantē segt visus zaudējumus, kas var rasties pasūtītājam pretendenta (vai piesaistītā apakšuzņēmēja, ja tāds tiek piesaistīts) darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos būvdarbus;

- garantē, ka piedāvājumā cenā ir iekļauti visi pretendenta izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma nolikuma, Tehniskā uzdevuma un iepirkuma līguma prasībām atbilstošu būvdarbu izpildi pilnā apjomā un noteiktajā termiņā;

- garantē, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā un līguma izpildes laikā būs reģistrēts (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts, jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā);

- apliecina, ka ir informēts, ka gadījumā, ja tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai, izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, piedāvājuma derīguma termiņa laikā (šī prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;

- apliecina, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota spēkā esoša Drošības apliecība (komercdarbības jomā: dzelzceļa infrastruktūras tehniskā aprīkojuma būvniecība) Nr.______ (aizpilda pretendents), kas apliecina, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts);

- apliecina, ka gadījumā, ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būs apturējusi/nebūs pagarinājusi izsniegtās drošības apliecības termiņu, vai, izpildoties kādam no iepirkuma nolikuma 3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem, piedāvājuma derīguma termiņa laikā (šī prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu;

- apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē netiks izmantots VAS „Latvijas dzelzceļš” neatļauts darba spēks un tehnika;

- apliecina, ka iepirkuma priekšmetā minētie veicamie darbi ir saprotami;

- apliecina, ka iepirkuma līgumā noteiktie līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts vai iemaksāts iepirkuma dokumentu (nolikuma un iepirkuma līguma) prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums;

- apliecina, ka pretendents [pretendenta nosaukums:] _______, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā, kā arī nav mēģinājusi prettiesiski ietekmēt pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā;

- apliecina, ka pretendents, iepirkuma priekšmets, kā arī pēc pienācīgas pārbaudes līguma izpildei izmantoti materiāli/iekārtas, materiālu/iekārtu pārstrādes (ražošanas) procesā izmantotie dzelzs un tērauda izejmateriāli (ja tiek attiecināms), pretendents vai tā piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam

- apliecina, ka šim pieteikumam ir pievienoti visi nolikumā norādītie iesniedzamie dokumenti un visi šim pieteikumam pievienotie dokumenti ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa;

- apliecina, ka ir iepazinies ar „Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki;

- garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- pretendenta rekvizīti: (pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |
| Oficiālā elektroniskā pasta adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |

______________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

3.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

TEHNISKAIS UZDEVUMS

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Ugāle – Usma”

- Vispārīgi noteikumi

  - Pakalpojuma apraksts:

    - Kabeļu kanalizāciju izbūve, ieguldot caurules ar caurduršanas metodi dzelzceļa posmā Ugāle – Usma caur Engures ūpi  (zemes vienības kadastra Nr.: 98700130035).

  - Pakalpojuma apjoms:

    - projektēšanas darbi;

    - būvdarbi, t.sk.;

      - materiālu un iekārtu piegāde un to uzstādīšanas, montāžas darbi;

      - izpilddokumentācijas noformēšana;

      - objekta nodošana ekspluatācijā būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).

  - Provizoriskie būvniecības apjomi (1.pielikums):

    - Caurules ieguldīšana ar horizontālā virziena urbšanas metodi prognozētā kopējā garumā – 150m:

      - 1.posms 75m – 1 caurule x d110mm;

      - 2.posms 75m – 2 caurules x d110mm;

    - telekomunikāciju kanalizācijas pazemes kameru (tālāk tekstā - kamera) uzstādīšana katra caurdures galā, kopā 4 gab.;

  - Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, izmantojot BIS.

- Projektēšanas noteikumi

  - Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.).

  - Būvprojekts jāizstrādā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.334 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, ar inženierkomunikācijām, t.sk., dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām.

  - Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz), topogrāfijas inženieris – tālr. 67234581.

  - Būvprojektu jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

  - Būvprojektā paredzēt:

    - skaidrojošo aprakstu (SA);

    - būvprojekta ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna (GP);

    - būvniecības risinājumu;

    - darbu organizācijas plānu (DOP);

    - būvdarbu apjomu sarakstu (BA) (specifikācija ar darbu apjomiem un materiāliem);

    - labiekārtojums (TS-L);

    - citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem;

  - Izstrādājot būvprojektu, visās dzelzceļa sliežu šķērsojuma vietās jāsastāda “Dzelzceļa sliežu šķērsojuma vietas izvelēs akts”, kuru jāsaskaņo ar Elektrotehniskās un Sliežu ceļu pārvaldes pārstāvjiem, organizējot komisiju.

  - Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā. Ja nepieciešams, būvprojektā paredzēt projektējamās elektrolīnijas trases garenprofilu.

  - Veicot būvprojekta izstrādi, jāievēro šādi noteikumi:

    - Pirms būvprojekta izstrādi, veikt kabeļu trases apsekošanu;

    - Būvprojektā paredz esošo signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB), sakaru un elektroapgādes, LDz infrastruktūras iekārtu, kabeļu un inženierkomunikāciju saglabāšanu, aizsardzību, pārvietošanu/iznešanu, papildināšanu un pārkonfigurēšanu, saglabājot to funkcionalitāti un pieejamību sākotnējā vai uzlabotā līmenī;

    - Cauruļu ieguldīšanu projektēt atbilstoši inženiertīklu izvietojumam (1.pielikums).

    - Cauruļu ieguldīšanu veikt blakus esošai kabeļu trasei.

    - Attālumam starp ārējo (malējo) sliedi un kameras vai caurules sliedei tuvāko sienu jābūt ne mazākam par 4,3m stacijas robežās, pieturas punktos un posmos starp stacijām. Attālums jāsaskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas laikā

    - Caurdures caurulēm jābūt no plastmasas (HDPE), dubultsienu vai monolīta, ar gludu iekšējo virsmu, ar iekšējo diametru ne mazāku kā 94 mm, mehāniskās izturības klase ne mazāka par 1250 N.

    - Aizliegts izmantot caurules no pārstrādātiem materiāliem.

    - Caurdures caurules ieguldīšanas dziļumam jābūt ne mazākam par 0,8 m no grunts virsmas līdz augšējās caurules augšdaļai.

    - Cauruļu ieguldīšanas dziļumam zem ielām, autoceļiem, upju vai novadgrāvju gultnes, caurteku teknes, caurteku betona konstrukciju apakšējās malas vai sliežu ceļa gulšņa apakšējās malas jābūt ne mazākam par 2.0 m vai atbilstoši būvvaldes vai infrastruktūras īpašnieku izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

    - Caurdures caurules ievadu kamerā paredzēt kameras sienā.

    - Visiem kabeļu kanalizācijas cauruļu savienojumiem un ievadiem jābūt ūdensnecaurlaidīgiem.

  - Būvprojekta saskaņošana:

    - būvprojekta dokumentāciju jāsaskaņo ar LDz Elektrotehnisko pārvaldi, LDz Sliežu ceļu pārvaldi un galīgo saskaņošanu ar LDz veikt BISā;

    - būvprojekta dokumentāciju ar iesaistītajām institūcijām, inženiertīklu turētajiem, juridiskajām personām un ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas  jāsaskaņo  Ministru kabineta noteikumu Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā.

  - Pilnā apjomā izstrādāto un saskaņoto būvprojektu iesniegt:

    - LDz Elektrotehniskai pārvaldei -  1 (vienu) būvprojekta kopiju no BIS sistēmas papīra formā, kā arī 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā formā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) ar PDF, DWG, XLS, utt. rīkiem lasāmos formātos. Datu nesējā jābūt izveidotai atsevišķai mapei, kurā ir iekopētas visas būvprojekta sastāvdaļas bez personas datiem (vārds, uzvārds, personas kods).

  - Kopā ar saskaņoto būvprojektu sagatavot un iesniegt būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas pamatojoties uz saskaņoto būvprojektu.

- Būvdarbu noteikumi

  - Pirms būvdarbu sakumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 44.-52.punktu prasībām nepieciešams izstrādāt darbu veikšanas projektu un saskaņot ar Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehnisko pārvaldi un ar Sliežu ceļu pārvaldi.

  - Būvdarbus veikt atbilstoši BISā izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam.

  - Nepieciešamības gadījumos pirms būvdarbu uzsākšanas noformēt pieteikumus (“logu” piešķiršanai) būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.

  - Pirms būvdarbu sākuma saņemt nepieciešamās atļaujas būvdarbu veikšanai.

  - Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu līdz vizuālai kontrolei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvjus.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai.

  - Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.

  - Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.

- Grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu aizsardzība

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no materiālu, iekārtu, instrumentu utt. nokļūšanas ūdenstilpēs un gruntsūdenī. Uzņēmējs nedrīkst pieļaut naftas produktu un citu ķīmisku vielu noplūdi. Ūdenim, kas tiek novadīts ūdenstilpēs, ir jābūt bez kaitīgām vielām un ķimikālijām. Naftas un ķīmisko produktu izplūdes iespējas novēršana ir jāiekļauj darba metodēs.

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no piesārņojuma nokļūšanas ūdenstilpēs. Uzņēmējs ir atbildīgs par nekavējošu ziņošanu par katru un visiem starpgadījumiem Pasūtītājam, kā arī par visu ūdenī iekļuvušo priekšmetu un materiālu savākšanu. Visi ūdenstilpēs nokļuvušie materiāli ir nekavējoties jāizceļ. Ja Uzņēmējs nevar izcelt kādu no ūdenī iekļuvušajiem materiāliem, Pasūtītājs var uzdot trešajai personai izcelt šos materiālus, iekārtas un instrumentus par Uzņēmēja līdzekļiem. Uzņēmējs atbild par visām sekām, kas var rasties, materiāliem paliekot ūdenī.

  - Gadījumā, ja būvdarbu laikā Uzņēmēja vainas dēļ notiek grunts piesārņojums, Uzņēmējam jānodrošina tās izņemšana un izvešana no būvlaukuma utilizēšanai paredzētajā vietā un jāatjauno teritorija izvestās grunts apjomā.

  - Piesārņojuma gadījumā Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju.

- Izpilddokumentācijas noformēšana

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju: 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā uz datu nesējā (CD vai zibatmiņā) vispārpieņemtos, lasāmos formātos (PDF, DWG, XLS u.c.) un 1 (vienu) oriģināls papīra formātā tiem dokumentiem, kas parakstīti papīra formā:

    - komunikāciju ieguldīšanas struktūrshēmu;

    - komunikāciju ieguldīšanas izpildmērijumus;

    - telekomunikāciju kanalizācijas pazemes kameras sienu izklājums;

    - iekārtu montāžas un lietošanas instrukcijas latviešu valodā;

    - citiem grafiskiem vai teksta dokumentiem vai aprēķiniem, atbilstoši LR spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem.

- Būvniecības lietas noformēšana BISā:

  - Pēc nepieciešamas pilnvaras saņemšanas BISā:

    - Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju būvniecības ieceres noformēšanai;

    - pieprasīt nepieciešamas tehniskās noteikumus un saskaņojumus;

    - saņemt atzīmi par būvniecības ieceres akceptēšanu;

    - saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

    - sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai;

    - pēc būvdarbu pabeigšanas pieprasīt nepieciešamas atzinumus;

    - pēc būvdarbu pabeigšanas inženierbūvi nodot ekspluatācijā BIS noteiktajā kartībā.

Pielikumā:*„Inženiertīklu izvietojums”.

*Iepirkuma ietvaros Tehniskā uzdevuma iepirkuma priekšmeta 1.daļas pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.11.6.punktu (kā arī skat. nolikuma 10.pielikumu/formu).

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijā Līksna”

- Vispārīgi noteikumi

  - Pakalpojuma apraksts:

    - Kabeļu kanalizāciju izbūve, ieguldot cauruli ar caurduršanas metodi starp dzelzceļa stacijas Līksna un apakšstaciju KTA-1173 uz esošās izstrādātās būvniecības ieceres dokumentācijas, turpmāk – būvprojekts, pamata.

  - Pakalpojuma apjoms:

    - būvdarbi, t.sk.;

      - materiālu piegāde un to uzstādīšanas, montāžas darbi;

      - izpilddokumentācijas noformēšana.

  - Būvniecības apjomi:

    - Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi:

| Nr. | Būvobjekta nosaukums | Caurule daudzums un izmērs | Kanalizācijas izbūve | Kanalizācijas izbūves garums (metri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km | 1 caurule Ø 110m | zem dzelzceļa | 37 |

    - Būvniecības laikā Izlietotās emulsijas savākšana un utilizēšana.

  - Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem, izmantojot, būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS).

- Būvdarbu noteikumi

  - Būvdarbus veikt atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam “Kanalizācijas sistēmas izbūve starp Līksnas staciju un apakšstaciju KTA-1173” (pielikumā).

  - Par pieteikumu (“logu” piešķiršanu) būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā noformēšanu atbildīgs Pasūtītājs.

  - Par nepieciešamo atļaujas saņemšanu būvdarbu veikšanai atbildīgs Pasūtītājs.

  - Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu (atrāšanas vietas noteikšanu).

  - Būvdarbu laikā radītās izlietotās emulsijas savākšana ir nepieciešama.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai.

  - Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.

  - Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.

- Grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu aizsardzība

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no materiālu, iekārtu, instrumentu utt. nokļūšanas ūdenstilpēs un gruntsūdenī. Uzņēmējs nedrīkst pieļaut naftas produktu un citu ķīmisku vielu noplūdi. Ūdenim, kas tiek novadīts ūdenstilpēs, ir jābūt bez kaitīgām vielām un ķimikālijām. Naftas un ķīmisko produktu izplūdes iespējas novēršana ir jāiekļauj darba metodēs.

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no piesārņojuma nokļūšanas ūdenstilpēs. Uzņēmējs ir atbildīgs par nekavējošu ziņošanu par katru un visiem starpgadījumiem Pasūtītājam, kā arī par visu ūdenī iekļuvušo priekšmetu un materiālu savākšanu. Visi ūdenstilpēs nokļuvušie materiāli ir nekavējoties jāizceļ. Ja Uzņēmējs nevar izcelt kādu no ūdenī iekļuvušajiem materiāliem, Pasūtītājs var uzdot trešajai personai izcelt šos materiālus, iekārtas un instrumentus par Uzņēmēja līdzekļiem. Uzņēmējs atbild par visām sekām, kas var rasties, materiāliem paliekot ūdenī.

  - Gadījumā, ja būvdarbu laikā Uzņēmēja vainas dēļ notiek grunts piesārņojums, Uzņēmējam jānodrošina tās izņemšana un izvešana no būvlaukuma utilizēšanai paredzētajā vietā un jāatjauno teritorija izvestās grunts apjomā.

  - Piesārņojuma gadījumā Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju.

- Izpilddokumentācijas noformēšana

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju: 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā uz datu nesējā (CD vai zibatmiņā) vispārpieņemtos, lasāmos formātos (PDF, DWG, XLS u.c.) un 1 (vienu) oriģināls papīra formātā tiem dokumentiem, kas parakstīti papīra formā:

    - caurdures šķērsgriezuma profils;

    - pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus;

    - atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem.

Pielikumā:*„Būvprojekta “Kanalizācijas sistēmas izbūve starp Līksnas staciju un apakšstaciju KTA-1173” izkopējums””.

*Iepirkuma ietvaros Tehniskā uzdevuma iepirkuma priekšmeta 2.daļas pielikums tiek izsniegts pēc pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.11.6.punktu (kā arī skat. nolikuma 10.pielikumu/formu).

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa posmā Krāslava - Skaista”

- Vispārīgi noteikumi

  - Pakalpojuma apraksts:

    - Kabeļu kanalizāciju izbūve, ieguldot caurules ar caurduršanas metodi dzelzceļa posmā Krāslava – Skaista 434,384km un 442,756km uz esošās izstrādātās tehniskās shēmas, turpmāk – tehniskā shēma, pamata.

  - Pakalpojuma apjoms:

    - būvdarbi, t.sk.;

      - materiālu piegāde un to montāžas darbi;

      - izpilddokumentācijas noformēšana.

  - Būvniecības apjomi:

    - Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi:

| Nr. | Būvobjekta nosaukums | Caurule daudzums un izmērs | Kanalizācijas izbūve | Kanalizācijas izbūves garums (metri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 434,384km | 1 caurule Ø 110m | zem dzelzceļa | 27 |
| 2 | dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 442,756km | 1 caurule Ø 110m | zem dzelzceļa | 24 |

  - Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

- Būvdarbu noteikumi

  - Būvdarbi veicami atbilstoši izstrādātajām tehniskajām shēmām:

    - Tehniskā shēma "Esošā kabeļa remonts un caurdūres veikšana zem sliežu ceļiem dzelzceļa stacija Krāslava – dzelzceļa stacija Skaista 434,384 km" (1.pielikumā);

    - Tehniskā shēma "Esošā kabeļa remonts un caurdūres veikšana zem sliežu ceļiem dzelzceļa stacija Krāslava – dzelzceļa stacija Skaista 442,756 km” (2.pielikumā)

  - Par pieteikumu (“logu” piešķiršanu) būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā noformēšanu atbildīgs Pasūtītājs.

  - Par nepieciešamo atļaujas saņemšanu būvdarbu veikšanai atbildīgs Pasūtītājs.

  - Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu līdz vizuālai kontrolei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvjus.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai.

  - Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.

  - Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.

- Grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu aizsardzība

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no materiālu, iekārtu, instrumentu utt. nokļūšanas ūdenstilpēs un gruntsūdenī. Uzņēmējs nedrīkst pieļaut naftas produktu un citu ķīmisku vielu noplūdi. Ūdenim, kas tiek novadīts ūdenstilpēs, ir jābūt bez kaitīgām vielām un ķimikālijām. Naftas un ķīmisko produktu izplūdes iespējas novēršana ir jāiekļauj darba metodēs.

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no piesārņojuma nokļūšanas ūdenstilpēs. Uzņēmējs ir atbildīgs par nekavējošu ziņošanu par katru un visiem starpgadījumiem Pasūtītājam, kā arī par visu ūdenī iekļuvušo priekšmetu un materiālu savākšanu. Visi ūdenstilpēs nokļuvušie materiāli ir nekavējoties jāizceļ. Ja Uzņēmējs nevar izcelt kādu no ūdenī iekļuvušajiem materiāliem, Pasūtītājs var uzdot trešajai personai izcelt šos materiālus, iekārtas un instrumentus par Uzņēmēja līdzekļiem. Uzņēmējs atbild par visām sekām, kas var rasties, materiāliem paliekot ūdenī.

  - Gadījumā, ja būvdarbu laikā Uzņēmēja vainas dēļ notiek grunts piesārņojums, Uzņēmējam jānodrošina tās izņemšana un izvešana no būvlaukuma utilizēšanai paredzētajā vietā un jāatjauno teritorija izvestās grunts apjomā.

  - Piesārņojuma gadījumā Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju.

- Izpilddokumentācijas noformēšana

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju: 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā uz datu nesējā (CD vai zibatmiņā) vispārpieņemtos, lasāmos formātos (PDF, DWG, XLS u.c.) un 1 (vienu) oriģināls papīra formātā tiem dokumentiem, kas parakstīti papīra formā:

    - caurdures šķērsgriezuma profils;

    - pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus;

    - atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem.

Pielikumā:*

- „Tehniskās shēmas “Esošā kabeļa remonts un caurdūres veikšana zem sliežu ceļiem st. Krāslava - st. Skaista 434,384 km” izkopējums”;

- „Tehniskās shēmas “Esošā kabeļa remonts un caurdūres veikšana zem sliežu ceļiem st. Krāslava - st. Skaista 442,756 km” izkopējums”.

*Iepirkuma ietvaros Tehniskā uzdevuma iepirkuma priekšmeta 3.daļas pielikumi tiek izsniegti pēc pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.11.6.punktu (kā arī skat. nolikuma 10.pielikumu/formu).

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa: „Kabeļu kanalizācijas izbūve dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine”

- Vispārīgi noteikumi

  - Pakalpojuma apraksts:

    - Kabeļu kanalizāciju izbūve, ieguldot caurules ar caurduršanas metodi uz būvniecības ieceres dokumentācijas, turpmāk – būvprojekts, kas tiks izstrādāta, pamata.

  - Pakalpojuma apjoms:

    - būvdarbi, t.sk.;

      - materiālu piegāde un to montāžas darbi;

      - izpilddokumentācijas noformēšana.

  - Provizoriskie būvniecības apjomi (pielikumā):

    - Caurules ieguldīšana ar caurduršanas metodi:

| Nr. | Būvobjekta nosaukums | Caurule daudzums un izmērs | Kanalizācijas izbūve | Prognozējamais kanalizācijas izbūves garums (metri)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzelzceļa stacija Carnikava | 1 caurule Ø 90m | Nr.1 - zem dzelzceļa | 26 |
| 2 | Dzelzceļa stacija Čekurkalns | 1 caurule Ø 90m | Nr.1 - zem dzelzceļa | 50 |
| 3 | Dzelzceļa stacija Čekurkalns | 1 caurule Ø 90m | Nr.2 - zem ietves | 10 |
| 4 | Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums | 1 caurule Ø 90m | Nr.1 - zem dzelzceļa | 23 |
| 5 | Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums | 1 caurule Ø 90m | Nr.2 - zem ietves | 14 |
| 6 | Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums | 1 caurule Ø 90m | Nr.3 - zem dzelzceļa | 17 |
| 7 | Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums | 1 caurule Ø 90m | Nr.4 - zem dzelzceļa | 11 |
| 8 | Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums | 1 caurule Ø 90m | Neparedzētie darbi | 50 |
| 9 | Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | 1 caurule Ø 40m | Nr.1 - zem dzelzceļa | 17 |
| 10 | Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | 1 caurule Ø 40m | Nr.2 - zem dzelzceļa | 14 |
| 11 | Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | 1 caurule Ø 40m | Nr.3 - zem dzelzceļa | 9 |
| 12 | Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | 1 caurule Ø 40m | Nr.4 - zem dzelzceļa | 12 |
| 13 | Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | 1 caurule Ø 40m | Nr.5 - zem dzelzceļa | 11 |
| 14 | Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine | 1 caurule Ø 40m | Nr.6 - zem dzelzceļa | 8 |

* Norādītais apjoms ir aptuvens (provizorisks) un var tikt precizēts atbilstoši faktiskajam kanalizācijas darbu apjomam Būvobjektos, pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentāciju, kas tiks izstrādāta.

  - Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likumam, Dzelzceļa likumam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgiem būvnoteikumi”, Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

- Būvdarbu noteikumi

  - Būvdarbi veicami saskaņā ar būvprojektiem, kurus izstrādās Pasūtītājs.

  - Par pieteikumu (“logu” piešķiršanu) būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā noformēšanu atbildīgs Pasūtītājs.

  - Par nepieciešamo atļaujas saņemšanu būvdarbu veikšanai atbildīgs Pasūtītājs.

  - Pirms būvdarbu sākuma veikt esošo inženierkomunikāciju šurfēšanu līdz vizuālai kontrolei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvjus.

  - Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt dzelzceļa signalizācijas, sakaru un elektroapgādes kabeļu saglabāšanu, neradot traucējumus vilcienu kustībai.

  - Būvdarbos izmantojamiem materiāliem un iekārtam ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem.

  - Sakopt darba vietu katras darbu veikšanas dienas noslēgumā. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas labiekārtošanu.

- Grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu aizsardzība

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no materiālu, iekārtu, instrumentu utt. nokļūšanas ūdenstilpēs un gruntsūdenī. Uzņēmējs nedrīkst pieļaut naftas produktu un citu ķīmisku vielu noplūdi. Ūdenim, kas tiek novadīts ūdenstilpēs, ir jābūt bez kaitīgām vielām un ķimikālijām. Naftas un ķīmisko produktu izplūdes iespējas novēršana ir jāiekļauj darba metodēs.

  - Uzņēmējam jāveic visi piesardzības pasākumi, lai izvairītos no piesārņojuma nokļūšanas ūdenstilpēs. Uzņēmējs ir atbildīgs par nekavējošu ziņošanu par katru un visiem starpgadījumiem Pasūtītājam, kā arī par visu ūdenī iekļuvušo priekšmetu un materiālu savākšanu. Visi ūdenstilpēs nokļuvušie materiāli ir nekavējoties jāizceļ. Ja Uzņēmējs nevar izcelt kādu no ūdenī iekļuvušajiem materiāliem, Pasūtītājs var uzdot trešajai personai izcelt šos materiālus, iekārtas un instrumentus par Uzņēmēja līdzekļiem. Uzņēmējs atbild par visām sekām, kas var rasties, materiāliem paliekot ūdenī.

  - Gadījumā, ja būvdarbu laikā Uzņēmēja vainas dēļ notiek grunts piesārņojums, Uzņēmējam jānodrošina tās izņemšana un izvešana no būvlaukuma utilizēšanai paredzētajā vietā un jāatjauno teritorija izvestās grunts apjomā.

  - Piesārņojuma gadījumā Uzņēmējs par to nekavējoties informē Pasūtītāju.

- Izpilddokumentācijas noformēšana

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas noformēt izpilddokumentāciju: 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā uz datu nesējā (CD vai zibatmiņā) vispārpieņemtos, lasāmos formātos (PDF, DWG, XLS u.c.) un 1 (vienu) oriģināls papīra formātā tiem dokumentiem, kas parakstīti papīra formā:

    - caurdures šķērsgriezuma profils;

    - pašvaldībā iereģistrētos digitālos izpildmērījumus;

    - atbilstības sertifikāti un ražotāja tehniskā informācija visiem pielietotajiem materiāliem.

Pielikumā:*

- „Dzelzceļa stacija Carnikava, plāns”;

- „Dzelzceļa stacija Čiekurkalns, plāns”;

- „Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums, plāns”;

- „Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums, plāns”.

*Iepirkuma ietvaros Tehniskā uzdevuma iepirkuma priekšmeta 4.daļas pielikumi tiek izsniegti pēc pieprasījuma saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.11.6.punktu (kā arī skat. nolikuma 10.pielikumu/formu).

Tehniskā uzdevuma pēdējās aktualizācijas datums: 11.06.2026.

4.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU

/forma/

Pretendents (nosaukums, reģ.nr.): _____________________

Informējam par apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 00 centi) un/vai norādīto personu (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās), ja tāda tiek piesaistīta, kā arī katru apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kā piegādātāju apvienība (personu apvienība jebkurā to kombinācijā, personālsabiedrība).

| Informācija par pretendenta piesaistīto personu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Statuss piedāvājumā* | Personas nosaukums reģistrācijas numurs/ personas kods | Kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, kontaktpersona) | Izpildāmais darbs, pakalpojums un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei (īss raksturojums) | Pakalpojuma/ darbu apjoms no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR (bez PVN) |
| 1. | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| 2. | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| … | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |

Piezīmes: ailē “Statuss piedāvājumā” jānorāda statuss: personālsabiedrības vai personu apvienības dalībnieks, norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs, kam tiek nodoti darbi vai pakalpojumi līguma izpildē.

Personu apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šādi dokumenti:

1. Visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums vai vienošanās

[Personu apvienības apliecinājumā vai vienošanā ir jānorāda, ka apvienības sastāvs un dalībnieki netiks mainīti līdz līguma izpildes beigām un, ja piegādātāju apvienībai kā pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma izpildei tiks reģistrēta personālsabiedrība. Šajā apliecinājumā vai vienošanās ir jānorāda personu apvienības nosaukums (kas ir arī pretendenta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese, un jāapliecina, ka personu apvienība un tās sastāvs būs nemainīgs līdz līguma izpildes beigām. Apliecinājumā vai vienošanā ir jānorāda personu apvienības pilnvarotais partneris (norādot partnera pilnu nosaukumu, faktisko adresi), kurš tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā.  Šādu apliecinājumu vai vienošanos ar parakstiem, datumiem un zīmogiem apstiprina visi apvienības dalībnieki.];

2. Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara

[Vadošais partneris tiek pilnvarots ar pilnvaru iesniegt un saņemt prasības visas personu apvienības vārdā].

Norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Apliecinu, ka esam informēti, ka norādīto piesaistīto personu pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, ievērojot nosacījumu, ka to kvalifikācija ir ekvivalenta nolikuma prasībās norādītajai.

_________________

datums

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

5.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās, kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)

/forma/

PRETENDENTA (izvēlēties un norādīt atbilstošo:) NORĀDĪTĀS PERSONAS/APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(ja tāda tiek piesaistīta)

[Vietas nosaukums], [gads].gada [datums].[mēnesis]

Iepirkums: iepirkums ar publikāciju “Kabeļu kanalizācijas izbūve” (identifikācijas Nr. LDZ 2026/207-IAP)

Pretendents (nosaukums, reģ.nr.): _____________________

Ar šo [Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese] apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā iepirkuma procedūrā kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] (turpmāk – Pretendents)

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:], norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

apakšuzņēmējs, un

2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]

veikt šādus darbus:

[īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam]

un/vai veikt šādus pakalpojumus:

[kodolīgs pakalpojuma apraksts]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

- tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā 3.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem;

- tiek apliecināts, ka [nosaukums]____ atbilst [atzīmē/izvēlās atbilstošo:] mazā / vidējā uzņēmuma statusam.

_________________

datums

_________________________________________

Fiziskās personas vai uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (fiziskās personas vai uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

6.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

# SADARBĪBAS PARTNERA IDENTIFIKĀCIJAS VEIDLAPA 
JURIDISKĀM PERSONĀM

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma mērķiem un minētā likuma subjektu (tai skaitā Latvijas Republikas kredītiestāžu) darījumu uzraudzības prasībām, lai novērstu iespējamus ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītus riskus, ______________________________ (‘’Latvijas dzelzceļš’’ koncerna sabiedrības nosaukums) lūdzam iesniegt nepieciešamo informāciju, aizpildot šo veidlapu:

- Juridiskās personas (arī personālsabiedrības biedru) nosaukums:

- Reģistrācijas numurs/ analogs lielums:

- Reģistrācijas valsts:

- Pārstāvēttiesīgās personas:

Pārstāvēttiesīgās personas vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads, pilsonība (valsts piederība)1.

- Valde:

Valdes priekšsēdētāja/valdes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads, pilsonība (valsts piederība)1.

- Padome (ja ir izveidota):

Padomes priekšsēdētāja/padomes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads, pilsonība (valsts piederība)1.

- Patiesais labuma guvējs/i (PLG)2:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kura ir juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts darījums, un tā ir vismaz:

- fiziska persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no klienta uzņēmuma pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita;

- fiziska persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē uzņēmuma darbību;

Vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, tad analogs lielums, piemēram, dzimšanas datums, mēnesis, gads), pilsonība (valsts piederība)1, PLG tieši vai netieši pieder vairāk nekā 25 % kapitāla daļu/ balstiesīgo akciju no juridiskās personas kopējo daļu/akciju skaita.

Apliecinu/-ām, ka, izmantojot visus iespējamos noskaidrošanas līdzekļus secināts, ka nav iespējams noskaidrot nevienu fizisko personu - PLG Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta izpratnē, kā arī ir izslēgtas šaubas, ka juridiskajai personai ir PLG.

PLG nav iespējams noskaidrot, jo sadarbības partneris ir:

¨ atvasināta publiska persona;

¨ tiešās pārvaldes iestāde vai pastarpinātās pārvaldes iestāde;

¨ valsts vai pašvaldības kontrolēta kapitālsabiedrība;

¨ komersants, kura akcijas ir iekļautas regulētā tirgū.

- Parakstot šo identifikācijas veidlapu, Sadarbības partneris apliecina, ka visa norādītā un aizpildītā informācija identifikācijas veidlapā ir patiesa un pilnīga.

- Parakstot šo identifikācijas veidlapu, Sadarbības partneris apliecina, ka  mainoties veidlapā norādītajai informācijai, partneris informēs Uzņēmumu, nosūtot aktuālo informāciju uz ______________________________ (‘’Latvijas dzelzceļš’’ koncerna sabiedrības nosaukums) juridisko adresi vai e-pasta adresi ______________________________.

| Likumiskais pārstāvis: | Personas statuss (valdes loceklis, prokūrists, pilnvarotā persona, cits) |
| --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds |
|  | Paraksts |
|  | Datums |

7.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

#### INFORMĀCIJA PAR PĒDĒJO 3 (TRĪS) DARBĪBAS GADU LAIKĀ PRETENDENTA SEKMĪGI IZPILDĪTIEM LĪDZĪGIEM LĪGUMIEM

#### (nosacījums: vismaz 1 (viens) līgums)

/forma/

| Nr. p.k. | Līguma priekšmets (t.sk., arī veikto darbu īss apraksts, specifika) | Līguma summa (t.sk. arī veikto darbu apjoms) EUR (bez PVN) | Darbu saņēmējs (pasūtītājs) |  | Darbu izpildes laiks (līguma darbības laiks no līguma noslēgšanas…līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (datums)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Juridiskās personas nosaukums | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis (atsauksmju sniegšanai) |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts: __________________________________

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats ________________________

z.v.

8.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA SPECIĀLISTIEM

/forma/

Iepirkuma procedūra: iepirkums ar publikāciju „Kabeļu kanalizācijas izbūve” (identifikācijas Nr. LDZ 2026/207-IAP)

Pretendents (nosaukums, reģ.nr.): _____________________

Informējam, ka darbu izpildei tiks piesaistīti šādi speciālisti (saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.pielikuma 4.5. un 4.6.punktu):

| Piedāvātā pozīcija darbu izpildei | Speciālista vārds uzvārds | Sertifikāta/ izglītības dokumenta nosaukums, nr., izdevējs un derīguma termiņš, ja attiecināms | Norādītās informācijas pārbaudei par speciālista kvalifikāciju norāda – piedāvājumam pievienots dokuments (kopija) vai tīmekļvietni (links), kur attiecīgā informācija pārbaudāma | Profesionālā pieredze |  | Pretendenta un speciālista sadarbības tiesiskais pamats (darba līgums, uzņēmuma sadarbības līgums ar attiecīgo speciālistu u.c.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kodolīga informācija par veikto darbu specifiku (t.sk., speciālista amats un īss veikto darbu apraksts, lai pasūtītājs/komisija varētu novērtēt pretendenta speciālista profesionālās kvalifikācijas atbilstību) | Klients (darbu pieņēmējs) – nosaukums, kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) |  |
| Atbildīgais darbu vadītājs | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |  |

Apliecinām, ka norādītais speciālists pēc līguma noslēgšanas nepieciešamības gadījumā tiks mainīts, tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, un, iestājoties minētajiem apstākļiem, esam informēti, ka speciālista kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikuma prasībās noteiktajam.

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

9.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts līgums saskaņā ar šo projektu. Līguma projekts var tikt precizēts (papildināts un koriģēts) ar nenozīmīgiem papildinājumiem, korekcijām, piemēram, ja izmantotie formulējumi ir neprecīzi, pārrakstīšanās un tehniski kļūdu labojumi, par kārtību un termiņiem savstarpējai informācijas apmaiņai, ja puses vienojas par abpusēji izdevīgākiem un/vai ērtākiem risinājumiem, līguma ērtākai izpildei par atbildīgo kontaktpersonu noteikšanu, par atbildīgo personu pārstāvības tiesībām un apjomu noteikšanu u.c.

LĪGUMS Nr.____________

par kabeļu kanalizācijas izbūvi

[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]

Rīgā 	                                                                                                             _________________

[Vai]

[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]

| Rīgā | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. 40003032065, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, tās _________________________ personā, kurš rīkojas uz _____________________ parastās komercpilnvaras Nr. __________________________ pamata, no vienas puses, un

[Izvēlētā pretendenta nosaukums], reģistrācijas Nr. _____________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās valdes locekļa _____________________ personā, kurš (-a) rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Puse/Puses, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par turpmāko:

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS par samaksu ar saviem materiāliem, iekārtām, darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas veikt kabeļu kanalizācijas izbūvi Līguma 1.2.punktā minētājos Būvobjektos, kas ietver [kur attiecināms, informācija par projektēšanas darbiem ievērojot iepirkuma rezultātus, tikai 1.daļai] projektēšanas darbus (turpmāk – Projektēšana) un būvdarbus, turpmāk viss kopā – Darbs/Darbi, atbilstoši PASŪTĪTĀJA organizētā iepirkuma ar publikāciju ”Kabeļu kanalizācijas izbūve” (turpmāk – iepirkuma procedūra) nolikuma nosacījumiem (apstiprināts ar _______ iepirkuma komisijas 1.sēdes protokolu) un rezultātam (apstiprināti ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2026.gada __.___ dokumenta nosaukums), UZŅĒMĒJA piedāvājumam (2026.gada __.________ pieteikums dalībai iepirkumā Nr.___), Tehniskajam uzdevumam (Līguma 1.pielikums), turpmāk -  Tehniskais uzdevums un Finanšu aprēķinam (Līguma 2.pielikums), turpmāk – Finanšu aprēķins.

  - Darbi veicami šādos Būvobjektos (kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Būvobjekts/Būvobjekti):

[informācija ievērojot iepirkuma rezultātus]

    - [1.daļai] Dzelzceļa posms Ugāle – Usma;

    - [2.daļai] Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km;

    - [3.daļai] Dzelzceļa posmā Krāslava – Skaista

      - Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 434,384km;

      - Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 442,756km

    - [4.daļai] Dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine Dzelzceļa stacija Carnikava;

      - Dzelzceļa stacija Carnikava

      - Dzelzceļa stacija Čiekurkalns

      - Dzelzceļa posmā Ķemeri – Tukums

        - Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______

        - Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______

        - Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______

        - Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______

      - Dzelzceļa posmā Torņakalns – Olaine _______

        - Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______

        - Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______

        - Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______

        - Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______

        - Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______

        - Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______

- Darbu izpildes termiņš

  - Pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņš (Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta/u (Līguma 5.12.punkts) abpusējas parakstīšanas datums):

[informācija ievērojot iepirkuma rezultātus]

    - [1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” - 2 (divu) kalendāra mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža;

    - [2.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km” - 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir saņēmis PASŪTĪTĀJA apliecinājumu par gatavību kanalizācijas izbūvei (Līguma 5.1. punkts) attiecīgajā Būvobjektā un minētais termiņš katram Būvobjektam tiek skaitīts atsevišķi;

    - [3.daļai] katrā Būvobjektā:

      - “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 434,384km”;

      - “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista 442,756km”

- 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir saņēmis PASŪTĪTĀJA apliecinājumu par gatavību kanalizācijas izbūvei (Līguma 5.1. punkts) attiecīgajā Būvobjektā un minētais termiņš katram Būvobjektam tiek skaitīts atsevišķi;

    - [4.daļai] katrā Būvobjektā:

      - “Dzelzceļa stacija Carnikava”

      - “Dzelzceļa stacija Čiekurkalns”

      - “Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______”;

      - “Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______”;

      - “Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______”;

      - “Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums _______”;

      - “Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______”;

      - “Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______”;

      - “Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______”;

      - “Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______”;

      - “Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______”;

      - “Dzelzceļa posms Torņakalns – Olaine _______”;

- 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir saņēmis PASŪTĪTĀJA apliecinājumu par gatavību kanalizācijas izbūvei (Līguma 5.1. punkts) attiecīgajā Būvobjektā un minētais termiņš katram Būvobjektam tiek skaitīts atsevišķi.

- UZŅĒMĒJA tiesības un pienākumi

  - UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt Darbus vairākās maiņās, darba dienās un brīvdienās. Par plānotiem Darbiem ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās UZŅĒMĒJS rakstiski informē PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi un izpildes kontroli, kas noradīts Līguma 4.7.punktā, turpmāk – PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 14.00.

  - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1. daļai] UZŅĒMĒJS Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” apņemas veikt Darbus izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (turpmāk – BIS), BISā noformēt būvniecības ieceri, izstrādāt būvprojektu, saskaņojot to noteiktajā kārtībā (t.sk. ar PASŪTĪTĀJU), saņemt BISā atzīmi gan par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, gan par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un BIS noteiktajā kārtībā inženierbūvi nodot ekspluatācijā.

  - UZŅĒMĒJS būvdarbus ir tiesīgs uzsākt,

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1. daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” tikai pēc atbilstošās normatīvajos aktos paredzētās atļaujas/atzīmes saņemšanas.

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 2., 3. un 4.daļai] Būvobjektos “Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km”, “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista” un “Dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine Dzelzceļa stacija Carnikava” pēc apliecinājuma par gatavību kanalizācijas izbūvei saņemšanas.

  - UZŅĒMĒJAM:

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” ne vēlāk kā pirms Projektēšanas sakumā jānoslēdz uz visu Projektēšanas un būvdarbu laiku, būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;

    - ne vēlāk kā pirms būvdarbu uzsākšanas jānoslēdz uz visu Līguma darbības laiku, t.sk., garantijas periodu, atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums;

Apdrošināšanas polises (pievienojot arī maksājuma uzdevumu par polises apmaksu) jāiesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim.

  - UZŅĒMĒJAM ir šādi pienākumi:

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1. daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim detalizētu plānoto Darbu izpildes grafiku, kurā iekļauti visi veicamie Darbi;

    - ievērot drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un dzelzceļa satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un citus spēkā esošos noteikumus un prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

    - nodrošināt, lai UZŅĒMĒJA personāls zinātu drošības zīmju nozīmi (Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”) un drošus darba paņēmienus ar instrumentiem, mehānismiem un darba aprīkojumiem.

    - informēt savus darbiniekus par darbu izpildes zonā esošajiem riskiem;

    - nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par notikušu nelaimes gadījumu ar UZŅĒMĒJA darbinieku;

    - pēc PASŪTĪTĀJA prasības novērst darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu prasību pārkāpumus, kurus pieļāvuši UZŅĒMĒJA darbinieki;

    - izpildīt vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi;

    - izvest uz izgāztuvi gružus un atkritumus ar savu transportu un darbaspēku, izņemot metāllūžņus, kuri radušies būvdarbu procesā;

    - 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM oficiālu iesniegumu, kurā norādīts būvdarbu izpildē iesaistīto UZŅĒMĒJA darbinieku saraksts, kuri faktiski ir tiesīgi atrasties Būvobjektā un veikt būvdarbus;

    - nodrošināt, ka pirms būvdarbu sākuma un visā to izpildes gaitā UZŅĒMĒJAM ir spēkā esoša Valsts Dzelzceļa tehniskās inspekcijas izsniegta Drošības apliecība;

    - kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā termiņā veikt Līgumā paredzētos Darbus;

    - salikt un izjaukt sastatnes ar savu darbaspēku (ja tādas būs nepieciešamas);

    - uzņemties atbildību par Darbu izpildes nodrošināšanu un materiālu, iekārtu saglabāšanu, kā arī risku par Darbu materiālu un iekārtu bojāšanu un iznīcināšanu līdz Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 5.12.punkts) abpusējam parakstīšanas brīdim;

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” kopā ar saskaņoto būvprojektu UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM lokālās tāmes, turpmāk – Lokālās tāmes un sastādītas pamatojoties uz saskaņoto būvprojektu, detalizējot UZŅĒMĒJA Finanšu aprēķinu šim Būvobjektam;

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņojot izmaiņas ar PASŪTĪTĀJU, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā;

  - Nepieciešamības gadījumā, UZŅĒMĒJS ar PASŪTĪTĀJA pilnvaroto pārstāvi saskaņo laiku par veikšanu demontāžas darbiem, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, kā arī būvdarbu izpildē, kur attiecināms, izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem būvdarbiem Būvobjektā.

  - No UZŅĒMĒJA puses tiek nozīmēts pilnvarotais pārstāvis, turpmāk – UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs risināt visus jautājumus par Līgumā noteikto saistību izpildi, norādīts Līguma 16.2.punktā.

[Puses var vienoties par šajā punktā norādāmo informāciju par pārstāvjiem un veikt nepieciešamos precizējumus Līguma projektā (piem., šajā punktā norādīt Vārdu, Uzvārdu un kontaktinformāciju u.tml.]

- PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darbu izpildi, ja UZŅĒMĒJS pārkāpj Līguma 3.5.2. un 3.5.3.punktā minētās prasības, kā rezultātā var rasties personāla veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi PASŪTĪTĀJAM, sastādot aktu un rakstiski paziņojot UZŅĒMĒJAM.

  - PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un, pēc nepieciešamības, pieprasīt no UZŅĒMĒJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

  - PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža izveidot BISā būvniecības lietu un piešķirt UZŅĒMĒJAM šādas piekļuves tiesības:

      - dokumentu sagatavošana (tai skaitā būvniecības ieceres iesniegumi, būvprojektēšanas uzsākšanas dokumenti, projekti, projekta sastāva dokumenti, iesniegumi būvprojektēšanas stadijā, citi iesniegumi);

      - dokumentu apstiprināšana;

      - tehnisko noteikumu pieprasīšana;

      - saskaņojumu pieprasīšana;

      - atzinuma pieprasīšana.

    - izsniegt UZŅĒMĒJAM Līguma izpildei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;

    - informēt UZŅĒMĒJU par darba riskiem Darbu izpildes zonā;

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” parakstīt Lokālās tāmes, ja tās atbilst Līguma prasībām;

    - nepieciešamības gadījumos nodrošināt ar signālistu dzelzceļa satiksmes regulēšanai Darbu izpildes laikā. Izdevumus par signālista piesaisti segs PASŪTĪTĀJS;

    - pieņemt izpildītos Darbus ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 5.12.punkts), ja tie atbilst Līguma prasībām;

    - savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus;

    - kontrolēt normatīvajos aktos noteikto vilcienu kustības drošības prasību ievērošanu;

    - kontrolēt drošības apliecības esamību UZŅĒMĒJAM.

  - PASŪTĪTĀJS nenodrošina UZŅĒMĒJU:

    - ar sakariem (telefonu, mobilo telefonu, faksu, rāciju, internetu u.c.);

    - ar biroja tehniku un piederumiem (kopētājiem, datoriem, papīru u.c.);

  - Pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma, PASŪTĪTĀJS izskata iespēju atļaut izmantot Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.)

  - Pēc UZŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma, PASŪTĪTĀJS izskata iespēju nodrošināt sadzīves telpu UZŅĒMĒJA darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un materiālu glabāšanai.

  - No PASŪTĪTĀJA puses tiek nozīmēts PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi un izpildes kontroli, norādīts Līguma 16.1.punktā.

[Puses var vienoties par šajā punktā norādāmo informāciju par pārstāvjiem un veikt nepieciešamos precizējumus Līguma projektā (piem., šajā punktā norādīt Vārdu, Uzvārdu un kontaktinformāciju u.tml.]

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 2., 3. un 4. daļai] Pēc visas nepieciešamas atļaujas Darbu veikšanai saņemšanas Būvobjektos “Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km”, “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista” un “Dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine Dzelzceļa stacija Carnikava” PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis sniedz UZŅĒMĒJAM apliecinājumu par gatavību kanalizācijas izbūvei, nosūtot UZŅĒMĒJAM uz e-pastu: ___________________ nepieciešamo informāciju kanalizācijas izbūves uzsākšanai.

  - Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Būvobjektā un izpilddokumentācijas sagatavošanas UZŅĒMĒJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM par būvdarbu pabeigšanu attiecīgajā Būvobjektā un paziņojumam UZŅĒMĒJS pievieno:

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” UZŅĒMĒJA parakstīto darbu izpildes aktu (forma Nr. 2), kurā tiek dokumentēti visi faktiski izpildītie Darbi šajā Būvobjektā, atbilstoši Lokālajos tāmēs norādītajiem Darbiem, turpmāk – Darbu izpildes akts;

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 2. un 3.daļai] Būvobjektos “Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km” un “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista” UZŅĒMĒJA parakstīto darbu izpildes aktu (forma Nr. 2), kurā tiek dokumentēti visi faktiski izpildītie Darbi šajā Būvobjektā, atbilstoši Finanšu aprēķinā norādītajiem Darbiem, turpmāk – Darbu izpildes akts;

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 4.daļai] Būvobjektos “Dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine Dzelzceļa stacija Carnikava” UZŅĒMĒJA parakstīto darbu izpildes aktu (forma Nr. 2), kurā tiek dokumentēti visi faktiski izpildītie Darbi šajā Būvobjektā atbilstoši Finanšu aprēķinā norādītajiem Darbiem un norādīts faktiskās izpildes laikā noteiktais caurdures garums, turpmāk – Darbu izpildes akts;

    - izpilddokumentāciju (pilnā apjomā saskaņā ar Tehniskajā uzdevumā noteikto). Papildus izpildmērījumu plānu 1:500 mērogā elektroniskā veidā MicroStation vai AutoCad formātā jānosūta uz e-pastu: ______________ (tālr.______________).

  - PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA parakstītā Darbu izpildes akta saņemšanas paraksta iesniegto aktu vai rakstiski iesniedz UZŅĒMĒJAM pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ PASŪTĪTĀJS nevar parakstīt saņemto aktu.

  - Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, turpmāk – Defektu akts, norādot novēršanas nepilnības un to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) mēnesi. Uz nepilnību novēršanas termiņa laiku tiek atliktas UZŅĒMĒJAM noteiktais līgumsods par Darbu izpildes beigu termiņa nokavēšanu.

  - Defektu aktā norādītās nepilnības novērš UZŅĒMĒJS uz sava rēķina.

  - Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Darbu nodošana un pieņemšana.

  - Ja, atkārtoti pieņemot Darbus, PASŪTĪTĀJS vēlreiz konstatē nepilnības, tiek sastādīts atbilstošs Defektu akts par atkārtoti konstatētām nepilnībām. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM tiek piemērots Līguma 8.1.punktā noteiktais līgumsods par nokavējumu.  Atbilstoši faktiskajai situācijai UZŅĒMĒJAM līgumsods ir jāsamaksā vai līgumsoda summa tiek atskaitīta no maksājuma.

  - Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un UZŅĒMĒJAM ir pienākums novērst garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus Darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Darbu (tai skaitā, materiālu) neatbilstību, UZŅĒMĒJAM ir pienākums atmaksāt PASŪTĪTĀJAM izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu.

  - Pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas UZŅĒMĒJS:

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1. daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:

      - BISā apstiprina būvdarbu pabeigšanu (paziņojuma par būvniecību gadījumā), vai

      - BISā iesniedz institūcijai, kura nodrošina būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu paskaidrojuma rakstu II daļu (paskaidrojuma raksta gadījumā), vai

      - iesniedz institūcijā, kura nodrošina būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un apstiprina iesniegto apliecinājumu (būvniecības iesnieguma gadījumā).

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1. daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” UZŅĒMĒJS:

      - pēc būvdarbu pabeigšanas apstiprināšanas BISā (paziņojuma par būvniecību gadījumā), vai

      - pēc tam, kad institūcija, kura nodrošina būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu BISā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu BISā (paskaidrojuma raksta gadījumā), vai

      - pēc tam, kad institūcija, kura nodrošina būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu ir izdevusi aktu par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā (būvniecības iesnieguma gadījumā),

iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai UZŅĒMĒJA parakstīto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, turpmāk - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, kas ir noformēts atbilstoši Līguma 3.pielikumam (katram Būvobjektam atsevišķo);

    - [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 2., 3. un 4.daļai] Būvobjektos “Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km”, “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista” un “Dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine Dzelzceļa stacija Carnikava” iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai UZŅĒMĒJA parakstīto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, turpmāk - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, kas ir noformēts atbilstoši Līguma 3.pielikumam (katram Būvobjektam atsevišķo);

  - PASŪTĪTĀJS UZŅĒMĒJA iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

  - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējā parakstīšana apliecina Līgumā noteikto Darbu izpildi un visu Darbu pieņemšanu no PASŪTĪTĀJA puses attiecīgajā Būvobjektā.

  - Līgumā paredzētos aktus (Defektu akts, Darbu izpildes akts, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts) un [informācija ievērojot iepirkuma rezultātus: tikai 1. daļai] Lokālās tāmes paraksta:

    - no PASŪTĪTĀJA puses: _________________________________, vai persona, kas viņu aizvieto ar rīkojumu;

    - no UZŅĒMĒJA puses: _________________________________, vai persona, kas viņu aizvieto.

  - Darbu izpildes un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta (turpmāk šajā punktā – Dokuments/Dokumenti) noformēšanas kārtība:

    - UZŅĒMĒJS noformē un iesniedz PASŪTĪTĀJAM Dokumentu parakstīto ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu), nosūtot uz PASŪTĪTĀJA e-pastu: ________________;

    - PASŪTĪTĀJS saņemto Dokumentu apņemas parakstīt ar drošu elektronisko parakstu (ar laika zīmogu) un abpusējo parakstīto Dokumentu atsūtīt uz UZŅĒMĒJA e-pastu: ________________;

    - Dokuments, kurš nosūtīts Līguma 5.14.1. vai 5.14.2.punktu gadījumos, tiek uzskatīts par saņemtu vienas darbdienas laikā pēc nosūtīšanas;

    - Gadījumos, kad UZŅĒMĒJAM nav iespējams elektroniski parakstīt vai nosūtīt Dokumentu, UZŅĒMĒJS ir tiesīgs izrakstīt un iesniegt papīra formātā parakstīta Dokumenta 2 (divus) eksemplārus, nosūtot uz pasta adresi: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, adresētu Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehniskajai pārvaldei, vai iesniedzot personiski PASŪTĪTĀJA pilnvarotajam pārstāvim;

    - Ja Dokuments iesniegts papīra formātā un parakstīts rakstveidā, PASŪTĪTĀJS paraksta visus eksemplārus un parakstītu viena Dokumenta eksemplāru nodod UZŅĒMĒJAM nosūtot uz pasta adresi: _________________ vai iesniedzot personiski norādītajam UZŅĒMĒJA pilnvarotajam pārstāvim.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par Līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu izpildi, saskaņā ar Finanšu aprēķinu, tiek noteikta _______________ EUR (__________________________________ eiro un ___ centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), turpmāk – Līguma summa. PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”.

  - Līguma summā tiek iekļauti pilnīgi visi UZŅĒMĒJA izdevumi, kas saistīti ar kvalitatīvu Darbu izpildi, t.sk., cena par Darbiem, Darbu organizēšanas izmaksas, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, materiālu iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, to uzstādīšanas, montāžas un pieslēgšanas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, utilizācijas uzdevumi, izpilddokumentācijas izstrādes izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml. [ievērojot iepirkuma rezultātus - papildinājums tikai attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu:] kā arī Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” projektēšanas darbu izdevumi un objekta nodošanas ekspluatācijā izdevumi.

  - Darbu apmaksai, kā arī materiālu un iekārtu iegādei nav paredzēta priekšapmaksa (avanss).

  - Darbu apmaksas kārtība un secība:

    - Pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas UZŅĒMĒJS 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par Darbu izpildes aktā norādītajiem faktiski izpildītajiem Darbiem attiecīgajā Būvobjektā.

    - Ja minētajā 10 (desmit) darba dienu termiņā tiek parakstīts vēl viens Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, UZŅĒMĒJAM ir tiesības apvienot vairākus atsevišķus rēķinus vienā kopīgā rēķinā.

    - Šādā gadījumā kopīgais rēķins iesniedzams 10 (desmit) darba dienu laikā no pēdējā Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - UZŅĒMĒJS rēķinā norāda PASŪTĪTĀJA rekvizītus un PASŪTĪTĀJA struktūras vienības nosaukumu, PASŪTĪTĀJA piešķirto Līguma numuru un datumu, kā arī informāciju, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām .

  - Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta, un ir abām Pusēm saistošs. UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu sagatavoto rēķinu nosūta no UZŅĒMĒJA elektroniskās pasta adreses: __________________ uz PASŪTĪTĀJA elektronisko pasta adresi: rekini@ldz.lv. Jebkura no Pusēm nekavējoties informē otru, ja mainās šajā punktā norādītās elektroniskā pasta adreses.

  - Rēķins samaksai jāiesniedz kopā ar abpusēji parakstītajiem Līguma noteikumiem atbilstošiem aktiem.

  - PASŪTĪTĀJS veic Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas no UZŅĒMĒJA.

  - Gadījumā, ja rēķins neatbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām vai nav norādīts PASŪTĪTĀJA Līgumam piešķirtais reģistrācijas numurs un/vai pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neveikt maksājumus līdz korekti noformēta dokumenta saņemšanas. Šajā gadījumā maksājuma termiņš sākas no korekti noformēta dokumenta saņemšanas dienas un nav uzskatāms par kavējumu.

- Darbu, materiālu kvalitāte un garantijas

  - UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rūpnīcas-izgatavotājas izsniegto dokumentu oriģinālus (sertifikāti, pases, iepakojuma lapas), kuri apliecina, ka Darbu izpildē izmantotie materiāli, ierīces (iekārtas) vai tehniskais aprīkojums (turpmāk šajā sadaļā viss kopā saukts – Materiāli)  ir jauni un atbilst Līguma noteikumiem. UZŅĒMĒJS atbild par materiālu trūkumiem atbilstoši Civillikuma 1593. un 1612.-1618.panta prasībām.

  - Garantijas termiņš veiktajiem Darbiem un Materiāliem ir __ (____)  [tiek norādīts atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem un ievērojot izvēlētā pretendenta piedāvājumā norādīto] mēneši no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

  - PASŪTĪTĀJS garantijas termiņa laikā drīkst iesniegt UZŅĒMĒJAM pretenziju par izpildīto Darbu vai izmantoto Materiālu kvalitātes neatbilstību.

  - Ja tiek konstatēta izpildīto Darbu vai Materiālu neatbilstība, PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) darba dienu laikā, rakstiski paziņojot, jāizsauc UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis, lai sastādītu abpusēju aktu. Ja UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis neierodas norādītajā laikā un vietā, tad PASŪTĪTĀJS vienpusēji sastāda aktu par izpildīto Darbu vai Materiālu kvalitātes neatbilstību un tiek uzskatīts, ka UZŅĒMĒJS tam piekrīt.

  - Izpildīto Darbu kvalitātes neatbilstības novēršana vai nekvalitatīvo Materiālu nomaiņa pret jauniem tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad sastādīts akts par izpildīto Darbu vai Materiālu kvalitātes neatbilstību.

  - Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar attiecīgajiem Latvijā spēkā esošajiem standartiem. Izmantojamiem Materiāliem ir jābūt sertificētām atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

  - UZŅĒMĒJS garantē savu Darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam Tehniskajam uzdevumam, kā arī apņemas uz sava rēķina novērst bojājumus un segt zaudējumus, kas radušies nekvalitatīvi veiktu Darbu dēļ vai uzstādīto iekārtu slēpto defektu atklāšanas gadījumā.

  - UZŅĒMĒJS garantē, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti Līgumā noteikto Darbu veikšanai.

  - Īpašuma tiesības uz Materiāliem pāriet PASŪTĪTĀJAM brīdī, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis apmaksu pilnā apmērā, izņemot Līguma 10.5.punktā noteikto. Līdz īpašuma tiesību pārejas brīdim PASŪTĪTĀJAM nav tiesību Materiālus atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt.

- Pušu atbildība

  - Ja UZŅĒMĒJS nokavē pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas beigu termiņu (Līguma 2.1. punkts), tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt, lai UZŅĒMĒJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildītā Darba apjoma vērtības par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no neizpildītā Darba apjoma vērtības. Šajā gadījumā Puses sastāda atsevišķu neizpildītā Darba apjoma vērtības noteikšanas aktu par faktiski izpildīto Darba apjomu un to vērtību uz pēdējo Līgumā noteikto Darbu nodošanas termiņa dienu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nokavē rēķina apmaksu, tad UZŅĒMĒJS ir tiesīgs prasīt, lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas.

  - UZŅĒMĒJA pienākums ir segt zaudējumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā paredzētos Darbus, t.sk.,:

    - neatgriezeniskos zaudējumus – bojātās iekārtas tirgus vērtību;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM pie nepieciešamības papildus veikt iekārtu palaišanu;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot videi radītā kaitējuma novēršanu;

    - izdevumus, kas radušies PASŪTĪTĀJAM, veicot soda naudas samaksu valsts institūcijām par videi radīto kaitējumu.

  - Ja UZŅĒMĒJS piekrīt zaudējumu nodarīšanas faktam un Puses var vienoties par zaudējumu apmēru, tiek sastādīta zaudējumu aprēķins, kurā norādītā summa UZŅĒMĒJAM ir jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no zaudējumu aprēķina parakstīšanas dienas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un saistību pilnīgas izpildes pienākuma.

  - Līguma noteiktā līgumsoda aprēķināšanas gadījumā UZŅĒMĒJAM, PASŪTĪTĀJAM ir vienpusējas tiesības atskaitīt līgumsoda summu no Līguma 6.4.punktā minētā maksājuma dokumentā norādītās summas.

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka Līguma izpildē ievēros starptautiskās sankcijas un nacionālās sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē (turpmāk – Sankcijas) un veiks visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka UZŅĒMĒJA sadarbība ar to apakšuzņēmējiem neradītu otrai Pusei nekādus papildu Sankciju riskus, tostarp, bet ne tikai, nodrošinot Pušu sadarbību ar tādiem apakšuzņēmējiem, kuru dalībnieku vai akcionāru struktūra ir skaidra un pārbaudāma.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, lai PASŪTĪTĀJS varētu pārliecināties par Sankciju ievērošanu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja vien Puses nav vienojušās par citu termiņu, sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju un dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu izcelsmes valsti, ražotāju, piegādes maršrutu, ja šādām precēm un/vai materiāliem Eiropas Savienības tiesību aktos Līguma darbības laikā ir noteikti vai 12 (divpadsmit) mēnešus pirms Līguma noslēgšanas bija noteiktas Sankcijas - importa, eksporta vai tranzīta ierobežojumi.

  - UZŅĒMĒJS apņemas nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, un to komponenšu piegādes ķēdes izsekojamību. UZŅĒMĒJAM ir pienākums 20 (divdesmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju vai dokumentus par Līguma izpildei nepieciešamo preču un/vai materiālu, vai to komponenšu izcelsmes valsti, ražotāju un piegādes maršrutiem.

- Līguma nodrošinājums

  - UZŅĒMĒJS apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža iesniegt (iemaksāt) Līguma nodrošinājumu par summu ________ EUR (____________________ eiro un __ centi), kura atbilst 5 % (pieciem procentiem), no Līguma 6.1.punktā noteiktās Līguma summas (turpmāk – Līguma nodrošinājums). Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 1.1.punktā minētā iepirkuma nolikuma prasībām iesniedz kā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtu apdrošināšanas polisi (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kurš apliecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai kā Līguma nodrošinājuma summas iemaksu PASŪTĪTĀJA bankas kontā Nr. LV17 RIKO 0000 0802 49645, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X  (iesniedzot maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJAM), maksājuma mērķī norādot atbilstošu iemaksas mērķim pamatojumu, ietverot Līguma datumu un Pasūtītāja piešķirto numuru, piemēram: "Līguma nodrošinājums Līguma datums un numurs” un iesniedz maksājuma apliecinājumu PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai, kas noradīta Līguma 16.1.punktā. Bankas garantijas un apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā dokumenta tekstā obligāti jābūt norādei: „Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758)”.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.3.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - pilnā apmērā – ja UZŅĒMĒJS atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - UZŅĒMĒJA līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;

    - PASŪTĪTĀJA zaudējumu, kas radušies šajā Līgumā noteikto UZŅĒMĒJA saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nosūta UZŅĒMĒJAM zaudējumu aprēķinu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 9.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

  - Ja PASŪTĪTĀJS ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu, tad UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 9.2.1., 9.2.2. vai 9.2.4.punktu saņemtās summas.

  - Līguma nodrošinājumam ir jābūt spēkā Līguma 2.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā un 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas pēc tā. Gadījumā, ja Darbi netiek pabeigti Līguma 2.1. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā, UZŅĒMĒJAM ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma termiņa beigām Līguma izpildes nodrošinājums ir jāpagarina par termiņu, kurš ir vienāds ar Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Līguma nodrošinājumu (izsniedzot, izmaksājot iemaksāto Līguma nodrošinājumu) PASŪTĪTĀJS atgriež UZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā derīguma termiņa beigām.

- Līguma grozīšanas un izbeigšanas nosacījumi

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, izņemot Līguma 10.7.punktā noteiktajā gadījumā. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

  - Puses ir tiesīgas Līgumu izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu (pilnīgi vai daļēji) jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - UZŅĒMĒJS bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU maina Darbu cenu;

    - UZŅĒMĒJS nevar nodrošināt Darbus par Līgumā noteikto cenu;

    - iekārtu, materiālu vai Darbu kvalitāte neatbilst Tehniskajam uzdevumam vai Līguma noteikumiem;

    - vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas tiek kavēts Līgumā UZŅĒMĒJAM noteiktais pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņš (Līguma 2.1. punkts) vai Defektu aktā novēršanas termiņš (Līguma 5.4. punkts);

    - UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, tai skaitā Līguma 14.2.punkta noteikumus, kā arī UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līguma nosacījumiem neiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai neiemaksā Līguma nodrošinājumu;

    - UZŅĒMĒJAM apturēta vai anulēta (uzsākot būvdarbus vai to izpildes gaitā) Drošības apliecība;

    - Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta UZŅĒMĒJA saimnieciskā darbība vai uzsākts maksātnespējas process vai ir pieņemts kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmums, ar kuru UZŅĒMĒJS ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - PASŪTĪTĀJAM, pamatojoties uz pārbaudāmiem faktiem, ir pamatotas aizdomas, ka otras Puses kapitāla daļas vai akcijas netieši pieder vai UZŅĒMĒJU faktiski kontrolē fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra, kurai ir piemērotas Sankcijas, tai skaitā gadījumā, kad šī iemesla dēļ PASŪTĪTĀJU apkalpojoša kredītiestāde atsakās veikt maksājumus no Līguma izrietošo saistību izpildei, tai skaitā gadījumos, kad šādai PASŪTĪTĀJU apkalpojošai kredītiestādei tiek sniegta papildu informācija vai dokumenti attiecīgā maksājuma izpildei.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, saskaņā ar Līguma 10.3.punkta noteikumiem, PASŪTĪTĀJS nosūta par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM pa pastu vai uz Līgumā norādīto uz e-pastu. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, kurš Līguma 10.3.1.-10.3.6.punktos noteiktajos gadījumos nevar būt īsāks par 8 (astoņām) kalendārajām dienām no paziņojuma nosūtīšanas dienas, bet Līguma 10.3.7. - 10.3.9.punktos noteiktajos gadījumos – nekavējoties.

  - Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses nokārto visas saistības, kādas ir radušās līdz faktiskajam Līguma izbeigšanas brīdim. Ja Līguma 10.3.8. – 10.3.9. punktos piemēroto sankciju dēļ PASŪTĪTĀJAM nav tiesības veikt samaksu UZŅĒMĒJAM, PASŪTĪTĀJS atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret UZŅĒMĒJU tiek atcelti aizliegumi (ierobežojumi, sankcijas)  un maksājumus ir iespējams veikt un šajā gadījumā sniegtie Darbi pāriet PASŪTĪTĀJA īpašumā pirms maksājuma veikšanas.

  - Līguma 2.1.punktā noteiktais izpildīto Darbu nodošanas termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Darbu izpildi šādos gadījumos:

    - ja nepieciešams veikt papildus vai neparedzētos Darbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei;

    - ja objektīvi pastāv un ir konstatējami neatbilstoši meteoroloģiskie laika apstākļi (āra gaisa temperatūra, apstākļi, nokrišņi u.c. pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams, kvalitatīvi, atbilstoši Materiālu tehnoloģiskajiem nosacījumiem un darbu tehnoloģijai vai saskaņā ar saistošo tiesību aktu prasībām veikt visus vai noteiktu Darbu daļu. UZŅĒMĒJS šajā gadījumā ir atbildīgs, lai izpildītajiem Darbiem neveidotos defekti, UZŅĒMĒJA pienākums ir nodrošināt, lai izpildītie Darbi tiktu saglabāti;

    - ja kavējas Darbu virzībai iekārtu, būtisku un nepieciešamu materiālu piegāde, un šie kavējumi objektīvi nav iestājušies UZŅĒMĒJA vainas dēļ (novēloti veikts pasūtījums u.tml.).

  - Mainoties Pušu rekvizītiem, Pušu kontaktpersonām vai Līgumā noteiktajiem e-pastiem, attiecīgā Puse nekavējoties informē rakstiski otru Pusi, norādot informāciju par izmaiņām, ar vēstuli, kuru parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām(ja attiecināms, atbilstošu pilnvarojumu) un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā), vai Puses paraksta savstarpēju vienošanos.

  - [ja darījuma partneris – nerezidents, punkts tiek izslēgts] Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs UZŅĒMĒJA saimniecisko darbību, PASŪTĪTĀJS ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1pantā noteiktās prasības.

- Nepārvaramā vara (force majeure)

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm kopumā vai daļēji nevar izpildīt savas līgumsaistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Līguma saistību izpildes termiņus Puses pagarina attiecīgi par šo apstākļu darbības laiku.

  - Nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības, tai skaitā, bet ne tikai dabas katastrofas, ugunsnelaimes, plūdi, citas stihiskas nelaimes, sociālie konflikti (streiki, boikoti, lokauti), kara darbība.

  - Ja iepriekš minētie apstākļi ilgst vairāk nekā mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no tālākas Līguma saistību izpildes un nevienai no Pusēm nav tiesības prasīt, lai otra Puse atlīdzinātu jebkura rakstura zaudējumus.

  - Puse, kurai Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, paziņo otrai Pusei rakstveidā par šādu apstākļu darbības sākumu un beigām ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas līdzko tas objektīvi iespējams, kā arī Pusei ir pienākums pēc otras Puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus un, ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu saistību izpildes nokavējumu.

- Komercnoslēpuma saistības

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību vai kas par PASŪTĪTĀJU nonākusi UZŅĒMĒJA rīcībā Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kura ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

  - Saņemto Puses komercnoslēpumu saturošo informāciju otra Puse apņemas izmantot vienīgi Līguma ietvaros noteikto saistību izpildes nodrošināšanai, ievērojot otrās Puses komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu

- Personas datu aizsardzība

  - Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Puses nodrošina šajā Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

  - Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

  - Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga Datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina Datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi  un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

  - Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

- “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipi

  - UZŅĒMĒJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā: www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un ar Līguma izpildi saistītie apakšuzņēmēji.

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt VAS “Latvijas dzelzceļš”, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet VAS “Latvijas dzelzceļš” kļūst zināms, ka UZŅĒMĒJS ir pārkāpis kādu no “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Ja UZŅĒMĒJA rīcībā šī līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka “Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, VAS “Latvijas dzelzceļš” vai jebkādu citu personu interesēs, UZŅĒMĒJAM ir pienākums par to nekavējoties informēt “Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības koordinācijas daļu, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā: www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. VAS “Latvijas dzelzceļš” garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai Pusei bez otras līgumslēdzējas Puses rakstveida piekrišanas.

  - UZŅĒMĒJS jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Darbu izpildi drīkst slēgt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties no Līguma vai sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības. No Līguma izrietošās saistības (tajā skaitā arī attiecībā uz Līguma paredzēto iesniedzamo Līguma nodrošinājumu) apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  - Savstarpējās Pušu attiecības, kas nav noteiktas Līgumā, ir regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

  - Līgums kopā ar 3 (trīs) pielikumiem [tiek piemērota atruna atbilstoši parakstīšanas formātam - ja līgums tiek parakstīts papīra formātā, piemērojams:] noformēts uz __ (_________) lapām latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, no kuriem viens nodots – UZŅĒMĒJAM, otrs – PASŪTĪTĀJAM, abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. [ja līgums tiek parakstīs e-doc. formātā, piemērojams:] ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

- Pušu rekvizīti un kontaktinformācija

  - PASŪTĪTĀJS:

VAS “Latvijas dzelzceļš”; juridiskā adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547; reģistrācijas Nr.40003032065; PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065; banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle; konta Nr.LV17RIKO0000080249645; SWIFT kods: RIKOLV2X; tālrunis: 80021181, 67234508; e-pasts: info@ldz.lv.

Darbu saņēmējs (PASŪTĪTĀJA struktūrvienība): Tehniskās ekspluatācijas direkcijas Elektrotehniskā pārvalde. Faktiskā atrašanās vietas adrese: Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija; tālrunis:_______; e-pasts: _______.

PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir atbildīgs par Līguma izpildi un izpildes kontroli: [informācija ievērojot iepirkuma rezultātu: tikai 1.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa posms Ugāle – Usma” - __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto;

[informācija ievērojot iepirkuma rezultātu: tikai 2.daļai] Būvobjektā “Dzelzceļa stacija Līksna 375,518km” - __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto;

informācija ievērojot iepirkuma rezultātu: tikai 3.daļai] Būvobjektos “Dzelzceļa posms Krāslava – Skaista” - __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto;

informācija ievērojot iepirkuma rezultātu: tikai 4.daļai] Būvobjektos “Dzelzceļa stacijās Carnikava, Čiekurkalns un dzelzceļa posmos Ķemeri – Tukums un Torņakalns - Olaine Dzelzceļa stacija Carnikava” - __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto

PASŪTĪTAJA kontaktpersona, kas ir tiesīga risināt visus ar Līguma praktisko izpildi saistītos jautājumus: __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto.

  - UZŅĒMĒJS:

[Izvēlētā pretendenta nosaukums]; juridiskā adrese: _______________; reģistrācijas Nr._______________; PVN reģistrācijas Nr._______________; banka: _______________; konta Nr. _______________; SWIFT kods: _______________; tālrunis: _____________; e-pasts: ___________.

UZŅĒMĒJA pilnvarotais pārstāvis, kas ir tiesīgs risināt visus ar Līguma praktisko izpildi saistītos jautājumus un kas ir atbildīgs par Līguma izpildi un izpildes kontroli: __________________, tālrunis: ___________, e-pasts: _____________________, vai persona, kas viņu aizvieto.

[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ | UZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

[papīra formātā:] ____________ Līguma Nr.______________

[elektroniskā formātā:] Līguma Nr.______________

1.pielikums

Tehniskais uzdevums

(informācija tiks papildināta atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikumam  „Tehniskais uzdevums” un iepirkuma uzvarētāja iesniegtajam piedāvājumam)

…

[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ | UZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

[papīra formātā:] ____________ Līguma Nr.______________

[elektroniskā formātā:] Līguma Nr.______________

2.pielikums

Finanšu aprēķins

(informācija tiks papildināta atbilstoši iepirkuma uzvarētāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam)

…

[tiek piemērots, ja paraksta rakstveidā]

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ | UZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

[tiek piemērots, ja paraksta e-doc formātā]

| PASŪTĪTĀJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā | UZŅĒMĒJS: Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ________________ Datumu skatīt laika zīmogā |
| --- | --- |

[papīra formātā:] ____________ Līguma Nr.______________

[elektroniskā formātā:] Līguma Nr.______________

3.pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts

[paraugs]

[katram Būvobjektam tiek noformēts atsevišķs akts]

____________________________________ (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses (PASŪTĪTĀJS un UZŅĒMĒJS kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada __. ________  līgumu Nr.____________ par__________________________ (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

- Puses apliecina, ka UZŅĒMĒJS saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem PASŪTĪTĀJA interesēs Būvobjektā _______________________________________ (būvobjekta nosaukums) ir izpildījis ____________________ (darbu nosaukums) , turpmāk – Darbs, pilnā apjomā.

- Darbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN.

- Puses apliecina, ka UZŅĒMĒJS ir nodevis un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

- Darbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________. (datums, ja attiecināms, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā BISā, vai kad veikti darbi)

[tiek piemērots atbilstošais:]

- Akts sagatavots uz vienas lapas, 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa 1 (vienam) eksemplāram.

[vai]

Akts ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Akta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

| PASŪTĪTĀJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ | UZŅĒMĒJS: _________________________________ ________________ 2026.gada ____. ___________ |
| --- | --- |

10.pielikums

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve” nolikumam

VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma ar publikāciju

„Kabeļu kanalizācijas izbūve”

/forma/

VAS „Latvijas dzelzceļš”

Finanšu direkcijas

Iepirkumu daļas

vecākajai iepirkumu speciālistei

e-pasts: santa.okure@ldz.lv

___________________________

(uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.)

___________________________

(kontaktinformācija; adrese, e-pasts)

___________________________

(kontaktpersonas mob.nr./tālrunis)

[Vietas nosaukums], [gads].gada [datums].[mēnesis]

# Pieprasījums papildus informācijas saņemšanai

Sakarā ar ___________________________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ.Nr.) interesi piedalīties iepirkumā ar publikāciju „Kabeļu kanalizācijas izbūve”, lūdzam izsniegt Tehniskā uzdevuma:

- iepirkuma priekšmeta 1.daļas pielikumu „Inženiertīklu izvietojums”;

- iepirkuma priekšmeta 2.daļas pielikumu „Būvprojekta “Kanalizācijas sistēmas izbūve starp Līksnas staciju un apakšstaciju KTA-1173” izkopējums”;

- iepirkuma priekšmeta 3.daļas pielikumus „Tehniskās shēmas “Esošā kabeļa remonts un caurdūres veikšana zem sliežu ceļiem st. Krāslava - st. Skaista 434,384 km” izkopējums” un „Tehniskās shēmas “Esošā kabeļa remonts un caurdūres veikšana zem sliežu ceļiem st. Krāslava - st. Skaista 442,756 km” izkopējums”;

- iepirkuma priekšmeta 4.daļas pielikumus „Dzelzceļa stacija Carnikava, plāns”, „Dzelzceļa stacija Čiekurkalns, plāns”, „Dzelzceļa posms Ķemeri – Tukums, plāns” un „Dzelzceļa posms Torņakalns - Olaine, plāns”.

Ar šo apliecinām, ka esam informēti par to, ka pieprasītā informācija – dokumentācija satur VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDZ) komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam un saņemtās dokumentācijas satura izmantošana pretēji norādītajam mērķim, patvaļīga izpaušana, izplatīšana vai izmainīšana ir aizliegta un var tikt uzskatīta kā prettiesiska rīcība.

Esam brīdināti un apzināmies, ka par LDZ komercnoslēpuma izpaušanu, nozaudēšanu vai izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, LDZ ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā prasīt mantiskā un nemantiskā kaitējuma atlīdzību, kurš radies LDZ komercnoslēpuma prettiesiskas izpaušanas vai izmantošanas rezultātā.

Lūdzam nosūtīt dokumentāciju uz e-pastu: ___________________________

(e-pasta adrese)

___________________________________________________________.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

_______________________

(datums)                                                                                                                             (paraksts)

Papildus skat. nolikuma 1.10.2.punktu.

Norādītos dokumentus iesniedz pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Norādītos dokumentus iesniedz pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

Norādītos dokumentus iesniedz pēc pasūtītāja/komisijas pieprasījuma pretendents, kam izvērtēšanas procesā iespējama līguma slēgšanas tiesību piešķiršana.

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies.

http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=388&sa=313,314,388.

Pieteikumā atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (https://www.iub.gov.lv/sites/iub/files/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn1.pdf) un Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda, kādam statusam atbilst piesaistītais komersants – mazajam vai vidējam uzņēmumam.

Pretendenti, kuri darbojas īsāku laika periodu nekā 5 (pieci) gadi (skaitot līdz nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības periodam.

Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.