Iepirkuma komisijas 2026. gada 9. jūlija sēdē sniegtās atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu “Laukuma izbūve zemes vienībā ar kad. apzīm.32500100040 Daudzeses pag., Aizkraukles nov., (1.kārta)”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/71 (turpmāk – atklāts konkurss)

- jautājums. Par šajā iepirkumā 4.3.punktu "Zemes klātnes uzbēruma būvniecība" vai šī uzbēruma būvniecība paredzēta no pievesta materiāla, vai uz vietas pieejamās lietderīgās grunts?

Atbilde. Projektā paredzēts izmantot pievesto materiālu uzbēruma būvniecībai.

- jautājums. Lūdzam sniegt skaidrojumu par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra iepirkuma "Laukuma izbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 32500100040, Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā (1. kārta)" (iepirkuma identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/71-1) nolikumu.

Vēršam uzmanību, ka iepirkuma nolikuma 2. pielikumā "Būvdarbu apjomi", cilnē "Kopsavilkums", atsevišķās pozīcijās ir norādīta zīme "-".

Lūdzam precizēt, vai šajās pozīcijās pretendentam ir jānorāda vērtības, vai arī tās ir jāatstāj neaizpildītas.

Atbilde. Atklāta konkursa nolikuma pielikumā Nr. 2 Būvdarbu apjomi, cilnē "Kopsavilkums" atsevišķās pozīcijās norādītās zīmes "-" vietā ir jānorāda vērtības.

Vienlaikus iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 22. jūlijam plkst. 10.00, publicējot Paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama iepirkuma noteikumu sastāvdaļa.